Утверждена решением Собрания  депутатов

Зерноградского городского поселения от 28.10.2011г. № 170

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАИЯ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2012-2016  годы.

г. Зерноград

Приложение

к решению Собрания депутатов  Зерноградского

городского  поселения  от 28.102011г. № 170

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы:

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАИЯ «ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2012-2016  годы.

Основание для разработки Программы:

Распоряжение Главы Зерноградского городского поселения от 11.08.2011г  №. 70

Заказчик Программы:

Администрация Зерноградского городского поселения.

Разработчик Программы:

Сектор ЖКХ и благоустройства Администрации Зерноградского городского поселения.

Основная цель Программы:

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки в Зерноградском городском поселении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Зерноградское городское поселение» на 2012-2016 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки путём строительства закрытого горизонтального дренажа;

- модернизация системы теплохозяйства

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки реализации Программы:  2012  - 2016 гг

Структура Программы:

1. Введение.

2. Состояние системы коммунальной инфраструктуры городского поселения.

3. Описание мероприятий программы.

4. Перечень мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения на 2012-2016 годы.

Исполнители Программы:

1. Администрация Зерноградского городского поселения.

2. Предприятия предоставляющие коммунальные услуги.

3. Подрядные учреждения и организации.

Объемы и источники финансирования Программы:

В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования Зерноградский район,  бюджета Зерноградского городского поселения и внебюджетных источников.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- финансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств организаций осуществляющие услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, теплоснабжения, электроснабжения и снабжения бытовым газом (по согласованию);

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 35 процентов;

- обеспечение надёжности оказания услуг (длительность прекращения оказания услуг) не более 24 часов;

- снижение потерь в сетях водоснабжения до 15%;

- снижение потерь в сетях теплоснабжения до 5%;

- переход на энергосберегающие материалы и технологии.

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Зерноградское городское поселение» на 2012-2016 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2. СОСТОЯНИЕ

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Водоснабжение и водоотведение

Для обеспечения потребителей г. Зернограда и сельских населённых пунктов услугами водоснабжения и водоотведения привлечены ОАО «Донская Водная Компания», ОАО «Сорго», ГНУ ВНИИЗК, МУП Зерноградского городского поселения «Чистый город» и ОПХ «Экспериментальное». Используются 139,6 км сетей водоснабжения (в том числе 28,51 км бесхозяйных), 53,3 км сетей канализации и 43 объекта ВКХ. При аварийном отключении центрального водопровода все население города в течение трех суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. На территории городского поселения находятся 21 артезианская скважина, 3 резервуара питьевой воды городского водопровода с запасом воды от 10 до 18 тыс. куб. м в зависимости от времени отключения центрального водопровода. В пониженных точках магистралей центрального водопровода запас питьевой воды составляет около 9000 куб. м, в розничной торговле запасы воды, пригодной для питья, - около 60,0 куб. м. Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центрального водоснабжения используется автотранспорт предприятий города и Зерноградского района в количестве 14 единиц техники. Потребление воды всеми потребителями составляет 2598,6 тыс. куб. м в год, в том числе населением города – 1127,9 тыс. куб. м.

В 2004 году выполнена работа по строительству ВНС подкачки холодной воды с применением автоматизированной станции, в том числе с ЧРП электроприводом на 4-й насосной станции в г. Зернограде, что позволило полностью решить проблемы подачи воды на верхние этажи части удалённых  жилых домов (9 шт.), значительно сократить потребление электроэнергии до 30% от общего потребления. В 2010 году построена новая линия водопровода от НС4 до пос. Тимирязева-2, что позволило стабилизировать водоснабжение жителей северо-восточного микрорайона города (порядка 7 тысячам жителей). Однако, из-за изношенности водопроводной сети, увеличить давление в системе не представляется возможным и от этого верхние этажи многоквартирных домов  имеют проблемы с водоснабжением.

Жизненно важным для городского поселения и сельских населённых пунктов остается состояние водопроводных и канализационных сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения, проживающего в сельских населённых пунктах. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 56% до 90%, большинство артезианских скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство 3-х новых артезианских скважин в сельских населённых пунктах.

Характеристика проблем:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 70%.

2. Процент фактического износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.08.2011г составляет 70%.

3. Аварийность на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 3-5 случаев в год.

4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети Зерноградского городского поселения, составляет 97%. Доля анализов сбрасываемых сточных вод, соответствующих требованиям нормативов, составляет 75,0%.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице:

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| г. Зерноград | р. Дон | Насосная станция 4-го подъёма | 70% кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 866,70 |
| пос. Дубки | городская водопроводная сеть | – | 63%, кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 12,10 |
| пос. Зерновой | Водозаборная скважина-2 шт. 50%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-2 шт. 45%, кап. ремонт | 64%, реконструкция | Санитарная охранная зона имеется | нет | 18,30 |
| пос. Кленовый | Водозаборная скважина-3 шт. 68%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-3 шт. 68%, кап. ремонт | 66%, реконструкция кап ремонт, расширение | Санитарная охранная зона имеется | нет | 16,60 |
| пос. Комсомольский | Водозаборная скважина-2 шт. 65%, новое строит. | Водонапорная башня-2 шт. 65%, кап. ремонт | 55%, кап. Ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 20,60 |
| пос. Прудовый | Водозаборная скважина-1 шт. 50%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-1 шт. 7% | 74%, новое строительство | Санитарная охранная зона имеется | нет | 9,40 |
| пос. Шоссейный | Водозаборная скважина-1 шт. 80%, новое строит. | Водонапорная башня-2 шт. 69%, кап. Ремонт новое строит | 66%, кап. Ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 10,90 |
| пос. Экспериментальный | Водозаборная скважина-2 шт. 30% | Водонапорная башня-1 шт. 6% | 40% расширение | Санитарная охранная зона имеется | нет | 31,40 |
| хут. Каменный | Осуществляется подвоз воды | 10,20 |
| хут. Ракитный | Водозаборная скважина-1 шт. 50%, кап. Ремонт | Водонапорная башня-2 шт. 59%, кап. ремонт | 57%, кап. Ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 7,50 |
| хут. Речной | Осуществляется подвоз воды | 0,09 |

Техническое состояния объектов ВКХ по ул. им. Шукшина в г.Зернограде

(старый военный городок)

Система водоснабжения  включает в себя следующие объекты:

- Водонасосная станция.

- Резервуары запаса воды - 2 шт.

- Водопороводные сети.

1.  Водонасосная станция – кирпичное здание 1956г. постройки, в нём расположены: машинный зал, операторская и санузел. В течение 8 лет не производился ремонт здания ВНС и инженерного оборудования, на сегодняшний день сложилась сложная ситуация: все дверные (4 шт.) и оконные блоки (6 шт.) подлежат замене; конёк, вентиляционные окна и ветровые доски вышли из строя.

В машинном зале находится пять насосных агрегатов. Насосный агрегат № 3 – 1967 года выпуска с электрическим двигателем 55 кВт находится в эксплуатации 41 год;  насосный агрегат  № 2 – 1980 года выпуска электрическим двигателем   22 кВт находится в эксплуатации 27 лет; насосный агрегат № 5 1982 года выпуска с электрическим двигателем 30 кВт находится в эксплуатации 25 лет. Насосные агрегаты находящиеся в эксплуатации длительное время, необходимо  заменить на более экономичные и современной марки

Насосные агрегаты № 1и № 4 1996 года выпуска соответствуют техническим требованиям.

Из-за коррозийного износа всасывающего трубопровода Д 150 мм, протяженностью 15 м, часто происходит подсос воздуха и как результат этого – срыв давления, поэтому срочно требуется его замена. Территория водонасосной станции ограждена.

2.  Водохранилище – двухсекционное, состоит из двух резервуаров запаса воды по V 250м3. Отсутствует контроль за уровнем воды, необходимо установить датчики гидростатического давления  (уровня) погружного насоса «Радион У» с верхним пределом измерения 6м. Для запуска насосных агрегатов после их длительной остановки в одном из резервуаров в декабре 2009г заменён погружной насос марки ЭЦВ 6-10-160 – 1996 года выпуска на насосный агрегат ЭЦВ-6-6,5/60, что соответствует технологическому режиму подачи воды.

На водохранилище имеются 4 люка, которые замкнуты и опломбированы.

3.  В водомерном узле  установлен водомер СТВХ - 80 с устройством запорно- регулирующей арматуры, позволяющей направлять питьевую воду как в резервуары и  ВНС, так и минуя резервуары и ВНС непосредственно  потребителям самотёком (что обеспечивает подачу питьевой воды  1- 2-м этажам жилых домов и строений).

В водомерном узле необходима замена 4 – х задвижек Д150мм.

Мягкая кровля водомерного узла требует капремонта.

4.  Водопроводные сети. Общая протяженность сетей – 7438м, всего колодцев – 75шт, из них: кирпичных – 6 шт (ДОС 83 – 2 шт, возле котельной  -  1шт, ДОС 99 – 1шт, АКС – 1шт.);  бетонных – 69шт. В 2005г. «Службой заказчика» было заменено 2200м водопроводных сетей, из запланированных 3000м.

Не произведена замена  водопроводных сетей:

от магистрали штаба в/ч 55102 до автопарка   Д 50 мм, 120м.

от магистрали к караульному помещению Д 32 мм, 100м.

от магистрали к солдатскому клубу Д 50 мм, 100м.

от магистрали к санчасти Д 50мм, 30 м.

от магистрали к КНС Д 25мм, 60м.

от водомерного узла  к водохранилищу Д 150 мм, 50м.

от магистрали к подсобному хозяйству  Д 100мм,  100м

от санчасти до склада КЭС Д 32 мм, 80м.

На 2 – х кирпичных колодцах требуется ремонт оголовков.  Для создания возможности производить ремонтно – восстановительные работы на водопроводе по ул. Шукшина без отключения подачи воды всему гарнизону, необходимо произвести замену 6 -ти задвижек Д150мм, вышедших из строя.

- Электропитание ВНС осуществляется от ВЛ 0,4 кВ выполненное с большим провисанием проводов. Затруднён подъезд техники для ремонта и обслуживания. Для эксплуатации ВЛ 0,4 кВ необходимо произвести обрезку деревьев. Для надежного и бесперебойного обеспечения электропитанием ВНС необходимо проложить 2 кабеля от ТП до ВНС протяженностью 300метров марки АВБШ 3*90 + 1*35.

Отопление машинного зала осуществляется электронагревательными панелями, на момент обследования 2 шт вышли из строя. Необходимо установить 2 панели Р=0,5кВт.

Отопление бытовых помещений  осуществляется электрическим котлом, на момент проверки он находится в нерабочем состоянии, вышли из строя ТЭН 220В 2кВ – 3 штуки. Необходимо произвести замену котла на другой с требуемой мощностью.

Наружное освещение не обеспечивает полноту освещения территории. Необходим ремонт уличного освещения с заменой светильников РКУ250 – 6 штук и фотореле – 1 штука.

Для принятия оперативных решений необходимо произвести монтаж городской телефонной связи. Отсутствует пожарная, охранная сигнализация.

Система канализации  включает в себя следующие объекты:

- Канализационную насосную станцию.

- Самотечные коллекторы и колодцы.

- Напорный коллектор с колодцами гасителями.

1.  Здание КНС кирпичной кладки с железобетонными перекрытиями и мягкой кровлей состоит из двух помещений разных сроков постройки (1965г. и 1989г.). В нём находятся: машинный зал, операторская, слесарная и санузел.

В машинном зале, для перекачки сточных вод в городской коллектор установлены 3 насосных агрегата. В 2010 году выполнен капитальный ремонт здания КНС.

Требует замены оборудование:

- насосы-  из-за малой вакуумметрической высоты не производят полной откачки сточных вод;

- напорный коллектор  КНС и обвязка насосов;

- решётки- имеют большой коррозийный износ, вследствие чего механические примеси попадают в заборную камеру.

2.  Самотечный коллектор  протяжённость 5352 м , имеющий канализационных колодцев 153 шт., из них: 7 кирпичных (ДОС  2 – 6шт, ДОС 91 – 1шт) и 146 бетонных.  Принимает сточные воды от всех производственных объектов, служебной зоны и жилого фонда, находящиеся на территории гарнизона, а так же от жилых домов по ул. им. Шукшина, ул. им. Матросова, частично от ГНУ СКНИИМЭСХ и бывшее ОАО "Зерноградгидроагрегат".

Из подлежащих замене 3000м канализационных сетей «Службой заказчика» заменены только 1340 м. Работы выполнялись ООО «Ростовская строительная компания». Почти на всех заменённых участках отмечается не качественная работа. Так в процессе эксплуатации на этих участках наблюдается просадка и провалы грунта, что привело к заиливанию канализационной сети, приёмной и заборной камер КНС. Не произведена замена труб на участке от караульного помещения -  ДОС 91, в результате этот участок остался тупиковым.  Аналогичная ситуация и между жилыми домами ДОС 96 – ДОС 95.

Канализационные сети  от ДОС 2 до ДОС 90 протяженностью 70 м подлежат замене.

Подлежат ремонту лотки в колодцах ДОС 2 –  4 лотка, ДОС 91 – 3 лотка. Необходим ремонт  кирпичной кладки 2 – х  колодцев ДОС 2 кол. №31 и 32. На 2 – х колодцах требуется ремонт оголовков: № колодцев 30/ и 36. На 3 колодцах отсутствуют канализационные люки- № 56,142,44.

На напорном коллекторе протяженностью 768 м ,а  участке от КНС до распределительного колодца Д 150 мм и протяженностью 100 м  требуется замена на трубы ПНД Д 160 мм. Требует замены запорно- регулирующая арматура в распределительном колодце №44  Д150 мм в количестве 4 штук.

Отсутствует резервное питание КНС. Необходимо подключение силового питающего кабеля резервуара в РУ 10/0,4.

В машинном зале освещение не соответствует нормам. Необходимо установить светильники ЛПО 1*40 в количестве 2 шт.

Силовой шкаф ШО67 находится в аварийном состоянии. Необходимо произвести замену магнитных пускателей ПАЕ 512 – 2шт., ПАЕ 612 – 1шт.

Отсутствует наружное освещение. Установить светильники РКУ 250 – 4шт.

Отсутствует городская телефонная связь и пожарная и охранная сигнализация.

Техническое состояние объектов ВКХ Юго-Западного жилого района в г.Зернограде

Система водоснабжения  включает в себя следующие объекты:

- Водозаборные скважины, 1 шт.

- Водонапорная башня Рожновского, 1шт.

- Водопроводные сети протяженностью 1500 м.

Подача воды в Юго-Западный жилой район осуществляется по водоводу правой нитки от НС 4-го подъема из  чугунных труб Д 300 мм по ул. им. Гагарина.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина,метр. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Балансо держа- тель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Гагарина | 400 | 100 | ПНД | 8 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Самохвалова | 700 | 100 | ПНД | 11 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Цветочная | 400 | 100 | АСБ | 12 | 2 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | Один колодец требует ремонт оголовка На одном колодце отсутствует люк. |

В 2006 году «Службой заказчика» и подрядной организацией «Ростовская строительная компания» произведена замена изношенного трубопровода ПНД Д110мм на ПНД Д110мм, протяжённостью 700 п/м по ул. им. Гагарина до ул. им. Самохвалова. За два года эксплуатации водопроводных сетей на данном участке неоднократно производились ремонтные  работы из-за некачественно смонтированного трубопровода. На участке протяжённостью 700 м нет ни одного пожарного гидранта. Имеется просадка грунта, разрыв сварочных стыков и пластмассовых втулок под фланцевые соединения. В 2010 году выполнена замена 350 м стальной водопроводной сети на ПНД по ул. Цветочная (Российская).

Водозаборная скважина на территории ОАО «Садовод» в количестве 1 шт. вышла из строя, необходимо ликвидировать водозаборную скважину, а так же закрыть башню Рожновского, так как она вышла из строя и убрать на прилегающей  территории бытовой мусор и сараи (окончательное решение будет принято после дополнительного обследования объектов специализированной организацией).

Система канализации включает в себя самотечный коллектор протяженностью 1660 м и колодцы в количестве 62 шт.

Самотечный коллектор имеет протяжённость 1660 м и 62 шт. кирпичных канализационных колодцев: из них у 18 шт. требуется замена люков и кирпичных горловин. Коллектор  принимает сточные воды от производственных объектов, служебной зоны и жилого фонда на территории ОАО «Садовод» и изношен, частично заилен. Необходимо произвести капремонт сетей. Самотечный коллектор из стальных труб Д 150-200  мм протяженностью 600 м  на 60% заилен, необходимо выполнить промывку сетей. Канализационные колодцы в количестве 28 шт замусорены,  необходимо выполнить их очистку. Канализационные сети самотечного коллектора протяженностью 650 м подлежат замене на трубы  ПНД Д 160 мм. В 2010 году выполнен капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Цветочная (1300м).

3. Отсутствует 6 канализационных люков.

4. Необходимо установить 2 промежуточных канализационных колодца по ул. Цветочной для нормальной работы канализационной сети.

Техническое состояние водопроводных сетей в г.Зернограде

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина,метр. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Балансо держа- тель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Гагарина | 455 | 100 | сталь | 1 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | На колодце отсутствует люк. |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Орджоникидзе | 650 | 76 | сталь | 2 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | Один колодец требует ремонт оголовка |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Нефтяников | 360 | 100 | сталь | 3 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Авиационный | 250 | 50 | сталь | 3 | 0 | 2 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Учебный | 700 | 100 | АСБ | 4 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Нестерова | 400 | 100 | АСБ | 3 | 0 | 0 | 1 | Администрация ЗГП |  |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Есенина | 400 | 100 | АСБ | 3 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Аксайская | 252 | 50 | ПНД | 5 | 0 | 2 | 0 | Администрация ЗГП |  |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Высоцкого | 1500 | 100 100 | АСБ ПНД | 21 | 8 | 0 | 3 | Администрация ЗГП | 13 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 7 люков. |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Киевская | 1000 | 100 100 | АСБ ПНД | 14 | 2 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 4 люка. |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Одесский | 450 | 100 | АСБ | 7 | 3 | 0 | 2 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк. |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Московский | 600 | 100 | АСБ | 5 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Урожайная | 350 | 100 | Сталь | 8 | 3 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 4 люка. |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Лелюшенко | 350 | 100 | АСБ | 4 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Дачная | 250 | 63 | ПНД | 2 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | Отсутствует 1 люк |
| 16 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Молодежная | 450 | 100 100 | АСБ Сталь | 7 | 2 | 0 | 3 | Администрация ЗГП | 3 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Манычская | 900 | 100 100 | АСБ Сталь | 9 | 2 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | 3 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 4 люка. |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Жуковского | 950 | 100 | АСБ | 10 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 3 люка. |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Седова | 1260 | 100 100 | АСБ Сталь | 7 | 3 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 3 люка. |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. им. Хмельницк. | 1260 | 100 100 | АСБ Сталь | 9 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Чапаева | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 11 | 3 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 3 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 7 люков. |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Котовского | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 14 | 3 | 0 | 2 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 5 люков. |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Мичурина | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 17 | 3 | 1 | 0 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 4 люка. |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Докучаева | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 15 | 4 | 0 | 2 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 3 люка. |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Щорса | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 11 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 26 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Лазо | 1470 | 100 100 | АСБ Сталь | 18 | 4 | 0 | 2 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 7 люка. |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Гайдара | 1470 | 100 200 100 200 | АСБ Сталь | 23 | 3 2 | 0 | 3 | Администрация ЗГП | 11 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 14 люков. |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Остапенко | 1240 | 100 100 | АСБ Сталь | 8 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 3 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 3 люка. |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Вологодская | 600 | 100 | АСБ | 12 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 35люков. |
| 30 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Назарова | 140 | 100 | Сталь | 5 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 31 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Парковый | 313 | 100 | АСБ | 6 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк. |
| 32 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Абрикосовый | 550 | 100 | АСБ | 13 | 3 | 0 | 3 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требует ремонт оголовка. Отсутствуют 9 люков. |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Малиновый | 200 | 100 | АСБ | 5 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 34 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Российская | 350 | 100 | ПНД | 23 | 1 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | Выполнен капитальный ремонт в 2010 г. |
| 35 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул.им. Комарова | 300 | 100 | АСБ | 8 | 1 | 0 | 1 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк. |
| 36 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер. Ростовский | 300 | 100 | АСБ | 6 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 3 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 37 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Орбитальная | 300 | 100 | АСБ | 7 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 38 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Виноградная | 450 | 100 50 | АСБ ПНД | 7 | 3 | 1 | 0 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 6 люков. |
| 39 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Фруктовая (от ул. Садовой до ГРП) | 520 | 100 | чугун | 4 | 2 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 40 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, ул. Зерноградская (от ул. Чкалова до электро подстанции) | 720 | 100 | чугун |  |  |  |  | Администрация ЗГП | Водопровод заглушен. |
| 41 | Водопроводная сеть | г. Зерноград, пер Отрадный (до ул. Зерноград ская) | 600 | 100 | чугун | 3 | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. |

Примечание:

Необходимо произвести замену:

а) стальные переходы под ул. Макаренко, ул. Урожайная, ул. 8 марта;

б) стальной водопровод  пер. Абрикосовый, протяженностью 550м.

в) стальной водопровод ул. Гагарина, протяженностью 275м.

Техническое состояние канализационных сетей в г.Зернограде

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода | Длина,метр. | Д у мм | Материал | Колодец, шт. | Балансодержа- тель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. Дзержинского | 1996 | 500 | 200 | асбо- цемент | 26 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 7 люков. |
| 2 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул.им. Кирова | 2002 | 250 | 100 | асбо- цемент | 14 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 5 люков. |
| 3 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. Отечественная | 2003 2001 2001 | 100 200 150 | 100 200 100 | асбо- цемент | 31 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 4 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. Крупской | 1998 | 100 | 100 | асбо- цемент | 3 | Администрация ЗГП | Отсутствует 1 люк. |
| 5 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. Железнодорожная | 2000 | 250 | 150 | асбо- цемент | 12 | Администрация ЗГП | 4 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 6 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. Губаревича | 1980 | 250 | 100 | асбо- цемент | 10 | Администрация ЗГП | 3 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 7 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. Нефтяников | 2005 | 200 | 100 | асбо- цемент | 6 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 8 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса (от ул. им. Шукшина до ул. им. Матросова) | 1976 | 150 | 100 | асбо- цемент | 7 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк. |
| 9 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. Темякова | 1978 | 150 | 100 | асбо- цемент | 5 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 10 | Канализационная сеть | г. Зерноград, пер. Селекционный | 1977 | 450 | 150 | асбо- цемент | 19 | Администрация ЗГП | 6 колодцев требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 4 люка. |
| 11 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. Машиностроителей (от ул. им. Высоцкого до ул. Киевской) | 1998 | 200 | 150 | асбо- цемент | 6 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 12 | Канализационная сеть | г. Зерноград, пер. Больничный (от ул. Мира до дома №15) | 2004 | 120 | 100 | асбо- цемент | 6 | Администрация ЗГП | 2 колодца требуют ремонт оголовка. Отсутствуют 2 люка. |
| 13 | Канализационная сеть | г. Зерноград, ул. им. К.Маркса (от дома № 18 до завода "ЗГА") | 1976 | 100 | 150 | керамика | 5 | Администрация ЗГП | 1 колодец требует ремонт оголовка. Отсутствует 1 люк |
| 14 | Напорный коллектор КНС | г. Зерноград, от ул. Цветочная до ул. Гагарина |  | 1300 | 100 | ПНД |  | Администрация ЗГП | Заменён в 2010 году. |
| 15 | Канализационная сеть | ул. им. Тельмана, 59 | 1981 | 52 | 200 | чугун |  | Администрация ЗГП | Требуется капитальный ремонт. |
| 16 | Канализационная сеть | ул. Машиностроителей, 9 | 1996 | 300 | 150 | чугун | 9 | Администрация ЗГП | Требуется капитальный ремонт. |
| 17 | Канализаци онная насосная станция | г. Зерноград, ул. Цветочная | 1961 г. постройки. Площадь 36 м2 Насосы СМ 100-65-200/4 -2 шт. | Администрация ЗГП | Требуется: заменить одну оконную раму 4 ремонт штукатурки и побелка; ремонт одного насосного агрегата. Предусмотреть: резевную линию электроснабжения; противопожарную и охранную сигнализацию; телефонную городскую связь; освещение прилежащей территории. |

Техническое состояние  объектов водоснабжения и разводящих водопроводных сетей в пос. Шоссейном Зерноградского городского поселения.

| № п/п | Наименование трубопроводов, объектов ВКХ | Кол-во | Протяженность общая, м. | Диаметр трубопроводов, мм | Факт. % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Водопровод, трубы асбестоцементные |  | 2210 | 100 | 78 | Требует капитального ремонта |
| 2 | Водопровод, трубы асбестоцементные |  | 310 | 200 | 78 |  |
| 3 | Водопровод, трубы чугунные |  | 4660 | 100 | 82 |  |
| 4 | Водопровод трубы стальные |  | 125 | 50 | 82 |  |
| 5 | Водопровод трубы стальные |  | 500 | 100 | 82 |  |
| 6 | Колодцы сетевые бетонные | 18 |  | 1500 | 75 |  |
| 7 | Запорная арматура, чугун | 16 |  | 100 | 90 |  |
| 8 | Запорная арматура, сталь | 2 |  | 50 | 90 |  |
| 9 | Башня водонапорная, объем 25 м. куб. | 1 |  |  | 80 | Требует капитального ремонта |
| 10 | Башня водонапорная, объем 25 м. куб. | 1 |  |  | 65 |  |
| 11 | Скважина | 1 |  |  | 60 |  |
|  | Всего: |  | 7805 |  |  |  |

Уточнены характеристики протяженности объектов водоснабжения и разводящих водопроводных сетей в посёлках   Комсомольский и Кленовый.

| № п/п | Наименование улицы | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяжённость, метр | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| посёлок Кленовый |
| 1 | Водопроводная сеть, участок 0-1 | 1985 | 112 | 530 м | Асбест |  |
| 2 | Водопроводная сеть, участок 1-2 | 1985 | 112 | 300 м | Асбест |  |
| 3 | Водопроводная сеть, участок 2-3 | 1985 | 112 | 180 м | Асбест |  |
| 4 | Водопроводная сеть, ул. Степная | 1991 | 110 | 580 м | ПНД |  |
| 5 | Водопроводная сеть, участок 1-4 | 1985 | 112 | 150 м | Асбест |  |
| 6 | Водопроводная сеть, ул. им. Куйбышева | 1985 | 76 | 480 м | Чугун |  |
| 7 | Водопроводная сеть, участок 5-6 | 1985 | 112 | 130 м | Асбест |  |
| 8 | Водопроводная сеть, ул. им. Подбельского | 1985 | 112 | 900 м | Асбест |  |
| 9 | Водопроводная сеть, участок 8-7 | 1985 | 112 | 80 м | Асбест |  |
| 10 | Водопроводная сеть, ул. им. Кошевого | 1985 | 112 | 600 м | Асбест |  |
| 11 | Водопроводная сеть, ул. им. Макаренко | 1985 | 112 | 100 м | Асбест |  |
| 12 | Водопроводная сеть, ул.Цветочная | 1985 | 112 | 200 м | Асбест |  |
| 13 | Артезианская скважина № 61694/2, Машинный парк | 1985 |  |  |  | Требует капитального ремонта |
| 14 | Башня Рожновского, Машинный парк | 1985 |  |  |  |  |
| 15 | Артезианская скважина б/н, Машинный парк | 1976 |  |  |  |  |
| 16 | Башня Рожновского, Машинный парк | 1976 |  |  |  |  |
| 17 | Артезианская скважина, б/н, Территория "Холодильник" | 1976 |  |  |  | Требует капитального ремонта |
| 18 | Башня Рожновского, Территория "Холодильник" | 1976 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 4 430 |  |  |
| посёлок Комсомольский |  |
| 19 | Водопроводная сеть, ул. им. Тургенева | 1974 | 100 | 450 м | Чугун |  |
| 20 | Водопроводная сеть, ул. им. Чернышевского | 1974 | 100 | 500 м | Чугун |  |
| 21 | Водопроводная сеть, им. Фурманова | 1974 | 100 | 350 м | Чугун |  |
| 22 | Водопроводная сеть, ул. Нижняя | 1974 | 100 | 250 м | Чугун |  |
| 23 | Водопроводная сеть, ул. Молодёжная | 1974 | 100 | 600 м | Чугун |  |
| 24 | Водопроводная сеть, ул. Шоссейная | 1974 | 100 | 200 м | Чугун |  |
| 25 | Водопроводная сеть, переулок № 1 | 1974 | 100 | 100 м | Чугун |  |
| 26 | Водопроводная сеть, переулок № 2 | 1974 | 100 | 150 м | Чугун |  |
| 27 | Водопроводная сеть, переулок № 3 | 1974 | 100 | 200 м | Чугун |  |
| 28 | Водопроводная сеть, участок 0-1 | 1974 | 100 | 80 м | Чугун |  |
| 29 | Водопроводная сеть, участок 1-2 | 1974 | 100 | 250 м | Чугун |  |
| 30 | Водопроводная сеть, участок 2-3 | 1974 | 100 | 750 м | Чугун |  |
| 31 | Водопроводная сеть, участок 5-6 | 1974 | 100 | 450 м | Чугун |  |
| 32 | Водопроводная сеть, участок 5-7 | 1974 | 100 | 280 м | Чугун |  |
| 33 | Водопроводная сеть, участок 7-8 | 1974 | 100 | 350 м | Чугун |  |
| 34 | Водопроводная сеть, участок 9-10 | 1974 | 100 | 160 м | Чугун |  |
| 35 | Водопроводная сеть, участок 11-12 | 1974 | 100 | 150 м | Чугун |  |
| 36 | Водопроводная сеть, участок 12-13 | 1974 | 100 | 180 м | Чугун |  |
| 37 | Водопроводная сеть, участок 2-12 | 1974 | 100 | 500 м | Чугун |  |
| 38 | Водопроводная сеть, участок 10-14 | 1974 | 100 | 100 м | Чугун |  |
| 39 | Водопроводная сеть, участок 15-16 | 1974 | 100 | 100 м | Чугун |  |
| 40 | Артезианская скважина № 375/2 | 1974 |  |  |  |  |
| 41 | Башня Рожновского | 1974 |  |  |  | Требует капитального ремонта |
| 42 | Артезианская скважина № 57914 | 1984 |  |  |  |  |
| 43 | Башня Рожновского | 1984 |  |  |  | Требует капитального ремонта |
|  | Всего |  |  | 6 150 |  |  |

По результатам проведённой инвентаризации на  территории Зерноградского городского поселения выявлен ряд объектов и сетей ВКХ не имеющих собственника:

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Название объекта | Характеристика объекта (мощность, кол-во ед., км и т.д) | Бывший владелец | С какого времени бесхозяйный | Состояние | Целесообразность восстановления, объем средств на восстановление (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Объекты водоснабжения

| 1 | г. Зерноград, ул. им. Гагарина | Водопроводная сеть | протяженность 490 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Зерноград, пер. им. Орджоникидзе | Водопроводная сеть | протяженность 139 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,49 |
| 3 | г. Зерноград, ул. Нефтяников | Водопроводная сеть | протяженность 243 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,85 |
| 4 | г. Зерноград, пер. Авиационный | Водопроводная сеть | протяженность 183 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,64 |
| 5 | г. Зерноград, пер. Учебный | Водопроводная сеть | протяженность 319 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,12 |
| 6 | г. Зерноград, ул.им. Нестерова | Водопроводная сеть | протяженность 554 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,94 |
| 7 | г. Зерноград, ул.им. Есенина | Водопроводная сеть | протяженность 398 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,39 |
| 8 | г. Зерноград, ул. Аксайская | Водопроводная сеть | протяженность 338 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,18 |
| 9 | г. Зерноград, ул.им. Высоцкого | Водопроводная сеть | протяженность 1032 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 3,61 |
| 10 | г. Зерноград, ул. Киевская | Водопроводная сеть | протяженность 605 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 2,12 |
| 11 | г. Зерноград, ул. Одесская | Водопроводная сеть | протяженность 448 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,57 |
| 12 | г. Зерноград, пер. Московский | Водопроводная сеть | протяженность 433 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,52 |
| 13 | г. Зерноград, ул. Урожайная | Водопроводная сеть | протяженность 73 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,26 |
| 14 | г. Зерноград, ул.им. Лелюшенко | Водопроводная сеть | протяженность 302 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,06 |
| 15 | г. Зерноград, ул. Дачная | Водопроводная сеть | протяженность 378 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,32 |
| 16 | г. Зерноград, ул. Молодёжная | Водопроводная сеть | протяженность 398 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,39 |
| 17 | г. Зерноград, ул. Манычская | Водопроводная сеть | протяженность 653 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 2,29 |
| 18 | г. Зерноград, ул. им. Жуковского | Водопроводная сеть | протяженность 702 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 2,46 |
| 19 | г. Зерноград, ул.им. Седова | Водопроводная сеть | протяженность 1023 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 3,58 |
| 20 | г. Зерноград, ул.им. Хмельницкого | Водопроводная сеть | протяженность 962 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 3,37 |
| 21 | г. Зерноград, ул.им. Чапаева | Водопроводная сеть | протяженность 974 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 3,41 |
| 22 | г. Зерноград, ул.им. Котовского | Водопроводная сеть | протяженность 913 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 3,2 |
| 23 | г. Зерноград, ул.им. Мичурина | Водопроводная сеть | протяженность 1260 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 4,41 |
| 24 | г. Зерноград, ул.им. Докучаева | Водопроводная сеть | протяженность 1226 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 4,29 |
| 25 | г. Зерноград, ул.им. Щорса | Водопроводная сеть | протяженность 941 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 3,29 |
| 26 | г. Зерноград, ул.им. Лазо | Водопроводная сеть | протяженность 502 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,76 |
| 27 | г. Зерноград, ул.им. Гайдара | Водопроводная сеть | протяженность 1343 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 4,7 |
| 28 | г. Зерноград, ул.им. Остапенко | Водопроводная сеть | протяженность 359 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,26 |
| 29 | г. Зерноград, ул. Вологодская | Водопроводная сеть | протяженность 376 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,32 |
| 30 | г. Зерноград, ул.им. Назарова | Водопроводная сеть | протяженность 82 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,29 |
| 31 | г. Зерноград, пер. Парковый | Водопроводная сеть | протяженность 265 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,93 |
| 32 | г. Зерноград, пер. Абрикосовый | Водопроводная сеть | протяженность 381 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,33 |
| 33 | г. Зерноград, пер. Малиновый | Водопроводная сеть | протяженность 176 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,62 |
| 34 | г. Зерноград, ул. Российская | Водопроводная сеть | протяженность 495 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,73 |
| 35 | г. Зерноград, ул. Строителей | Водопроводная сеть | протяженность 148 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,52 |
| 36 | г. Зерноград, ул.им. Комарова | Водопроводная сеть | протяженность 383 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,34 |
| 37 | г. Зерноград, пер. Ростовский | Водопроводная сеть | протяженность 236 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,83 |
| 38 | г. Зерноград, пер. Орбитальный | Водопроводная сеть | протяженность 346 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,21 |
| 39 | г. Зерноград, ул. Виноградная | Водопроводная сеть | протяженность 345 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 1,21 |
| 40 | г. Зерноград, ул. Фруктовая | Водопроводная сеть | протяженность 577 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 2,02 |
| 41 | г. Зерноград, ул. Зерноградская | Водопроводная сеть | протяженность 66 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,23 |
| 42 | г. Зерноград, пер. Отрадный | Водопроводная сеть | протяженность 80 м. | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,28 |
| 43 | г. Зерноград, пер. Западный, № 29 | Водопроводная сеть | протяженность 18,0м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 44 | г. Зерноград, пер. Западный, № 31 | Водопроводная сеть | протяженность 24,6 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,09 |
| 45 | г. Зерноград, ул. Дзержинского, № 85 | Водопроводная сеть | протяженность 35,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,12 |
| 46 | г. Зерноград, ул. Дзержинского, № 87 | Водопроводная сеть | протяженность 35,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,12 |
| 47 | г. Зерноград, ул. Дзержинского, № 83 | Водопроводная сеть | протяженность 18,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 48 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 21 | Водопроводная сеть | протяженность 5,1 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 49 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 26 | Водопроводная сеть | протяженность 12,0 | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 50 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 33 | Водопроводная сеть | протяженность 4,2 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 51 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 44 | Водопроводная сеть | протяженность 20,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 52 | г. Зерноград, ул. Колодина, № 21 | Водопроводная сеть | протяженность 32,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,11 |
| 53 | г. Зерноград, ул. Колодина, № 27 | Водопроводная сеть | протяженность 16,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 54 | г. Зерноград, ул. Куйбышева, № 5 | Водопроводная сеть | протяженность 12,8 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 55 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 6 | Водопроводная сеть | протяженность 40,1 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,14 |
| 56 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 11 | Водопроводная сеть | протяженность 42,2 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,15 |
| 57 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 13 | Водопроводная сеть | протяженность 23,8 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,08 |
| 58 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 15 | Водопроводная сеть | протяженность 39,7 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,14 |
| 59 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 24 | Водопроводная сеть | протяженность 13,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 60 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 26 | Водопроводная сеть | протяженность 63,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,22 |
| 61 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 28 | Водопроводная сеть | протяженность 20,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 62 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 29 | Водопроводная сеть | протяженность 3,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 63 | г. Зерноград, ул. Кирова, № 72 | Водопроводная сеть | протяженность 54,6 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,19 |
| 64 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 31 | Водопроводная сеть | протяженность 18,8 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 65 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 38 | Водопроводная сеть | протяженность 44,9 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,16 |
| 66 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 44 | Водопроводная сеть | протяженность 77,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,27 |
| 67 | г. Зерноград, пер. Краснопольского, № 3а | Водопроводная сеть | протяженность 125,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,44 |
| 68 | г. Зерноград, пер. Западный, № 43 | Водопроводная сеть | протяженность 25,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,09 |
| 69 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 31 | Водопроводная сеть | протяженность 10,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 70 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 31 | Водопроводная сеть | протяженность 3,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 71 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 32 | Водопроводная сеть | протяженность 10,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 72 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 34 | Водопроводная сеть | протяженность 37,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,13 |
| 73 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 36 | Водопроводная сеть | протяженность 7,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 74 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 18а | Водопроводная сеть | протяженность 9,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 75 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 38 | Водопроводная сеть | протяженность 31,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,11 |
| 76 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 40 | Водопроводная сеть | протяженность 22,6 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,08 |
| 77 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 42 | Водопроводная сеть | протяженность 40,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,14 |
| 78 | г. Зерноград, ул. Цветочная, № 16 | Водопроводная сеть | протяженность 16,9 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 79 | г. Зерноград, ул. Цветочная, № 17 | Водопроводная сеть | протяженность 50,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 80 | г. Зерноград, ул. Цветочная, № 18 | Водопроводная сеть | протяженность 12,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 81 | г. Зерноград, ул. Цветочная, № 19 | Водопроводная сеть | протяженность 17,7 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 82 | г. Зерноград, ул. Первомайская, № 55 | Водопроводная сеть | протяженность 35,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,12 |
| 83 | г. Зерноград, ул. Самохвалова, № 8 | Водопроводная сеть | протяженность 30,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,11 |
| 84 | г. Зерноград, ул. Самохвалова, № 8 | Водопроводная сеть | протяженность 11,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 85 | г. Зерноград, ул. Кирова, № 68 | Водопроводная сеть | протяженность 30,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,11 |
| 86 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, 30 | Водопроводная сеть | протяженность 43,4 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,15 |
| 87 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 11 | Водопроводная сеть | протяженность 12,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 88 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 13 | Водопроводная сеть | протяженность 14,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 89 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 35 | Водопроводная сеть | протяженность 17,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 90 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 25 | Водопроводная сеть | протяженность 33,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,12 |
| 91 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, № 3 | Водопроводная сеть | протяженность 28,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,1 |
| 92 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, № 13 | Водопроводная сеть | протяженность 29,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,1 |
| 93 | г. Зерноград, ул.Мира, № 6 | Водопроводная сеть | протяженность 19,4 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 94 | г. Зерноград, ул. Мира, № 8 | Водопроводная сеть | протяженность 6,2 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 95 | г. Зерноград, ул.Тельмана, № 32 | Водопроводная сеть | протяженность 95,2 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,33 |
| 96 | г. Зерноград, ул.Тельмана, № 59 | Водопроводная сеть | протяженность 9,8 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 97 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, № 7 | Водопроводная сеть | протяженность 40,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,14 |
| 98 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, № 15 | Водопроводная сеть | протяженность 20,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 99 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 2 | Водопроводная сеть | протяженность 20,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 100 | г. Зерноград, ул.Мира, № 1 | Водопроводная сеть | протяженность 19,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 101 | г. Зерноград, ул. Матросова, 16б | Водопроводная сеть | протяженность 17,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 102 | г. Зерноград, пер. Карьерный, № 1б | Водопроводная сеть | протяженность 55,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,19 |
| 103 | г. Зерноград, ул. Мира, № 24 | Водопроводная сеть | протяженность 18,2 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 104 | г. Зерноград, ул. Мира, № 3 | Водопроводная сеть | протяженность 19,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 105 | г. Зерноград, ул. Мира, № 3 | Водопроводная сеть | протяженность 26,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,09 |
| 106 | г. Зерноград, ул. Мира, № 12 | Водопроводная сеть | протяженность 16,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 107 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 20 | Водопроводная сеть | протяженность 40,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,14 |
| 108 | г. Зерноград, ул.Тельмана, № 30 | Водопроводная сеть | протяженность 32,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,11 |
| 109 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 28 | Водопроводная сеть | протяженность 20,2 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 110 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 18 | Водопроводная сеть | протяженность 56,4 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,2 |
| 111 | г. Зерноград, ул.Тельмана, № 40 | Водопроводная сеть | протяженность 28,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,1 |
| 112 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 25 | Водопроводная сеть | протяженность 12,7 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 113 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 30 | Водопроводная сеть | протяженность 28,6 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,1 |
| 114 | г. Зерноград, ул. Колодина, № 25 | Водопроводная сеть | протяженность 7,2 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 115 | г. Зерноград, ул. Колодина, № 17 | Водопроводная сеть | протяженность 9,3 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 116 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, № 1 | Водопроводная сеть | протяженность 35,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,12 |
| 117 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 10 | Водопроводная сеть | протяженность 57,4 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,2 |
| 118 | г. Зерноград, ул. Советская , № 25 | Водопроводная сеть | протяженность 20,3 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 119 | г. Зерноград, ул. Специалистов, 63 | Водопроводная сеть | протяженность 150,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,53 |
| 120 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 32 | Водопроводная сеть | протяженность 20,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 121 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 41 | Водопроводная сеть | протяженность 10,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 122 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 37 | Водопроводная сеть | протяженность 3,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 123 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 39 | Водопроводная сеть | протяженность 13,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 124 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 4 | Водопроводная сеть | протяженность 40,6 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,14 |
| 125 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 1 | Водопроводная сеть | протяженность 10,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 126 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 3 | Водопроводная сеть | протяженность 9,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 127 | г. Зерноград, ул. Тельмана, № 28 | Водопроводная сеть | протяженность 9,1 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 128 | г. Зерноград, ул. Урожайная, № 56 | Водопроводная сеть | протяженность 10,8 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 129 | г. Зерноград, ул. Темякова, № 17 | Водопроводная сеть | протяженность 30,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,11 |
| 130 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 29 | Водопроводная сеть | протяженность 5,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 131 | г. Зерноград, ул. Советская, № 11 | Водопроводная сеть | протяженность 17,7 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 132 | г. Зерноград, ул. Советская, № 36 | Водопроводная сеть | протяженность 30,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,11 |
| 133 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 7 | Водопроводная сеть | протяженность 15,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 134 | г. Зерноград, ул. Специалистов, № 59 | Водопроводная сеть | протяженность 118,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,41 |
| 135 | г. Зерноград, ул. Специалистов, № 59а | Водопроводная сеть | протяженность 191,5 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,67 |
| 136 | г. Зерноград, ул. Специалистов, № 59б | Водопроводная сеть | протяженность 250,8 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,88 |
| 137 | г. Зерноград, ул.Шукшина, № 2 | Водопроводная сеть | протяженность 40,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,14 |
| 138 | г. Зерноград, ул. Шукшина, № 3а | Водопроводная сеть | протяженность 35,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,12 |
| 139 | г. Зерноград, ул. Шукшина, № 3 | Водопроводная сеть | протяженность 45,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,16 |
| 140 | г. Зерноград, ул. Шукшина, № 5 | Водопроводная сеть | протяженность 30,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,11 |
| 141 | г. Зерноград, ул. Шукшина, № 7 | Водопроводная сеть | протяженность 10,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 142 | г. Зерноград, пер. Больничный | Водопроводная сеть | протяженность 500,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,75 |
| 143 | г. Зерноград, пер. Селекционный | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 144 | г. Зерноград, пер. Кольцовский | Водопроводная сеть | протяженность 50,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 145 | г. Зерноград, ул. Изобильная | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 146 | г. Зерноград, пер. Карьерный | Водопроводная сеть | протяженность 400,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,4 |
| 147 | г. Зерноград, пер. Свободный | Водопроводная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,35 |
| 148 | г. Зерноград, ул. Осенняя | Водопроводная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,88 |
| 149 | г. Зерноград, ул. Липовая | Водопроводная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,35 |
| 150 | г. Зерноград, ул. Ореховая | Водопроводная сеть | протяженность 550,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,93 |
| 151 | г. Зерноград, пер. Волжский (хоз. дворы) | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 152 | г. Зерноград, ул. Алтайская | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 153 | г. Зерноград, ул. Северная | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 154 | г. Зерноград, ул. Макаренко | Водопроводная сеть | протяженность 2000,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 7 |
| 155 | г. Зерноград, ул. Пархоменко | Водопроводная сеть | протяженность 1460,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 5,11 |
| 156 | г. Зерноград, ул. Полевая | Водопроводная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,35 |
| 157 | г. Зерноград, пер. им. Ломоносова | Водопроводная сеть | протяженность 400,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,4 |
| 158 | г. Зерноград, ул. Ватутина | Водопроводная сеть | протяженность 350,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,23 |
| 159 | г. Зерноград, ул. 50 лет Победы | Водопроводная сеть | протяженность 400,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,4 |
| 160 | г. Зерноград, ул. Вишневая | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 161 | г. Зерноград, пер. Восточный | Водопроводная сеть | протяженность 25,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,09 |
| 162 | г. Зерноград, ул. Темякова | Водопроводная сеть | протяженность 400,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,4 |
| 163 | г. Зерноград, пер. Кооперативный | Водопроводная сеть | протяженность 150,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,53 |
| 164 | г. Зерноград, пер. Торговый | Водопроводная сеть | протяженность 30,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,11 |
| 165 | г. Зерноград, ул. Костычева | Водопроводная сеть | протяженность 1450,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 5,08 |
| 166 | г. Зерноград, пер. Мирный | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 167 | г. Зерноград, ул. Аксайская | Водопроводная сеть | протяженность 350,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,23 |
| 168 | г. Зерноград, пер. Ярославский | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 169 | г. Зерноград, пер. Тверской | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 170 | г. Зерноград, ул. Степная | Водопроводная сеть | протяженность 75,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,26 |
| 171 | г. Зерноград, ул. им. В.Навицкого | Водопроводная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,88 |
| 172 | г. Зерноград, ул. Новгородского | Водопроводная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,88 |
| 173 | г. Зерноград, ул. им. Некрасова | Водопроводная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,88 |
| 174 | г. Зерноград, ул. Солнечная | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 175 | г. Зерноград, ул. Одесская | Водопроводная сеть | протяженность 150,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,53 |
| 176 | г. Зерноград, ул. Киевская | Водопроводная сеть | протяженность 1000,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 3,5 |
| 177 | г. Зерноград, ул. им. Есенина | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 178 | г. Зерноград, ул. им. Высоцкого | Водопроводная сеть | протяженность 2000,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 7 |
| 179 | г. Зерноград, ул. Донская | Водопроводная сеть | протяженность 150,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,53 |
| 180 | г. Зерноград, пер. Центральный | Водопроводная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,35 |
| 181 | г. Зерноград, ул. Березовая | Водопроводная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,88 |
| 182 | г. Зерноград, ул. им. Нестерова | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 183 | г. Зерноград, пер.Учебный | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 184 | г. Зерноград, пер. Московский | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 185 | г. Зерноград, пер. Средний | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 186 | г. Зерноград, пер. Каштановый | Водопроводная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,88 |
| 187 | г. Зерноград, ул. им. Вавилова | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 188 | г. Зерноград, ул. Кленовая | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 189 | г. Зерноград, ул. Юбилейная ( хоз. дворы) | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 190 | Зерноградский район, п. Кленовый, участок 0-1 | Водопроводная сеть | протяженность 530,0 м, D=112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,86 |
| 191 | Зерноградский район, п. Кленовый, участок 1-2 | Водопроводная сеть | протяженность 300,0 м, D= 112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,05 |
| 192 | Зерноградский район, п. Кленовый, участок 2-3 | Водопроводная сеть | протяженность 180,0 м, D=112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,63 |
| 193 | Зерноградский район, п. Кленовый, ул. Степная | Водопроводная сеть | протяженность 580,0 м, D=110 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 2,03 |
| 194 | Зерноградский район, п. Кленовый, участок 1-4 | Водопроводная сеть | протяженность 150,0 м, D=112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,53 |
| 195 | Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Куйбышева | Водопроводная сеть | протяженность 480,0 м, D=76 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,68 |
| 196 | Зерноградский район, п. Кленовый, участок 5-6 | Водопроводная сеть | протяженность 130,0 м, D=112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,46 |
| 197 | Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Подбельского | Водопроводная сеть | протяженность 900 м, D=112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 3,15 |
| 198 | Зерноградский район, п. Кленовый, участок 8-7 | Водопроводная сеть | протяженность 80,0 м, D=112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,28 |
| 199 | Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Кошевого | Водопроводная сеть | протяженность 600,0 м, D=112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 2,1 |
| 200 | Зерноградский район, п. Кленовый, ул. им. Макаренко | Водопроводная сеть | протяженность 100 м, D=112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,35 |
| 201 | Зерноградский район, п. Кленовый, ул. Цветочная | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м, D=112 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 202 | Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. им. Тургенева | Водопроводная сеть | протяженность 450,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,58 |
| 203 | Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. им. Чернышевского | Водопроводная сеть | протяженность 500,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,75 |
| 204 | Зерноградский район, п. Комсомольский, им. Фурманова | Водопроводная сеть | протяженность 350,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,23 |
| 205 | Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Нижняя | Водопроводная сеть | протяженность 250,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,88 |
| 206 | Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Молодёжная | Водопроводная сеть | протяженность 600,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 2,1 |
| 207 | Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Шоссейная | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 208 | Зерноградский район, п. Комсомольский, переулок № 1 | Водопроводная сеть | протяженность 100,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,35 |
| 209 | Зерноградский район, п. Комсомольский, переулок № 2 | Водопроводная сеть | протяженность 150,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,53 |
| 210 | Зерноградский район, п. Комсомольский, переулок № 3 | Водопроводная сеть | протяженность 200,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,7 |
| 211 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 0-1 | Водопроводная сеть | протяженность 80,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,28 |
| 212 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 1-2 | Водопроводная сеть | протяженность 250,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,88 |
| 213 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 2-3 | Водопроводная сеть | протяженность 750,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 2,63 |
| 214 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 5-6 | Водопроводная сеть | протяженность 450,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,58 |
| 215 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 5-7 | Водопроводная сеть | протяженность 280,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,98 |
| 216 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 7-8 | Водопроводная сеть | протяженность 350,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,23 |
| 217 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 9-10 | Водопроводная сеть | протяженность 160,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,56 |
| 218 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 11-12 | Водопроводная сеть | протяженность 150,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,53 |
| 219 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 12-13 | Водопроводная сеть | протяженность 180,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,63 |
| 220 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 2-12 | Водопроводная сеть | протяженность 500,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,75 |
| 221 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 10-14 | Водопроводная сеть | протяженность 100,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,35 |
| 222 | Зерноградский район, п. Комсомольский, участок 15-16 | Водопроводная сеть | протяженность 100,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,35 |
| 223 | Зерноградский район, х. Каменный, ул. им. Семиренко | Водопроводная сеть | протяженность 1850,0 м, D=100 мм | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 6,48 |

Объекты водоотведения

| 1 | г. Зерноград, пос. Дубки | Канализационная насосная станция |  | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Зерноград, ул. Цветочная | Канализационная насосная станция |  | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное |  |
| 3 | г. Зерноград, ул. им. Дзержинского | Канализационная сеть | протяженность 140 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,42 |
| 4 | г. Зерноград, ул.им. Кирова | Канализационная сеть | протяженность 150 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,45 |
| 5 | г. Зерноград, ул. Отечественная | Канализационная сеть | протяженность 100 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 6 | г. Зерноград, ул. им. Крупской | Канализационная сеть | протяженность 100 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 7 | г. Зерноград, от ул. Отечественная до пер. им. Дьяконенко | Канализационная сеть | протяженность 200 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 8 | г. Зерноград, от ул. Отечественная до пер. им. Орджоникидзе | Канализационная сеть | протяженность 150 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,45 |
| 9 | г. Зерноград, ул. Железнодорожная | Канализационная сеть | протяженность 170 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,51 |
| 10 | г. Зерноград, ул. им. Губаревича | Канализационная сеть | протяженность 100 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 11 | г. Зерноград, ул. Нефтяников | Канализационная сеть | протяженность 120 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,36 |
| 12 | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса (от ул. им. Шукшина до ул. им. Матросова) | Канализационная сеть | протяженность 150 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,45 |
| 13 | г. Зерноград, ул. им. Темякова | Канализационная сеть | протяженность 110 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,33 |
| 14 | г. Зерноград, пер. Селекционный | Канализационная сеть | протяженность 140 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,42 |
| 15 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей (от ул. им. Высоцкого до ул. Киевской) | Канализационная сеть | протяженность 200 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 16 | г. Зерноград, пер. Больничный (от ул. Мира до дома №15) | Канализационная сеть | протяженность 60 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 17 | г. Зерноград, ул. им. К.Маркса | Канализационная сеть | протяженность 100 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 18 | г. Зерноград, пер. Западный, № 29 | Канализационная сеть | протяженность 60,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 19 | г. Зерноград, пер. Западный, № 31 | Канализационная сеть | протяженность 50,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,15 |
| 20 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 21 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 21 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 26 | Канализационная сеть | протяженность 60,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 22 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 33 | Канализационная сеть | протяженность 50,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,15 |
| 23 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 44 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 24 | г. Зерноград, ул. Колодина, № 21 | Канализационная сеть | протяженность 150,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,45 |
| 25 | г. Зерноград, ул. Колодина, № 27 | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 26 | г. Зерноград, ул. Куйбышева, № 5 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 27 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 6 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 28 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 11 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 29 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 13 | Канализационная сеть | протяженность 60,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 30 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 15 | Канализационная сеть | протяженность 60,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 31 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 24 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 32 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 26 | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 33 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 28 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 34 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 29 | Канализационная сеть | протяженность 60,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 35 | г. Зерноград, ул. Кирова, № 72 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 36 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 31 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 37 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 38 | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 38 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 44 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 39 | г. Зерноград, пер. Краснопольского, № 3а | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 40 | г. Зерноград, пер. Западный, № 43 | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 41 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 31 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 42 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 32 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 43 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 34 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 44 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 36 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 45 | г. Зерноград, ул. К.Маркса, № 18а | Канализационная сеть | протяженность 130,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,39 |
| 46 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 38 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 47 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 40 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 48 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 42 | Канализационная сеть | протяженность 50,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,15 |
| 49 | г. Зерноград, ул. Цветочная, № 16 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 50 | г. Зерноград, ул. Цветочная, № 17 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 51 | г. Зерноград, ул. Цветочная, № 18 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 52 | г. Зерноград, ул. Цветочная, № 19 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 53 | г. Зерноград, ул. Первомайская, № 55 | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 54 | г. Зерноград, ул. Самохвалова, № 8 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 55 | г. Зерноград, ул. Кирова, № 68 | Канализационная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,75 |
| 56 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 30 | Канализационная сеть | протяженность 60,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 57 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 11 | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 58 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 13 | Канализационная сеть | протяженность 160,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,48 |
| 59 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 35 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 60 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 25 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 61 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, № 13 | Канализационная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,75 |
| 62 | г. Зерноград, ул.Мира, № 6 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 63 | г. Зерноград, ул. Мира, № 8 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 64 | г. Зерноград, ул.Тельмана, № 32 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 65 | г. Зерноград, ул.Тельмана, № 59 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 66 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, № 7 | Канализационная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,75 |
| 67 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, № 15 | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 68 | г. Зерноград, ул.Мира, № 1 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 69 | г. Зерноград, ул. Матросова, № 16б | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 70 | г. Зерноград, пер. Карьерный, № 1б | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 71 | г. Зерноград, ул. Мира, № 24 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 72 | г. Зерноград, ул.Мира, № 3 | Канализационная сеть | протяженность 160,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,48 |
| 73 | г. Зерноград, ул.Мира, № 12 | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 74 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 20 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 75 | г. Зерноград, ул.Тельмана, № 30 | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 76 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 28 | Канализационная сеть | протяженность 70,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,21 |
| 77 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 18 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 78 | г. Зерноград, ул.Тельмана, № 40 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 79 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 25 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 80 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 30 | Канализационная сеть | протяженность 120,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,36 |
| 81 | г. Зерноград, ул. Колодина, № 25 | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 82 | г. Зерноград, ул. Колодина, № 17 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 83 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 10 | Канализационная сеть | протяженность 20,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 84 | г. Зерноград, ул. Советская, № 25 | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 85 | г. Зерноград, ул. Ленина, № 41 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 86 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 37 | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 87 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 39 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 88 | г. Зерноград, ул. Чкалова, 4 | Канализационная сеть | протяженность 120,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,36 |
| 89 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 1 | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 90 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 3 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 91 | г. Зерноград, ул. Тельмана, № 28 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 92 | г. Зерноград, ул. Социалистическая, № 29 | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 93 | г. Зерноград, ул. Советская, № 11 | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 94 | г. Зерноград, ул. Чкалова, № 7 | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 95 | г. Зерноград, ул. Специалистов, № 59 | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 96 | г. Зерноград, ул. Специалистов, № 59а | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 97 | г. Зерноград, ул. Специалистов, № 59б | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 98 | г. Зерноград, ул. Шукшина, № 3а | Канализационная сеть | протяженность 80,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,24 |
| 99 | г. Зерноград, ул.Шукшина, № 3 | Канализационная сеть | протяженность 60,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,18 |
| 100 | г. Зерноград, ул. Шукшина, № 5 | Канализационная сеть | протяженность 20,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 101 | г. Зерноград, ул. Шукшина, № 17 | Канализационная сеть | протяженность 20,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 102 | г. Зерноград, ул. К. Маркса от ул. Ленина до ул. Советской по правой стороне | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 103 | г. Зерноград, ул. К. Маркса от ул. Советская до ул. Специалистов по правой и левой стороне | Канализационная сеть | протяженность 100,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,3 |
| 104 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей 7 | Канализационная сеть | протяженность 400,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,2 |
| 105 | г. Зерноград, ул. Возного | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 106 | г. Зерноград, ул. Косарева | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 107 | г. Зерноград, ул. Летняя | Канализационная сеть | протяженность 250,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,75 |
| 108 | к г. Зерноград, ул. Специалистов 63 | Канализационная сеть | протяженность 200,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,6 |
| 109 | г. Зерноград, ул. Самохвалова | Канализационная сеть | протяженность 450,0 м | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 1,35 |

По данным объектам и сетям ведётся работа по их принятию в муниципальную собственность.

  - Водопонижение

На территории города Зернограда, начиная с 70-х годов, наблюдается постоянный подъем грунтовых вод и подтопление территории. Причинами подтопления являются интенсивные утечки водонесущих коммуникаций, заиление и кальматация балок, нарушение поверхностного стока, интенсивный полив огородов, а так же грунтовый поток, идущий от восточной границы города.

В результате подтопления существенно изменился режим грунтовых вод, физико-механические свойства грунтов, в результате чего наблюдается деформация зданий и их разрушение. В 1999 году произошло обрушение 4-х этажного 32-х квартирного жилого дома. Погибли 11 человек

Для устранения возникшей аварийной ситуации необходимо выполнить мероприятия по водопонижению с помощью закрытого горизонтального дренажа.

С 2001 года в г. Зернограде проводятся работы за счет средств федерального бюджета по Федеральной адресной инвестиционной программе и бюджета Ростовской области по строительству объекта «Первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации в г. Зернограде от подтопления».  К 2006 году построены горизонтальные дрены по четырем улицам, локальные очистные сооружения, произведена расчистка балки М. Хомутец. Выполненные объемы относятся к I этапу I комплекса строительства. В 2008г выполнено: 	Дрена ГДр-2. L=960m, S=7360m2 по ул. им. Ленина и  Дрена 2Др-1. L=580m, S=3820m2  по ул. им. Чкалова. Не решён вопрос по второй очереди строительства (пос. Тимирязева).

Острота проблемы подтопления грунтовыми водами на сегодняшний день не снижается. В Администрацию Зерноградского городского поселения поступает большое количество жалоб от жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов на трещинообразование несущих конструкций зданий. В настоящее время выполняются работы "Капитальный ремонт здания 5-ти этажного жилого дома по ул. Научный городок, 2 в г. Зернограде Ростовской области в части усиления повреждённых и деформированных конструкций здания", имеется ПСД на "Капитальный ремонт 4-х этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями Центра занятости населения Зерноградского района по ул. им. Ленина,д. 41/9 в г. Зернограде Ростовской области", сметной стоимостью 10383,392 тысяч рублей, проходит государственную экспертизу ПСД на  «Капитальный ремонт здания 5 -ти этажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями магазина и нежилым помещением по ул. Ленина, 46 в г. Зернограде Ростовской области в части усиления поврежденных и деформированных конструкций здания».Под наблюдением находятся еще 4 дома.

  - Теплоснабжение

Основные технические характеристики теплоисточников, сетей.

Централизованным поставщиком тепловой энергии на территории Зерноградского городского поселения является ОАО «Зерноградские тепловые сети», основанное 23.12.2005 г. На территории  поселения размещены 10 котельных, обслуживаемых данным предприятием. Котельные вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта, бюджетной сферы и прочим потребителям. Основное топливо - газ, резервное топливо не предусмотрено. Теплоноситель - горячая вода. Котельные № 2,3,5,7,9 работают круглогодично, остальные котельные сезонные. Котельные работают по температурному графику 95-700С. Температура теплоносителя в летний период 65-500С. Продолжительность отопительного периода 171 сутки. Расчетная температура наружного воздуха минус 220С.

Балансы мощности и ресурса

Суммарная установленная мощность котлов – 44,722 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность по данным режимных карт – 42,42 Гкал/час.

Расчетные присоединенные нагрузки составляют всего – 23,599 Гкал/час.

Фактический отпуск тепловой энергии в сеть за 2010г. составил 48745,34 Гкал, в том числе, полезный отпуск – 43561,54 Гкал, тепловые потери – 5183,8 Гкал, что составляет 10,6% к отпуску в сеть.

Техническая характеристика источников тепловой энергии и тепловых сетей городского поселения приведены в таблице:

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Тип и количество котлов | Производительность котельной, Гкал/ч. | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч. | Протяженность тепловых сетей, тр. км. | Отпуск ТЭ, Гкал | Полезный отпуск ТЭ, Гкал | Тепловые потери при передаче ТЭ, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1, г. Зерноград, ул. Чкалова 17д | КСВ-1,86Г-6 шт; НР-18-1шт. | 9,800 | 6,100 | 6,381 | 12673,70 | 11325,92 | 1347,78 |
| 2. | Котельная №2, г. Зерноград, ул. Краснопольского 4д | КСВа - 4 шт.; НР-18 - 1 шт. | 6,850 | 4,608 | 3,008 | 10868,07 | 9712,31 | 1155,76 |
| 3. | Котельная №3, г. Зерноград, ул. Специалистов 57 корп. 2 | Ростов 2Г - 2 шт.; НР–18 - 1 шт. | 4,200 | 2,161 | 1,184 | 6,733,03 | 6017,01 | 716,02 |
| 4. | Котельная №4, г. Зерноград, ул. Ленина 42 | PROTERM-500- 3 шт. | 1,29 | 0,434 | 0,090 | 874,17 | 781,21 | 92,96 |
| 5. | Котельная №5, г. Зерноград, ул. Социалистическая 33д | RIELLO RTQ 1500- 3 шт. RIELLO 3600BTS - 1 шт. | 4,830 | 3,515 | 2,756 | 5944,21 | 5312,07 | 632,14 |
| 6. | Котельная №6, г. Зерноград, ул. Мира 6 | НР-18 – 4 шт. | 2,000 | 0,923 | 0,538 | 1168,67 | 1044,39 | 124,28 |
| 7. | Котельная №7, г. Зерноград, ул. Новая 3а | Братск – 1Г – 3 шт. НР – 18 - 3 шт. | 4,080 | 3,571 | 1,941 | 6797,80 | 6074,89 | 722,91 |
| 8. | Котельная №8, г. Зерноград, ул. Белинского 3д | Хопер-100А – 2 шт. | 0,172 | 0,140 | 0,125 | 286,42 | 255,96 | 30,46 |
| 9. | Котельная №9, г. Зерноград, пер. Больничный 31д | ДКВР - 4/13 – 3 шт. | 10,5 | 1,877 | 1,496 | 2900,6 | 2592,14 | 308,46 |
| 10. | Котельная №23, п. Комсомольский, ул. Тургенева 3д | НР-18-2 шт. | 1,00 | 0,27 | 0,716 | 498,67 | 445,64 | 53,03 |
|  | ИТОГО: |  | 44,722 | 23,599 | 18,235 | 48745,34 | 43561,54 | 5183,80 |

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей, доля поставки ресурса по приборам учета.

В целях выполнения мероприятий по энергосбережению продолжается работа по установке узлов учета тепловой энергии (общедомовых) на многоквартирных жилых домах. Из 91 многоквартирных жилых домов (МКЖД) городского поселения обязательному оснащению УУТЭ подлежат 37 домов из которых уже оснащены узлами учета тепловой энергии 29 домов.

Расчеты за полученную тепловую энергию  с потребителями - юридическими лицами производятся по показаниям УУТЭ, а при их отсутствии – расчетным методом.

До конца 2011 г. программа оснащения МКЖД узлами учета тепловой энергии будет завершена.

Зоны действия источников ресурсов.

Все источники теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией многоквартирные дома в центральной части города и объекты социальной сферы, расположенные в центре города и в периферийных районах.

Горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от котельных № 2, № 3, № 5, № 7, № 9.

Тепловая энергия в виде горячей воды поставляется на объекты здравоохранения, образования, науки и в жилые многоквартирные дома. Подача горячей воды осуществляется по системе ГВС круглогодично.

Тепловая энергия для отопления подается потребителям пос. Комсомольский  сезонно (население и объекты социальной сферы).

Резервы и дефицит по зонам действия источников ресурсов и

по муниципальному образованию в целом

В основном котельные города полностью покрывают зону существующей застройки города качественным теплоснабжением и имеют запас располагаемой мощности.

При строительстве объектов и МКЖД в зоне перспективной застройки снабжение их тепловой энергией будет предусмотрено от автономных  энергоэффективных источников.

Надежность работы системы

Система теплоснабжения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения. Надежность работы системы теплоснабжения обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ в период подготовки к отопительному периоду, проведением профилактических работ в период эксплуатации котельных и тепловых сетей, ремонтом газового  электрического оборудования, своевременной проверкой КиП и А, наладкой систем автоматизации котлов. На протяжении последних пяти лет система теплоснабжения предприятия работает надежно, аварии на тепловых сетях и котельном оборудовании отсутствуют.

Качество поставляемого ресурса.

Качество поставляемого ресурса обеспечивается за счет проведения режимно-наладочных работ на котлах, проведения гидравлических расчетов и установкой дроссельных шайб на участках тепловых сетей и у потребителей, проведением промывок котлов, тепловых сетей, систем теплопотребления потребителей. Системы теплоснабжения работают по температурному графику 95-700С и температура теплоносителя в системах теплопотребления поддерживается в зависимости  от температуры наружного воздуха. Жалобы на качество поставляемого ресурса отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду.

Основное назначение предприятия  это эксплуатация котельных, которые вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей города.

На ближайшие пять лет ввод в строй новых производств, связанных с увеличением источников выбросов загрязняющих веществ и их мощности не намечается.

Источником загрязнения атмосферы являются следующие технологические процессы:

-сжигание природного газа в котельных;

-место ручной электродуговой сварки;

-стоянка автотранспорта.

Залповые выбросы в технологических процессах - отсутствуют.

Фоновые концентрации вредных примесей в мг/м3  в атмосферном воздухе в районе размещения предприятия составляют:

- взвешенные вещества – 0,22;

- серы оксид – 0,025;

- азота диоксид – 0,07;

- Азота оксид – 0,03;

- углерода оксид – 2,5.

Котельные предприятия согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Общие положения п. 2.1.) не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т. к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают ПДК по выбрасываемым загрязняющим веществам с учетом фона.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура  себестоимости производства и транспорта ресурса.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду устанавливаются Региональной службой по тарифам Ростовской области на срок не менее 1 года.

В структуре тариф на производство и передачу тепловой энергии составляют:

- Топливо - 40 %;

- Вода – 1,6 %;

- Затраты на покупную энергию – 9,2 %;

- Оплата труда производственных рабочих – 11,6 %;

- Расходы на содержание оборудования – 16 %.

Тарифы на подключение (присоединение) – отсутствуют.

По результатам проведённой инвентаризации на  территории Зерноградского городского поселения выявлен ряд тепловых сетей не имеющих собственника:

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Название объекта | Характеристика объекта (мощность, кол-во ед., км и т.д) | Бывший владелец | С какого времени бесхозяйный | Состояние | Целесообразность восстановления, объем средств на восстановление (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зерноградский район, пос. Комсомольский, ул. им. Тургенева, 10 | Тепловая сеть | протяженность 30 м (D=57 мм, сталь) | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,08 |
| 2 | Зерноградский район, пос. Комсомольский, ул. им. Тургенева, 12 | Тепловая сеть | протяженность 22 м (D=57 мм, сталь) | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 3 | Зерноградский район, пос. Комсомольский, ул. им. Тургенева, 14 | Тепловая сеть | протяженность 20 м (D=57 мм, сталь) | неизвестен | 2010 | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 4 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 1б | Сети отопления (горячего водоснабжения) | протяженность 11,0 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 5 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 2а | Сети отопления (горячего водоснабжения) | протяженность 156,0 м | неизвестен | 2008 | удовлетвори-тельное | 0,42 |

Данные тепловые сети объявлены бесхозяйными и  ведётся работа по их принятию  в муниципальную собственность.

2.4 Газоснабжение

Газоснабжением населения, предприятий и организаций на территории Зерноградского городского поселения занимается ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на Дону». Транспортировку газа осуществляет ОАО «Ростовоблгаз».

Администрация  Зерноградского городского поселения имеет в собственности следующие объекты и сети газоснабжения:

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес объекта недвижимости | Протяженность, м | Общая площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод среднего давления к ГРП № 2 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина | 128,38 | - |
| 2 | Газопровод низкого давления от ГРП №2 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина | 1091,5 | - |
| 3 | Газораспределительный пункт № 1 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 91г |  | 6,3 |
| 4 | Газораспределительный пункт № 2 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 98д |  | 16,8 |
| 5 | Газопровод среднего давления к ГРП № 1 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина | 397,62 | - |
| 6 | Газопровод низкого давления от ГРП №1 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина | 1750,5 | - |

Техническое состояние газопроводов муниципальной собственности:

| Тип устройства | Газопроводы подземного исполнения среднего и низкого давления при ГРП 2 |
| --- | --- |
| Владелец | Администрация Зерноградского городского поселения |
| Место расположения | г. Зерноград ул. Шукшина 98 д |
| № п/п | Наименование узла, элемента | Описание дефекта |
| 1 | Выход из газопровод низкого давления ГРП Ду 159 | Нет герметизации между трубой и патроном |
| 2 | Вход под землю газопровод низкого давления Ду 159 | Отсутствует патрон на входе под землю |
| 3 | Колодец глубокого заложения газопровод низкого давления Ду 159 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки, компенсатора. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия |
| 4 | Напротив точки №3 в районе отвода к дому №96 газопровод низкого давления Ду 159 | Деградация изоляционного покрытия |
| 5 | Напротив ввода №3 дома №96 газопровод низкого давления Ду 159 | Деградация изоляционного покрытия |
| 6 | Точка №2 подъем из земли к дому №97 газопровод низкого давления Ду 57 | Деградация изоляционного покрытия, язвенная коррозия глубиной более 20% на границе патрона. |
| 7 | Между углами поворота №№ 4и5 газопровод низкого давления Ду 159 | Деградация изоляционного покрытия |
| 8 | Между точкой №4 и точкой Б ~5 м от обочины против хода газа газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 9 | Вход в ГРП газопровод среднего давления Ду 114 | Нет герметизации между трубой и патроном |
| 10 | Выход из земли газопровод среднего давления Ду 114 | Отсутствует патрон на входе под землю |
| 11 | Колодец глубокого заложения газопровод среднего давления Ду 114 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки, компенсатора. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия |
| 12 | От колодца на расстоянии ~25 м против хода газа газопровод среднего давления Ду 114 | Деградация изоляционного покрытия протяженностью 10м |

| Тип устройства | Газопроводы подземного исполнения высокого и низкого давления при ГРП 1 |
| --- | --- |
| Владелец | Администрация Зерноградского городского поселения |
| Место расположения | г. Зерноград ул. Шукшина 91 г |
| № п/п | Наименование узла, элемента | Описание дефекта |
| 1 | Колодец глубокого заложения газопровод среднего давления Ду 89 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки, компенсатора. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия |
| 2 | От угла поворота №5 к ГРП газопровод среднего давления Ду 89 | Деградация изоляционного покрытия протяженность -25-30 м |
| 3 | Газовый колодец на территории котельной газопровод среднего давления ДУ 89 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия. |
| 4 | Колодец глубокого заложения газопровод низкого давления Ду 159 | Коррозионный износ трубопровода, корпуса задвижки, компенсатора. Поверхностная и местная в виде раковин, питтинговая коррозия |
| 5 | От угла поворота №1 до угла поворота №4 | Деградация изоляционного покрытия |
| 6 | От угла поворота №7 до угла поворота №5 газопровод низкого давления Ду 159 | Деградация изоляционного покрытия |
| 7 | Точка № 10 выход из земли газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 9 | Точка №16 выход из земли газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия, разрушено лакокрасочное покрытие |
| 10 | Точка №19 выход из земли дом №72 газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия, отсутствует заделка патрона, в местах осыпания битума, коррозия до 15% толщины стенки трубы. |
| 11 | Дом №66 отвод к дому №46 газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 12 | Точка №18 выход из земли газопровод низкого давления | Отсутствует заделка патрона |
| 13 | Точка №9 выход из земли газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 14 | Точка №12 выход из земли газопровод низкого давления | Деградация изоляционного покрытия |
| 15 | Дом №50 трубопровод по стене газопровод низкого давления | Провисание трубы вследствие выпадения 2х опор. |
| 16 | Точка №26 выход из земли газопровод низкого давления | Отсутствует заделка патрона. Деградация изоляционного покрытия. |
| 17 | Газопровод низкого давления Дома №№47,48,49, 58, 59,46,45. | Проход газопровода транзитом через пристройки. |

С 2011 года объекты и сети эксплуатирует ОАО «Ростовоблгаз» на правах аренды.

На территории Зерноградского городского поселения частично газифицирован хутор Ракитный. По ул. Заречная (в хуторе всего одна улица) проложен подземный газопровод низкого давления Ф219, L=1250м и надземный газопровод низкого давления Ф57, L=350м. Необходимо газифицировать оставшуюся часть улицы. Администрацией поселения выполнена «Расчётная схема газоснабжения х. Ракитный».

По результатам проведённой инвентаризации газового хозяйства на  территории Зерноградского городского поселения выявлен ряд уличных газопроводов, построенных силами жителей и без оформления права собственности:

| № п/п | Наименование газопровода (адрес, расположение) | Диаметр, мм | Протяженность, м | Расчетное давление, кгс/см2 | Год ввода в эксплуатацию | Наличие юридической регистрации собственности | Заказчик строительства по акту приемки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Зерноград |
| 1 | ул. им. Краснопольского | 89 | 135 | среднее | 1966 | отсутствует | частный сектор |
| 2 | подсобное хозяйство военведа к жилым домам | 76 | 382 | низкое | 1989 | отсутствует | воинская часть |
| 3 | газопровод к 70-ти кв. жилому дому | 219 | 216,5 | низкое | 1990 | отсутствует | Селекцентр |
| 4 | ул. Строителей до жилого дома №6 | 102 | 171 | низкое | 1994 | отсутствует | частный сектор |
| 5 | ул. им. Мичурина к жилому дому № 118, 120, 121 | 89;76 | 92 | низкое | 1996 | отсутствует | частный сектор |
| 6 | газопровод жилых домов пос. Северный с ГРПШ | 57 | 120 | среднее | 1996 | отсутствует | частный сектор |
| 7 | ул. им. Костычева от жилого дома № 90 до № 83 | 89 76 | 13 88 | низкое | 1997 | отсутствует | частный сектор |
| 8 | ул. Абрикосовая к жилым домам | 102 57 | 66 92 | низкое | 1997 | отсутствует | частный сектор |
| 9 | ул. Киевская, ул. Солнечная, ул. им. Докучаева | 89 57 102 | 55 56 176 | низкое | 1997 | отсутствует | частный сектор |
| 10 | ул. Киевская жилым домам № 56, 58 | 89 76-д | 103 330 | низкое | 1997 | отсутствует | частный сектор |
| 11 | ул. Каштановая к жилому дому №15 ШГРП | 60-д 60 | 224 8 | низкое среднее | 1998 | отсутствует | частный сектор |
| 12 | ул. им. Лубяного от ГРП ул. Западная | 76 | 710 | среднее | 1998 | отсутствует | Донводстрой |
| 13 | ул. Строителей к жилым домам № 36, №38 | 114 | 68,5 | низкое | 1998 | отсутствует | частный сектор |
| 14 | ул. Березовая к жилому дому № 40 | 159-д | 27 | низкое | 1998 | отсутствует | частный сектор |
| 15 | ул. им. Некрасова – ул. Аксайская | 114 89 57 | 42 135 48 | низкое | 1998 | отсутствует | частный сектор |
| 16 | ул. Новгородская до пер. Ярославского к жилому дому № 13 | 108 | 66 | низкое | 1998 | отсутствует | частный сектор |
| 17 | ул. им. Вавилова к жилому дому с ГРПШ | 60-д 57-д 60 | 20 176 10 | низкое среднее | 1998 | отсутствует | частный сектор |
| 18 | ул. Зерноградская к жилому дому с ГРПШ | 57-д 60 | 187 2 | низкое среднее | 1988 | отсутствует | частный сектор |
| 19 | ул. Новгородская к жилому дому Ткач В.Е. | 108 | 99 | низкое | 1999 | отсутствует | частный сектор |
| 20 | ул. им. Некрасова к жилому дому | 108 | 27 | низкое | 2000 | отсутствует | частный сектор |
| 21 | ул. им. Некрасова к жилому дому | 108 | 83 | низкое | 2000 | отсутствует | частный сектор |
| 22 | ул. Березовая к жилым домам № 40, №42 | 159 57-д | 40 12 | низкое | 2000 | отсутствует | частный сектор |
| 23 | пер. Мирный к жилым домам | 114-д 89-д | 121 60 | низкое | 2000 | отсутствует | частный сектор |
| 24 | ул. Безымянная (в районе военведа) | 114 50 | 108 50 | низкое | 2000 | отсутствует | частный сектор |
| 25 | пос. Северный-2 ул. Весенняя № 15 с ГРПШ | 60-д 57 | 47 12,2 | низкое среднее | 2000 | отсутствует | частный сектор |
| 26 | ул. им. Костычева от ул. им. Лелюшенко до жилого дома № 118 | 57 | 95 | низкое | 2001 | отсутствует | частный сектор |
| 27 | ул. им. Боричевского к жилым домам № 8, №10, №12, №18 | 57-д | 114 | низкое | 2001 | отсутствует | "Служба заказчика" |
| 28 | ул. Вологодская с ГРПШ | 102 89 57 | 32,4 556 12,8 | низкое высокое | 2001 | отсутствует | частный сектор |
| 29 | ул. им. Пирогова до ул. Киевская | 76-д | 153,5 | низкое | 2001 | отсутствует | частный сектор |
| 30 | ул. Киевская, ул. Степная, ул. им. Высоцкого, ул. им. Новицкого | 89 50-д | 208 369 | низкое | 2002 | отсутствует | частный сектор |
| 31 | ул. Киевская к жилым домам №26, №28, №30 | 89 | 98,4 | низкое | 2002 | отсутствует | "Визави" |
| 32 | ул. Березовая к жилому дому № 44 | 159 | 25 | низкое | 2002 | отсутствует | частный сектор |
| 33 | ул. Аксайская | 89-д | 237 | низкое | 2003 | отсутствует | кооператив "Факел" |
| 34 | ул. им. Нестерова (Безымянная) | 76 | 153 | низкое | 2003 | отсутствует | частный секто |
| 36 | ул. им. Нестерова к жилым домам с ГРПШ | 57-д 57-д | 70 193,2 | низкое среднее | 2004 | отсутствует | ООО "Семья Ионов" |
| 37 | ул. им. Высоцкого к жилому дому № 37 | 159 | 44 | низкое | 2004 | отсутствует | частный сектор |
| 38 | -ул. Новгородская - пер. Тверской - ул. им. Высоцкого | 108 57 57 | 79 12,5 58 | низкое | 2006 | отсутствует | частный сектор |
| 39 | пос. Шоссейный ул. Молодежная, | 102 57 32 76 57 | 117 250 27 266 43 | низкое среднее | 2001 | отсутствует | частный сектор |
| 40 | пос. Шоссейный ул. Донская к жилому дому № 3, | 76-д 57-д 76-д | 117 4 9,6 | низкое | 2005 | отсутствует | частный сектор |
| 41 | Учхоз«Зерновое» ул. Цветочная с ГРПШ, | 57-д 102 | 30 22 | низкое высокое |  | отсутствует | частный сектор |
| ОПХ "Экспериментальное" |
| 42 | ул. Заречная с ГРПШ | 57 159 | 21-д 164 | высокое | 1998 | отсутствует | частный сектор |
| 43 | ул. Садовая | 219 | 845 | низкое | 1998 | отсутствует | частный сектор |
| пос. Прудовой |
| 44 | ул. Октябрьская | 90пэ 110пэ | 1474,5 10 | низкое | 2004 | отсутствует | Хозяйство и жители |
| 45 | ул. Молодежная распределительный газопровод | 160пэ | 9 | низкое | 2004 | отсутствует | Хозяйство и жители |
| 46 | ул. Мира пер. Советский, ул. Крупская | 63пэ 57 | 430 110,5 | низкое | 2004 | отсутствует | Хозяйство и жители |
| 47 | г.Зерноград ул. Шукшина,11 (врезка с ул. им. К. Маркса) | 88 | 47 | низкое | 1990 | отсутствует | частный сектор |

Данные газопроводы объявлены бесхозяйными и  ведётся работа по их принятию  в муниципальную собственность.

  - Электроснабжение.

Электроснабжением населения, предприятий и организаций на территории Зерноградского городского поселения занимается ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и  ОАО «Донэнерго». Сетевые организации представлены  ОАО «Донэнерго» - «АМЭС»,  ООО Энергосоюз" и филиал МРСК «Ростовэнерго» Производственное отделение «Южные электрические сети».

Администрация  Зерноградского городского поселения имеет в собственности следующие сети уличного освещения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 22, 23 марка провода А-25 протяженностью 0,68 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 30 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Самохвалова |
| 2 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ, от трансформаторной подстанции № 20 марка провода А-25 протяженностью 0,5 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 8 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Гагарина |
| 3 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 23 марка провода А-25 протяженностью 0,3 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 10 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Цветочная |
| 4 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 130 марка провода А-25 протяженностью 0,6 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 12штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Комарова |
| 5 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 108 марка провода А-25 протяженностью 0,35 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 12 штук | 347739, Зерноградский р-н, п. Зерновой ул. Разина |
| 6 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 108 марка провода А-25 протяженностью 0,93 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 23 штук, шкаф управления 1 шт. | 347739, Зерноградский р-н, п. Зерновой, ул. Специалистов |
| 7 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 85 марка провода А-25 протяженностью 0,85 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 12 штук. | 347740, Зерноградский р-н, п. Дубки, ул. Косарева |
| 8 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 85 марка провода А-25 протяженностью 0,73 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 11 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, Зерноградский р-н, п. Дубки, ул. Возного |
| 9 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 112 марка провода А-25 протяженностью 1,8 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 17 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, Зерноградский р-н, х. Ракитный, ул. Центральная |
| 10 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 122 марка провода А-25 протяженностью 0,65 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 10 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, Зерноградский р-н, х. Ракитный, ул. Центральная |
| 11 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 139 марка провода А-25 протяженностью 0,85 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 10 штук, шкаф управления 1 шт. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Специалистов |
| 12 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 139 марка провода А-25 протяженностью 0,75 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 8 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Комарова |
| 13 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 139 марка провода А-25 протяженностью 0,24 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 5 штук | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, пер. Экспериментальный |
| 14 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 132 марка провода А-25 протяженностью 0,65 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 5 штук | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Степная |
| 15 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 132 марка провода А-25 протяженностью 0,6 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 8 штук. | 347742, Зерноградский р-н п. Экспериментальный, ул. Гагарина |
| 16 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 132 марка провода А-25 протяженностью 0,8 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 15 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Садовая |
| 17 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 132 марка провода А-25 протяженностью 0,8 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 16 штук, шкаф управления 1 шт. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Шоссейная |
| 18 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 132 марка провода А-25 протяженностью 0,22 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 3 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, пер. Центральный |
| 19 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 94 марка провода А-25 протяженностью 0,15 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 2 штук, шкаф управления 1 шт. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Резенкова |
| 20 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 93 марка провода А-25 протяженностью 0,15 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 2 штук, шкаф управления 1 шт. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Резенкова |
| 21 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 94 марка провода А-25 протяжением 0,35 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 3 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Береговая |
| 22 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 94 марка провода А-25 протяженностью 0,35 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Остапенко |
| 23 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 93 марка провода А-25 протяженностью 0,25 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 4 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Гастелло |
| 24 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 93 марка провода А-25 протяженностью 0,12 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 3 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Придорожная |
| 25 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 93 марка провода А-25 протяженностью 0,15 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 2 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, пер. Пушкинский |
| 26 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 27 марка провода А-25 протяженностью 0,5 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 8 штук, шкаф управления 1 шт. | 347742, Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, ул. Заречная |
| 27 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 45 марка провода А-25 протяженностью 0,55 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 16 штук, шкаф управления 1 шт. | 347742, Зерноградский р-н, п. Прудовой, ул. Октябрьская |
| 28 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 29 марка провода А-35 протяженностью 0,18 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 4 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Прудовой, ул. Молодежная |
| 29 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 29 марка провода А-35 протяженностью 0,16 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 7 штук, шкаф управления 1 шт. | 347742, Зерноградский р-н, п. Прудовой, ул. Мира |
| 30 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 29 марка провода А-35 протяженностью 0,2 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Прудовой, пер. Советский |
| 31 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 17 марка провода А-25 протяженностью 0,95 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 12 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, Зерноградский р-н, п. Комсомольский, ул. Молодежная |
| 32 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 16 марка провода А-25 протяженностью 0,4 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, Зерноградский р-н, п. Комсомольский, ул. Тургенева |
| 33 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 13 марка провода А-25 протяженностью 0,4 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, Зерноградский р-н, п. Комсомольский, ул. Тургенева |
| 34 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 11 марка провода А-25 протяженностью 0,46 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук. | 347740, Зерноградский р-н, п. Кленовый, ул. Степная |
| 35 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 4 марка провода А-25 протяженностью 1,04 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 12 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, Зерноградский р-н, п. Кленовый, ул. Подбельского |
| 36 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 11 марка провода А-25 протяженностью 0,61 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, Зерноградский р-н, п. Кленовый, ул. Цветочная |
| 37 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 3 марка провода А-25 протяженностью 0,81 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 7 штук. | 347740, Зерноградский р-н, п. Кленовый, ул. Кошевого |
| 38 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 3 марка провода А-25 протяженностью 0,95 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 10 штук, шкаф управления 1 шт. | 347740, Зерноградский р-н, п. Кленовый, ул. Куйбышева |
| 39 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 126 марка провода А-25 протяженностью 0,3 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 3 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Шоссейный, ул. Специалистов |
| 40 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 126 марка провода А-25 протяженностью 0,3 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Шоссейный, ул. Пугачева |
| 41 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 126 марка провода А-35 протяженностью 0,45 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 4 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Шоссейный, ул. Вишневая |
| 42 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 126 марка провода А-25 протяженностью 0,55 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук, шкаф управления 2 шт. | 347742, Зерноградский р-н, п. Шоссейный, ул. Центральная |
| 43 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220 В 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 126 марка провода А-25 протяженностью 0,2 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 3 штук. | 347742, Зерноградский р-н, п. Шоссейный, ул. Молодежная |
| 44 | Воздушная линия уличного освещения напряжением 220в 0,4 КВ от трансформаторной подстанции № 126 марка провода АС-35 протяжением 0,027км Светильники РКУ-33-250 в количестве 2 штук, опора СВ95 2 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Тверской |
| 45 | Воздушные линии уличного осещения напряжением 220 В 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 126, марка провода А-25, общей протяженностью 1,25 км, с общим количеством светильников 31 шт. | Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград, п.Шоссейный, ул. Специалистов, ул.Пугачева, ул. Вишневая, ул. Молодежная |
| 46 | Сети наружного освещения протяженностью 321,5 м. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина |
| 47 | Сети наружного освещения протяженностью 488,5 м. | г. Зерноград, ул. им. Шукшина |
| 48 | Кабельные и воздушные линии напряжением 0,4 КВт, протяженностью 1719,7 м | г. Зерноград, ул. им. Шукшина |
| 49 | Кабельные и воздушные линии напряжением 10 КВт, протяженностью 3640 м | г. Зерноград, ул. им. Шукшина |
| 50 | Сети наружного освещения протяженностью 1800 м | п. Шоссейный, ул. Специалистов |
| 51 | Сети наружного освещения протяженностью 3870 м | п. Кленовый, ул. Кошевого |
| 52 | Сети наружного освещения протяженностью 1750 м | п. Комсомольский, ул. Тургенева |
| 53 | Сети наружного освещения протяженностью 1090 м | п. Прудовой, ул. Мира |
| 54 | Сети наружного освещения протяженностью 6930 м | п. Экспериментальный, ул. Придорожная |
| 55 | Сети наружного освещения протяженностью 2450 м | х. Ракитный, ул. Заречная |
| 56 | Сети наружного освещения протяженностью 1280 м | п. Дубки, ул. Возного |
| 57 | Сети наружного освещения протяженностью 1280 м | п. Зерновой, ул. Специалистов |
| 58 | Сети наружного освещения протяженностью 2080 м | г. Зерноград, ул. им. Комарова |
| 59 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 42 марка провода А-35 протяженностью 0,5 км. Светильники НКУ-200 в количестве 7 штук. | 347740, г. Зерноград, пер. Ростовский |
| 60 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 031, ТП № 032 марка провода А-35 протяженностью 0,5 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 18 шт., светильники НКУ-200 в количестве 6 штук. | 347740, г. Зерноград, ул.им. Гагарина |
| 61 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 085 марка провода А-35 протяженностью 0,99 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 12 шт. | 347740, г. Зерноград, ул.им. Высоцкого |
| 62 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 085 марка провода А-35 протяженностью 0,38 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 5 шт. | 347740, г. Зерноград, ул.Машиностроителей |
| 63 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 085 марка провода А-35 протяженностью 0,23 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 шт. | 347740, г. Зерноград, ул.Одесская |
| 64 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 085, ТП № 87 марка провода А-35 протяженностью 0,19 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 3 шт. | 347740, г. Зерноград, ул.Донская |
| 65 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 085, ТП № 94 марка провода А-35 протяженностью 0,64 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 11 шт. | 347740, г. Зерноград, ул.им. Некрасова |
| 66 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 1 марка провода А-35 протяженностью 0,2 км. Светильники НКУ-200 в количестве 5 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Парковый |
| 67 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 1 марка провода А-35 протяженностью 0,55 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 13 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 30, территория ЦРБ |
| 68 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 1, ТП № 3, ТП № 36, ТП № 37 марка провода А-35 протяженностью 2,2 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 50 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Чкалова |
| 69 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 1, ТП № 44, ТП № 71 марка провода А-35 протяженностью 1,0 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 23 шт. Светильники НКУ-500 в количестве 10 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Мира |
| 70 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11 марка провода А-35 протяженностью 0,97 км. Светильники НКУ-200 в количестве 17 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Крупской |
| 71 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11 марка провода А-35 протяженностью 0,26 км. Светильники НКУ-200 в количестве 3 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Зелёная |
| 72 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11 марка провода А-35 протяженностью 0,42 км. Светильники НКУ-200 в количестве 8 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Лесная |
| 73 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11 марка провода А-35 протяженностью 0,97 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 17 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Дзержинского |
| 74 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11, ТП № 18 марка провода А-35 протяженностью 0,73 км. Светильники НКУ-200 в количестве 11 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Свердлова |
| 75 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11, ТП № 18 марка провода А-35 протяженностью 0,15 км. Светильники НКУ-200 в количестве 25 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. им. Орджоникидзе |
| 76 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11, ТП № 18 марка провода А-35 протяженностью 0,22 км. Светильники НКУ-200 в количестве 5 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Западный |
| 77 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11, ТП № 18 марка провода А-35 протяженностью 0,21 км. Светильники НКУ-200 в количестве 6 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. им.Дьяконенко |
| 78 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11, ТП № 25 марка провода А-35 протяженностью 0,9 км. Светильники НКУ-200 в количестве 15 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Красноармейская |
| 79 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11, ТП № 25 марка провода А-35 протяженностью 0,75 км. Светильники НКУ-200 в количестве 15 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Отечественная |
| 80 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 11, ТП № 25 марка провода А-35 протяженностью 0,8 км. Светильники НКУ-200 в количестве 17 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Железнодорожная |
| 81 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15 марка провода А-35 протяженностью 0,8 км. Светильники НКУ-200 в количестве 11 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Победы |
| 82 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15 марка провода А-35 протяженностью 1,8 км. Светильники НКУ-200 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Осипенко |
| 83 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15 марка провода А-35 протяженностью 1,0 км. Светильники НКУ-200 в количестве 18 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Шевченко |
| 84 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15 марка провода А-35 протяженностью 1,4 км. Светильники НКУ-200 в количестве 22 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Пушкина |
| 85 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15 марка провода А-35 протяженностью 1,0 км. Светильники НКУ-200 в количестве 23 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Горького |
| 86 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15 марка провода А-35 протяженностью 0,6 км. Светильники НКУ-200 в количестве 4 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. им. Ломоносова |
| 87 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15 марка провода А-35 протяженностью 1,2 км. Светильники НКУ-200 в количестве 7 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. им. Павлова |
| 88 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15 марка провода А-35 протяженностью 1,2 км. Светильники НКУ-200 в количестве 7 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Садовая |
| 89 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15 марка провода А-35 протяженностью 1,28 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 8 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. 50-летия Победы |
| 90 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15, ТП № 16, марка провода А-35 протяженностью 1,4 км. Светильники НКУ-200 в количестве 7 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. им. Калинина |
| 91 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 15, ТП № 26, марка провода А-35 протяженностью 2,0 км. Светильники НКУ-200 в количестве 18 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Чехова |
| 92 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 16, марка провода А-35 протяженностью 1,1 км. Светильники НКУ-200 в количестве 12 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Циолковского |
| 93 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 16, марка провода А-35 протяженностью 0,5 км. Светильники НКУ-200 в количестве 13 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Маяковского |
| 94 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 16, марка провода А-35 протяженностью 1,2 км. Светильники НКУ-200 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Комсомольская |
| 95 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 16, марка провода А-35 протяженностью 0,4 км. Светильники НКУ-200 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Белинского |
| 96 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 16, марка провода А-35 протяженностью 0,5 км. Светильники НКУ-200 в количестве 21 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Долбина |
| 97 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 16, марка провода А-35 протяженностью 1,0 км. Светильники НКУ-200 в количестве 8 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Ватутина |
| 98 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 18, марка провода А-35 протяженностью 0,81 км. Светильники НКУ-200 в количестве 12 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Кирова |
| 99 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 18, марка провода А-35 протяженностью 0,67 км. Светильники НКУ-200 в количестве 12 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Октябрьская |
| 100 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 18, марка провода А-35 протяженностью 0,51 км. Светильники НКУ-200 в количестве 15 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Интернациональная |
| 101 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 18, марка провода А-35 протяженностью 0,64 км. Светильники НКУ-200 в количестве 21 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Первомайская |
| 102 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 18, марка провода А-35 протяженностью 0,8 км. Светильники НКУ-200 в количестве 15 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Губаревича |
| 103 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 18, ТП № 23, ТП № 37, марка провода А-35 протяженностью 1,29 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 10 шт. Светильники НКУ-200 в количестве 10 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. К.Маркса |
| 104 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 18, ТП № 95, марка провода А-35 протяженностью 1,0 км. Светильники НКУ-200 в количестве 23 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Лубяного |
| 105 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 19, марка провода А-35 протяженностью 0,6 км. Светильники НКУ-200 в количестве 4 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Фрунзе |
| 106 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 19, марка провода А-35 протяженностью 0,9 км. Светильники НКУ-200 в количестве 12 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Островского |
| 107 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 19, марка провода А-35 протяженностью 0,9 км. Светильники НКУ-200 в количестве 4 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Зерновая |
| 108 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 19, марка провода А-35 протяженностью 0,6 км. Светильники НКУ-200 в количестве 4 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Южная, ул. им. Бурденко |
| 109 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 19, марка провода А-35 протяженностью 0,9 км. Светильники НКУ-200 в количестве 5 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Гоголя |
| 110 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 19, марка провода А-35 протяженностью 0,9 км. Светильники НКУ-200 в количестве 5 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Толстого |
| 111 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 19, марка провода А-35 протяженностью 0,4 км. Светильники НКУ-200 в количестве 7 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Элеваторный |
| 112 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 19, марка провода А-35 протяженностью 0,8 км. Светильники НКУ-200 в количестве 8 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Лермонтова |
| 113 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 22, марка провода А-35 протяженностью 0,5 км. Светильники НКУ-200 в количестве 7 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. им. Боричевского |
| 114 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 1, ТП № 22, ТП № 36, марка провода А-35 протяженностью 2,4 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 53 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Специалистов |
| 115 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 22, ТП № 25, марка провода А-35 протяженностью 0,7 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 19 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Колодина |
| 116 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 22, ТП № 30, марка провода А-35 протяженностью 0,6 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. им. Краснопольского |
| 117 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 22, ТП № 37, ТП № 44, марка провода А-35 протяженностью 0,355 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 34 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Ленина |
| 118 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 22, ТП № 37, ТП № 5, марка провода А-35 протяженностью 1,1 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 30 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Советская |
| 119 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 23, марка провода А-35 протяженностью 1,12 км. Светильники НКУ-200 в количестве 3 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Восточный |
| 120 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 23, марка провода А-35 протяженностью 1,13 км. Светильники НКУ-200 в количестве 3 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Кооперативный |
| 121 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 23, марка провода А-35 протяженностью 0,45 км. Светильники НКУ-200 в количестве 6 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Темякова |
| 122 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 23, марка провода А-35 протяженностью 0,24 км. Светильники НКУ-200 в количестве 8 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Матросова |
| 123 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 23, марка провода А-35 протяженностью 0,38 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 10 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Авиационный |
| 124 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 23, марка провода А-35 протяженностью 0,16 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 4 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Свободный |
| 125 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 23, ТП № 1, ТП № 20, марка провода А-35 протяженностью 0,6 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 13 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Селекционный |
| 126 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 25, ТП № 65, ТП № 66, марка провода А-35 протяженностью 1,0 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 23 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Социалистическая |
| 127 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 3, ТП № 87, марка провода А-35 протяженностью 0,6 км. Светильники НКУ-200 в количестве 7 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Пирогова |
| 128 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 30, ТП №25, ТП №11, марка провода А-35 протяженностью 1,04 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 26 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Тельмана |
| 129 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, марка провода А-35 протяженностью 0,8 км. Светильники НКУ-200 в количестве 7 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Остапенко |
| 130 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 70, марка провода А-35 протяженностью 1,8 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 18 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Макаренко |
| 131 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, марка провода А-35 протяженностью 0,4 км. Светильники НКУ-200 в количестве 11шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Гайдара |
| 132 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, марка провода А-35 протяженностью 1,1 км. Светильники НКУ-200 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Лазо |
| 133 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, марка провода А-35 протяженностью 1,3 км. Светильники НКУ-200 в количестве 18 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Чапаева |
| 134 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, марка провода А-35 протяженностью 1,3 км. Светильники НКУ-200 в количестве 21 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Котовского |
| 135 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, П № 86, марка провода А-35 протяженностью 0,9 км. Светильники НКУ-200 в количестве 11 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Жуковского |
| 136 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, П № 86, марка провода А-35 протяженностью 1,1 км. Светильники НКУ-200 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Докучаева |
| 137 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, П № 86, марка провода А-35 протяженностью 1,3 км. Светильники НКУ-200 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Мичурина |
| 138 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, П № 86, марка провода А-35 протяженностью 1,0 км. Светильники НКУ-200 в количестве 18 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Пархоменко |
| 139 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, П № 86, марка провода А-35 протяженностью 1,4 км. Светильники НКУ-200 в количестве 18 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Седова |
| 140 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, П № 86, марка провода А-35 протяженностью 1,2 км. Светильники НКУ-200 в количестве 21 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Хмельницкого |
| 141 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, П № 86, марка провода А-35 протяженностью 1,3 км. Светильники НКУ-200 в количестве 18 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Костычева |
| 142 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 36, марка провода А-35 протяженностью 0,3 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 7 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Нефтяников |
| 143 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 44, марка провода А-35 протяженностью 0,37 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Мира |
| 144 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 44, марка провода А-35 протяженностью 0,86 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 30 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Мира, 22, территория парка культуры и отдыха |
| 145 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 70, марка провода А-35 протяженностью 1,2 км. Светильники НКУ-200 в количестве 18 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Молодежная |
| 146 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 70, марка провода А-35 протяженностью 0,9 км. Светильники НКУ-200 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Манычская |
| 147 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 70, марка провода А-35 протяженностью 0,5 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 4 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Кольцовский |
| 148 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 83, ТП № 60, марка провода А-35 протяженностью 0,6 км. Светильники НКУ-200 в количестве 11 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Урожайная |
| 149 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 83, ТП № 60, марка провода А-35 протяженностью 1,3 км. Светильники НКУ-200 в количестве 7 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. 8-го Марта |
| 150 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 85, марка провода А-35 протяженностью 0,47 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 9 шт. | 347740, г. Зерноград, ул.им. Есенина |
| 151 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 86, марка провода А-35 протяженностью 0,8 км. Светильники НКУ-200 в количестве 11 шт. | 347740, г. Зерноград, ул.Северная |
| 152 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 87, марка провода А-35 протяженностью 0,26 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 шт. | 347740, г. Зерноград, ул.Солнечная |
| 153 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 88, марка провода А-35 протяженностью 0,3 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 3 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Центральный |
| 154 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 88, марка провода А-35 протяженностью 0,5 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Учебный |
| 155 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 88, марка провода А-35 протяженностью 0,8 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 20 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Берёзовая |
| 156 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 9, ТП № 22, марка провода А-35 протяженностью 0,2 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Ленина |
| 157 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 94, ТП № 87, марка провода А-35 протяженностью 0,6 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 4 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Киевская |
| 158 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 95, марка провода А-35 протяженностью 0,49 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 11 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им Вавилова |
| 159 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 085, ТП № 94, марка провода А-35 протяженностью 0,52 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 5 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Некрасова |
| 160 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 95, марка провода А-35 протяженностью 0,49 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 8 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Кленовая |
| 161 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 36, марка провода А-35 протяженностью 0,65 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 16шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Больничный |
| 162 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 33, ТП № 83, марка провода А-35 протяженностью 1,0 км. Светильники НКУ-200 в количестве 18 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. им. Щорса |
| 163 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 70, марка провода А-35 протяженностью 0,8 км. Светильники НКУ-200 в количестве 14 шт. | 347740, г. Зерноград, ул. Спортивная |
| 164 | Воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ от ТП № 88, марка провода А-35 протяженностью 0,5 км. Светильники РКУ-28-250 в количестве 6 шт. | 347740, г. Зерноград, пер. Московский |

По результатам проведённой инвентаризации электрохозяйства на  территории Зерноградского городского поселения выявлен ряд воздушных и кабельных линий, обеспечивающие электричеством МКЖД и не имеющих собственника:

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Название объекта | Характеристика объекта (мощность, кол-во ед., км и т.д) | Бывший владелец | С какого времени бесхозяйный | Состояние | Целесообразность восстановления, объем средств на восстановление (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Зерноград, ул. им. Дзержинского,85 | Электрическая сеть | АВВГ 2х35+1х16 L =0,05 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,025 |
| 2 | г. Зерноград, пер. Западный,29 | Электрическая сеть | АПВ 10 L= 0,01 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,005 |
| 3 | г. Зерноград, пер. Западный,31 | Электрическая сеть | АПВ 25 L= 0,024 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,012 |
| 4 | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса,18 «б» | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,002 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0185 |
| 5 | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса,44 | Электрическая сеть | АПВ 16 L= 0,02 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 6 | г. Зерноград, пер. Карьерный,1 «б» | Электрическая сеть | АПВ 10 L=0,065 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0325 |
| 7 | г. Зерноград, ул. им. Кирова,68 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,03 км., АВВГ 2х10 L= 0,006 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,045 |
| 8 | г. Зерноград, ул. им. Колодина, 27 | Электрическая сеть | АВВГ 4х25 L =0,05 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,025 |
| 9 | г. Зерноград, ул. Куйбышева,5 | Электрическая сеть | А-25 L=0,015 км., АВВГ 2Х10 L =0,002 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0085 |
| 10 | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 6 | Электрическая сеть | А-35 L=0,035км., АПВ 10 L =0,003 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,019 |
| 11 | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 24 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,015 км., АВВГ 2х10 L= 0,006 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0105 |
| 12 | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 29 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,04 км., АВВГ 2х10 L= 0,03 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,035 |
| 13 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей,15 | Электрическая сеть | АСБ 3х95+1Х70 L= 0,1 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 14 | г. Зерноград, ул. Мира,8 | Электрическая сеть | СИП 2х35 L= 0,03 км., АПВ 6 L= 0,003 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0132 |
| 15 | г. Зерноград, ул. Мира,24 | Электрическая сеть | 2 АБКР 3х50+1х35 L= 0,2 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,1 |
| 16 | г. Зерноград, ул. Первомайская,55 | Электрическая сеть | АПВ 10 L=0,015 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0075 |
| 17 | г. Зерноград, ул. Социалистическая,28 | Электрическая сеть | АПВ 10 L= 0,025 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0125 |
| 18 | г. Зерноград, ул. Социалистическая,34 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,03 км., АВВГ 2х10 L= 0,015 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0225 |
| 19 | г. Зерноград, ул. Социалистическая,36 | Электрическая сеть | А-35 L=0,04км., АВВГ 2х10 L =0,003 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0215 |
| 20 | г. Зерноград, ул. Социалистическая,38 | Электрическая сеть | А-25 L=0,03км., АВВГ 2х10 L =0,005 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0175 |
| 21 | г. Зерноград, ул. Социалистическая,40 | Электрическая сеть | А-16 L=0,04км., АВВГ 2х10 L =0,004 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,022 |
| 22 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова,10 | Электрическая сеть | АВВГ 2х10 L= 0,02 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 23 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова,11 | Электрическая сеть | А-35 L=0,035 км., АВВГ 2х25 L =0,025 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 24 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина,3 «а» | Электрическая сеть | А-25 L=0,015 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0075 |
| 25 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина,5 | Электрическая сеть | А-16 L=0,02 км., АВВГ 2х10 L =0,003 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0115 |
| 26 | г. Зерноград, ул. им. Дзержинского, 87 | Электрическая сеть | АВВГ 2х35+1х16 L =0,05 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,025 |
| 27 | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса,18 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,035 км., АПВ 10 L= 0,03 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0325 |
| 28 | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса,21 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,02 км., АВВГ 2х10 L= 0,003 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0115 |
| 29 | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса,26 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,02 км., АВВГ 2х10 L= 0,03 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,025 |
| 30 | г. Зерноград, ул. им. К. Маркса,33 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,02 км., АВВГ 2х16 L= 0,003 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0115 |
| 31 | г. Зерноград, ул. Советская, 25 | Электрическая сеть | 2 АВВГ 2х16 L =0,04 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 32 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова,25 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,03 км., АВВГ 2х10 L= 0,005 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0175 |
| 33 | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 13 | Электрическая сеть | А-25 L=0,02 км., АВВГ 2х10 L =0,006 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,013 |
| 34 | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 15 | Электрическая сеть | А-25 L=0,02 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 35 | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 26 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,04 км., АВВГ 2х10 L= 0,03 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,035 |
| 36 | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 28 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,004 км., | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,039 |
|  |  |  | АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,004 км. |  |  |  |  |
| 37 | г. Зерноград, ул. им. Ленина, 31 | Электрическая сеть | АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,004 км., | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное удовлетвори-тельное | 0,039 |
|  |  |  | АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,004 км. |  |  |  |  |
| 38 | г. Зерноград, ул. Социалистическая,30 | Электрическая сеть | А-25 L=0,015км., АПВ 10 L =0,006 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0105 |
| 39 | г. Зерноград, ул. Социалистическая,31 | Электрическая сеть | А-16 L=0,05 км., АПВ 6 L =0,003 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0265 |
| 40 | г. Зерноград, ул. Социалистическая,32 | Электрическая сеть | А-25 L=0,02 км., АВВГ 2х10 L =0,004 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,012 |
| 41 | г. Зерноград, ул. Социалистическая,42 | Электрическая сеть | А-25 L=0,015км., АВВГ 2х10 L =0,005 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 42 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 3 | Электрическая сеть | АПВ-25 L=0,02 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 43 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина, 17 | Электрическая сеть | АПВ 16 L= 0,007 км., АПВ 10 L= 0,015 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,011 |
| 44 | г. Зерноград, ул. Мира,1 | Электрическая сеть | КЛ-0,4кВт, ААШВ L=0,2км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,1 |
| 45 | г. Зерноград, ул. Мира,3 | Электрическая сеть | АВВГ 4х50 L=0,3 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,15 |
| 46 | г. Зерноград, ул. им. Колодина 17 | Электрическая сеть | ААШВ 3х25 L= 0,06 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 47 | г. Зерноград, ул. им. Колодина 25 | Электрическая сеть | ААШВ 4х50 L= 0,04 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 48 | г. Зерноград, ул. им. Ленина 11 | Электрическая сеть | АПВ 25 L=0,03 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,015 |
| 49 | г. Зерноград, ул. им. Ленина 30 | Электрическая сеть | АВВГ 2х16 L= 0,052 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,026 |
| 50 | г. Зерноград, ул. им. Ленина 38 | Электрическая сеть | ААШБ 3х70+1х50 L=0,2 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,1 |
| 51 | г. Зерноград, ул. им. Ленина 40 | Электрическая сеть | АСБ 3х50+1х35 L= 0,15 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,075 |
| 52 | г. Зерноград, ул. им. Ленина 44 | Электрическая сеть | АСБ 3х70+1х50 L= 0,08 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 53 | г. Зерноград, ул. им. Ленина 46 | Электрическая сеть | АСБ 3х95+1х70 L= 0,1 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 54 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей 13 | Электрическая сеть | АСБ 3х70+1х50 L= 0,1 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 55 | г. Зерноград, ул. Мира 6 | Электрическая сеть | АВВГ 4х35 L= 0,022 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,011 |
| 56 | г. Зерноград, ул. Научный городок 1 | Электрическая сеть | АСБ 3х50+1х35 L= 0,1 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 57 | г. Зерноград, ул. Научный городок 2 | Электрическая сеть | АСБ 3х50+1х35 L= 0,065 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0325 |
| 58 | г. Зерноград, ул. Научный городок 14 | Электрическая сеть | АСБ 3х50+1х35 L= 0,04 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 59 | г. Зерноград, ул. Советская 11 | Электрическая сеть | ААШВ 3х50 L= 0,2 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,1 |
|  | г. Зерноград, ул. Советская 13 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Зерноград, ул. Социалистическая 29 | Электрическая сеть | 4хАПВ 25 L= 0,04 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 61 | г. Зерноград, ул. Социалистическая 37 | Электрическая сеть | ААШВ 3х50+1х25 L= 0,075 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0375 |
| 62 | г. Зерноград, ул. Социалистическая 39 | Электрическая сеть | ААШБ 3х50+1х35 L=0,09 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,045 |
| 63 | г. Зерноград, ул. Специалистов 59 | Электрическая сеть | ААШВ 3х95+1х50 L= 0,12 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,06 |
| 64 | г. Зерноград, ул. Специалистов 59 "а" | Электрическая сеть | ААШВ 3х12+1х75 L= 0,1 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 65 | г. Зерноград, ул. Специалистов 59 б | Электрическая сеть | ААШВ 3х120+1х75 L= 0,08 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 66 | г. Зерноград, ул. им. Тельмана 28 | Электрическая сеть | АПВ 25 L=0,016 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,008 |
| 67 | г. Зерноград, ул. им. Тельмана 30 | Электрическая сеть | АСБ 3х50+1х25 L= 0,05 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,025 |
| 68 | г. Зерноград, ул. им. Тельмана 32 | Электрическая сеть | АСБ 3х70+1х50 L= 0,1 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,05 |
| 69 | г. Зерноград, ул. им. Тельмана №40 | Электрическая сеть | ААШВ 3х70 L= 0,095 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,0475 |
| 70 | г. Зерноград, ул. им. Тельмана 59 | Электрическая сеть | АПВ 25 L=0,04 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 71 | г. Зерноград, ул. Урожайная 56 | Электрическая сеть | АВВГ 3Х16+1Х10 L= 0,04 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 72 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова №1 | Электрическая сеть | АСБ 3х50+1х35 L= 0,295 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,1475 |
| 73 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова 3 | Электрическая сеть | АСБ 3х70+1х50 L= 0,32 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,16 |
| 74 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова 4 | Электрическая сеть | КЛ-0,4кВ АПВ 25 L=0,5км | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,25 |
| 75 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова 7 | Электрическая сеть | АСБ 3х50+1х35 L= 0,13 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,065 |
| 76 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова 13 | Электрическая сеть | АВВГ 3х50+1х25 L= 0,07 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,035 |
| 77 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова 18 | Электрическая сеть | АВВГ 3х35+1х16 L= 0,06 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,03 |
| 78 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова 20 | Электрическая сеть | АВВГ 3х50+1х35 L= 0,04 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,02 |
| 79 | г. Зерноград, ул. им. Чкалова 32 | Электрическая сеть | АПВ 16 L=0,03 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,015 |
| 80 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина 1 "б" | Электрическая сеть | АПВ 25 L=0,02 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,01 |
| 81 | г. Зерноград, ул. им. Шукшина 2"а" | Электрическая сеть | АПВ 25 L=0,018 км. | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,009 |
| 82 | г. Зерноград, ул. Осенняя – на жилые застройки | Электрическая сеть | ВЛ-0,4кВ L=0,42 км | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,168 |
| 83 | г. Зерноград, ул. им. К.Маркса – на жилые застройки | Электрическая сеть | ВЛ-0,4кВ L=0,2 км | неизвестен | 2008 г. | удовлетвори-тельное | 0,08 |
| 84 | г. Зерноград, ул. Специалистов, 63 | Электрическая сеть | АВБб ШВ 4х70 L= 140 п. м. | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,07 |
| 85 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, 3 | Электрическая сеть | ВЛ 5х35 Алюмин. L= 100 п. м. | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,04 |
| 86 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, 3а | Электрическая сеть | АВВГ 5х25. L= 15 п. м. | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,0075 |
| 87 | г. Зерноград, ул. Машиностроителей, 1/1 | Электрическая сеть | КЛ 4х25х10,4 кВ. L= 68 п. м. | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,034 |
| 88 | г. Зерноград, ул. Цветочная, 16 | Электрическая сеть | АПВ 16, L=16 м | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,008 |
| 89 | г. Зерноград, ул. Цветочная, 17 | Электрическая сеть | АПВ 16, L=16 м | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,008 |
| 90 | г. Зерноград, ул. Цветочная, 18 | Электрическая сеть | АПВ 16, L=16 м | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,008 |
| 91 | г. Зерноград, ул. Цветочная, 19 | Электрическая сеть | АПВ 16, L=16 м | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,008 |
| 92 | г. Зерноград, ул. им. Самохвалова, 8 | Электрическая сеть | СИП 2,4х16, L=32 м | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,0128 |
| 93 | г. Зерноград, ул. им. Кирова, 72 | Электрическая сеть | АПВ 16, L=14 м | неизвестен | 2010 г. | удовлетвори-тельное | 0,007 |

Данные воздушные и кабельные линии объявлены бесхозяйными и  ведётся работа по их принятию  в муниципальную собственность.

Сравнительная характеристика ламп накаливания,

ртутных и натриевых ламп высокого давления

| Параметр | Единица измерения |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛОН | ЛОН | ДРЛ | ДРЛ | ДРЛ | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ |
| Мощность лампы | Вт | 500 | 200 | 400 | 250 | 125 | 250 | 150 | 100 |
| Время работы | ч/год | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
| Годовое потребление энергии | Тыс.кВт*ч/год | 1,8 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| Светоотдача | кЛм | 7,6 | 2,7 | 24,0 | 13,5 | 6,2 | 28,0 | 15,0 | 9,5 |
| Нормативный срок службы | лет | 0,3 | 0,2 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 7,5 | 4,2 | 2,0 |
| Затраты на электроэнергию в год | Тыс. руб. | 5,9 | 2,3 | 4,6 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 1,6 | 1,3 |

Количество светильников в Зерноградском

поселении  по типам ламп

| Наименование поселения е | ЛОН | ЛОН | ДРЛ | ДРЛ | ДРЛ | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 200 | 400 | 250 | 125 | 250 | 150 | 100 |  |
| Количество светильников, шт. | 10 | 816 | - | 951 | - | - | - | 50 | 1827 |
| По типам ламп в % | 0,5 | 22,0 | - | 61,4 | - | - | - | 2,0 | 100 |

Расчетное годовое потребление электроэнергии в

зависимости от типа ламп, используемых в светильниках

| Наименование поселений | Расчетное годовое потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч/год |
| --- | --- |
|  | ЛОН | ЛОН | ДРЛ | ДРЛ | ДРЛ | ДНаТ | ДНаТ | ДНаТ | Всего |
|  | 500 | 200 | 400 | 250 | 125 | 250 | 150 | 100 |  |
|  | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год | Тыс. кВт.ч/ год |  |
| Зерноградское г.п. | 18,0 | 571,2 | - | 855,9 | - | - | - | 20,0 | 1465,1 |

Анализ потенциала энергоэффективности от замены

неэффективных типов  ламп уличного освещения по Зерноградскому городскому поселению

| Наименование муниципального образования | Годовое потребление электроэнергии, до замены ламп тыс.КВт*ч/год | Годовое потребление электроэнергии после замены ламп тыс.КВт*ч/год | Экономия, тыс.КВт*ч/год | Экономия, % | Экономия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОН 500 | ЛОН 200 | ДРЛ400 | Всего | ДНаТ-150 | Всего |  |  |  |
| Зерноградское г.п. | 18,0 | 571,2 | - | 589,2 | 413,0 | 413,0 | 176,2 | 70 | 580,4 |

3. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Зерноградское городское поселение» на 2012-2016 годы включает в себя два направления:

1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда, объектов соцкультбыта и развития Зерноградского городского поселения.

2. Строительство, модернизация и реконструкция, корректировка схемы инженерного обеспечения существующих потребителей с целью повышения надежности и качества коммунальных  услуг.

С целью обеспечения нового жилищного строительства и развития  Зерноградского городского поселения на 2012-2016 годы в состав Программы входят следующие проекты:

1.      Проектирование и строительство водопроводной разводящей сети на территории п. Тимирязева-2.

2.      Проектирование и строительство водопроводной сети в Юго-западном жилом районе.

3.      Проектирование и строительство канализации Восточного планировочного района г. Зернограда.

  - Проектирование и строительство (капитальный ремонт) артезианских скважин в посёлках  Комсомольский, Кленовый и Шоссейный.

5.      Реконструкция водопроводной сети в посёлке Шоссейный.

6.      Первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления.

7.      Реконструкция котельных  № 3 по ул. Специалистов 57 корп.2 и  № 1 по ул. им. Чкалова 17д, в г. Зернограде.

8.      Капитальный ремонт тепловых сетей.

9.      Газификация хутора Ракитный.

    - Новое строительство линий уличного освещения и переход на энергосберегающие лампы освещения.

Обоснование  необходимости строительства второй нитки Зерноградского водовода от НC1 до НС4

(от реки Дон до г. Зернограда).

Необходимость строительства второй нитки водовода от НС1 до НС4 Зерноградского филиала ОАО «Донская Водная Компания» обусловлено тем, что:

1. По сведениям Администраций Аксайского района, Кагальницкого района, Донского сельского поселения и Зерноградского городского поселения численность проживающих на данных территориях, обслуживаемых Зерноградеким филиалом ОАО «Донская Водная Компания», составляет 50 и более тысяч человек. Согласно п.4.4 СНиП 2.04.02-84*. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" объединённые хозяйственно - питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тысяч человек, следует относить к I категории. В настоящее время не соблюдаются пункты 7.5, 7.6 СНиП 2.04.02-84*. «Водоснабжение Наружные сети и сооружения»,  которые гласят: «количество линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух. При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчётного расхода для насосных станций I и И категорий. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух.»

2. Зерноградский водовод пересекает 6 (шесть) оросительных каналов. Глубина заложения от верхней бровки канала до трубопровода составляет 6м. и более, что в свою очередь затрудняет проведение аварийно-ремонтных работ и перерыв в подаче поды превышает временной лимит, установленный  п.4.4 СНиП 2.04.02-84*."Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

3. Водовод протяженностью 61,5 км. от НС1 до г. Зернограда выполнен из чугунных, стальных и железобетонных труб, что само по себе вызывает длительное время ремонта. Кроме этого при строительстве водовода были нарушены соответствующие строительные нормы и правила - раструбы чугунного трубопровода направлены по току воды.

Расчет экономического эффекта

по строительству второй нитки водовода  от НС1 до НС4.

1) Строительство второй нитки водовода ПНД   Д600 мм, протяжённостью 6050 м.  от НC1 до НС2.

При авариях на одной нитке водопровода между НС1 и НС2, потери воды составят 245 тыс. м3.  При строительстве второй нитки водовода ПНД Д600 мм, протяженностью от НС1 до НС2, потери воды сократятся на эту же величину.

245 тыс. м3 * 13,82 руб. = 3385,9 тыс. руб.

где 13,82 руб. - утвержденный PCТ РО тариф по техническому водоснабжению в Аксайском районе на 2010 год.

При этом экономия электроэнергии составляет:

245 тыс. м3 * 0,261 кВтч/м3 * 2,36 руб. = 150,9 тыс. руб.,

где  0,261 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

2,36 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на 1 кВтч электроэнергии в 2010  году.

Учитывая    стоимость   выполнения    мероприятия    89076,886    тыс.   руб., экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ = 3385,9 тыс. руб. + 150,9 тыс. руб. = 3536,8 тыс. руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф =3536,8 тыс. руб./ 89076,886 тыс.  руб.* 100% = 3,97%.

Срок окупаемости: 89076,886 тыс. руб./3536,8 тыс. руб. = 25 лет.

2) Строительство второй нитки водовода ПНД  Д600 мм, протяженностью 11960 м. от НС2 до НСЗ.

При авариях на одной нитке водопровода между НС2 и НСЗ потери воды составят 1093,92 тыс. м3. При строительстве второй нитки водовода ПНД Д600 мм, протяженностью от НC2 до НСЗ, потери воды сократятся на 1093,92 тыс. м3.

1093,92 тыс. м3 * 22,97 руб. = 25127,34 тыс.  руб.,

где - 22,97 руб. - утвержденный PCТ РО тариф по водоснабжению в Аксайском районе на 2010 год.

При этом экономия электроэнергии составляет:

1093,92  тыс. м3 * 0,425 кВтч/м3 * 2,3 6 руб. = 1097,2 тыс.  руб.,

где 0,425 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

2,36 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на I кВтч электроэнергии в 2010 году.

Учитывая   стоимость   выполнения   мероприятия   175512,006   тыс.   руб. экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ = 25127,34 тыс,  руб. + 1097,2 тыс.  руб. = 26224,54 тыс.  руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф = 26224,54 тыс.  руб./ 175512,006 ты.  Руб.* 100%  = 14,94%.

Срок окупаемости: 175512,006 тыс. руб./26224,54 тыс. руб. = 6,7 года.

3) Строительство второй нитки водовода ПНД   Д600 мм, протяженностью 37040 м.  от НСЗ до НС4.

При авариях на одной нитке водопровода между НСЗ и НС4, потери воды составят 570,24 тыс м3.  При строительстве второй нитки водовода ПНД  Д600 мм  протяженностью от НСЗ до НС4 потери воды сократятся на 570,24 тыс. м3.

570,24 тыс. м3 * 53,57 руб. = 30547,76 тыс. руб.,

где 53,57 руб.  - утвержденный РСТ РО тариф по водоснабжению

в  г. Зернограде на 2010 год.

При этом экономия электроэнергии составляет:

570,24  тыс. м3 * 0,425 кВтч/м3 * 2,36 руб. = 571,95 тыс. руб.,

где 0,425 кВтч/м3 - удельный расход электроэнергии на 1м3 воды;

2,36 руб. - утвержденный РСТ РО тариф на 1 кВтч электроэнергии в 2010 году.

Учитывая   стоимость   выполнения   мероприятия   519208,613   тыс.   руб. экономический эффект составит:

Годовая экономия составит:

ГЭ = 30547,76 тыс. руб. + 571,95 тыс. руб. = 31119,71 тыс. руб.

Коэффициент эффективности затрат:

К эф = 31119,71 тыс. руб./ 519208,613 тыс. руб,* 100% = 5,99%.

Срок окупаемости: 5 19208,613 тыс. руб./З 1119,71 тыс. руб.=:16,7 года.

Выполнение мероприятий по Программе позволит:

- обеспечить гарантированное водоснабжение населения, резервирование водоводов и оборудования в связи с износом городского водовода и разводящих сетей до 76%;

- обеспечить развитие жилищного строительства в Юго-западном районе, п. Тимирязева-2 и верхней части Северо-восточном районе, а также увеличение подачи воды населению города до 4.2 тыс. куб. м/сутки;

- обеспечить население Восточного района г. Зернограда услугами по отведению сточных вод в централизованную систему канализации города, разгрузку городской канализации в связи со строительством школы, а также обеспечить строительство предприятий бытового обслуживания, магазинов и детского спортивного комплекса;

- снизить потери тепла до 5%;

- добиться экономии электроэнергии на 15%;

- выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления позволит выполнять застройку существующих свободных площадей на территории города под многоквартирные жилые дома и частный сектор, снимет социальную напряжённость населения в связи с участившимися случаями нарушения несущих конструкций зданий в многоквартирном жилищном фонде. Строительство закрытого горизонтального дренажа стабилизирует колебания уровня грунтовых вод на территории города Зернограда, в следствие чего воздействие грунтовых вод минимально скажется на эксплуатационных параметрах многоквартирного и частного жилищного фонда. Выполнение мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления позволит качественно провести работы по усилению эксплуатационных параметров  в многоквартирных домах, которые под воздействием высокого уровня грунтовых вод имеют нарушения несущих конструкций здания;

- обеспечить развитие жилищного строительства в городе и в сельских населённых пунктах городского поселения;

- достичь следующие показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количеству семей, проживающих в Ростовской области | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | в % к общей численности населения | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | выше 88,0 | выше 88,0 | выше 89,0 | выше 90,0 | выше 93,0 |
| 4 | Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | до 20,1 | до 20,1 | до 20,1 | до 20,0 | До 19,7 |

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  2012-2016 годы

| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам, млн. руб. | Предполагаемый источник финансирования (тыс. руб) | Достигаемый эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Объекты и сети ВКХ на территории г. Зернограда |
| Водоотведение |
| 1 | г. Зерноград Капитальный ремонт объекта: "Инженерные сети канализационной насосной станции объемом 950 куб.м. по адресу: ул.им.Шукшина,91д в г.Зернограде Зерноградского района Ростовской области". | 391,4 | СМР- 391,4 |  |  |  |  | ФСР-337,0 (по согласованию) МБ-54,4 | Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%. | Имеется ПСД № 3-3-1-1210-10 от 02.12.2010 |
| 2 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Машиностроителей Д=200мм, L=250м | 1705,0 |  | СМР- 1705,0 |  |  |  | ФСР-1468,0 (по согласованию) МБ-237,0 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. | ПСД в экспертизе |
| 3 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Железнодорожная Д=150мм, L=170м | 670,0 |  | СМР- 670,0 |  |  |  | ФСР-576,0 (по согласованию) МБ-93,1 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. | ПСД в экспертизе |
| 4 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. К. Маркса до ЗГА Д=200мм, L=400м | 1800,0 |  |  |  | ПИР- 380,0 | СМР- 1420,0 | ФСР-1549,8 (по согласованию) МБ-250,2 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. |  |
| 5 | г. Зерноград Строительство канализационных сетей по ул. им. Дзержинского Д=200мм, L=400м | 1800,0 |  | ПИР- 380,0 | СМР- 1420,0 |  |  | ФСР-1549,8 (по согласованию) МБ-250,2 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. | Новое строительство |
| 6 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Цветочная (Самохвалова) Д=150мм, L=73,5м | 200,2 |  | СМР- 200,2 |  |  |  | ФСР-172,4 (по согласованию) МБ-27,8 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. | Имеется ПСД № 61-1-3-0454-11 |
| 7 | г. Зерноград Проектирование и строительство разводящей канализационной сети и КНС в п. Тимирязева Д = 150-250 мм, протяжённостью 30,0 км | 75020,0 | ПИР- 6315,7 | ПИР-200,0 СМР- 16976,0 | ПИР- 200,0 СМР- 16976,0 | ПИР- 200,0 СМР- 16976,0 | ПИР- 200,0 СМР- 16976,3 | ФСР-64592,78(по согласованию) МБ-10427,78 | Снижение уровня подтапливаемого грунтовыми водами. Повышение качества предоставляемых услуг. | Новое строительство. Выполнена предпроектная работа. |
| 8 Итого по водоотведению | 81586,6 | 6707,1 в том числе: СМР-391,4 ПИР-6315,7 | 20131,2 в том числе: СМР-19551,2 ПИР-580,0 | 18596,0 в том числе: СМР-18396,0 ПИР-200,0 | 17556,0 в том числе: СМР-16976,0 ПИР-580,0 | 18596,6 в том числе: СМР-18396,3 ПИР-200,0 | ФСР-70245,22 (по согласованию) МБ-11994,88 |  |  |
| Водоснабжение |
| 9 | г. Зерноград Капитальный ремонт(выборочный капитальный ремонт): "Водонасосная станция по ул.им.Шукшина,98е в г.Зернограде Ростовской области" | 1339,1 | СМР- 1339,1 |  |  |  |  | ФСР-1153,0 (по согласованию) МБ-186,1 | Поддержание в технически исправном состоянии здания. Снижение уровня износа с 70% до 15% | Имеется ПСД№ 1451/2009 |
| 10 | г. Зерноград Капитальный ремонт объекта: "Инженерные сети водонасосной станции объемом 460 куб.м. по адресу: ул.им.Шукшина,98е в г.Зернограде Ростовской области" | 789,1 | СМР- 789,1 |  |  |  |  | ФСР679,4 (по согласованию) МБ-109,7 | Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0104-11 от 22.02.2011г. |
| 11 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Гагарина, Д=100мм, L=409,9м | 1192,2 |  | СМР- 1192,2 |  |  |  | ФСР1026,5 (по согласованию) МБ165,7 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,5%. | Имеется ПСД №61-1-3-0429-11 |
| 12 | г. Зерноград Строительство разводящих сетей по ул. Строителей, Д=100мм, L=700м | 1744,0 | ПИР- 159,0 | СМР- 1585,0 |  |  |  | ФСР-1503,0 (по согласованию) МБ-241,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%. | Новое строительство |
| 13 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Авиационный, Д=100мм, L=166,5м | 581,9 |  | СМР- 581,9 |  |  |  | ФСР501,0 (по согласованию) МБ-80,9 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%. | Имеется ПСД №61-1-3-0451-11 |
| 14 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Маныческая, Д=100мм, L=656,1м | 2814,5 |  | СМР- 2814,5 |  |  |  | ФСР-2423,3 (по согласованию) МБ-391,2 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,5%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0447-11 |
| 15 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Жуковского, Д=100мм, L=740м | 2986,6 |  | СМР- 2986,6 |  |  |  | ФСР-2571,5 (по согласованию) МБ415,1 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0427-11 |
| 16 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Седова, Д=100мм, L=1029,5м | 4055,2 | СМР- 4055,2 |  |  |  |  | ФСР-3491,5 (по согласованию) МБ-563,7 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,3%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0425-11 |
| 17 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Б. Хмельницкого, Д=100мм, L=1260м | 2800,0 |  |  | СМР- 2800,0 |  |  | ФСР-2410,1 (по согласованию) МБ-389,2 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%. | ПСД в экспертизе |
| 18 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Чапаева, Д=100мм, L=974м | 3328,0 |  |  | СМР- 3328,0 |  |  | ФСР-2865,4 (по согласованию) МБ-462,6 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,6%. | ПСД в экспертизе |
| 19 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Котовского, Д=100мм, L=913м | 3328,0 |  |  | СМР- 3328,0 |  |  | ФСР-2865,4 (по согласованию) МБ-462,6 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 6%. | ПСД в экспертизе |
| 20 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Мичурина, Д=100мм, L=1251,1м | 4390,7 |  | СМР- 4390,7 |  |  |  | ФСР3780,4 (по согласованию) МБ610,3 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0428-11 |
| 21 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Докучаева, Д=100мм, L=1470м | 3661,0 |  |  | ПИР- 333,0 | СМР- 3328,0 |  | ФСР-3156,0 (по согласованию) МБ-505,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%. |  |
| 22 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Щорса, Д=100мм, L=1470м | 3661,0 |  |  | ПИР- 333,0 | СМР- 3328,0 |  | ФСР-3156,0 (по согласованию) МБ-505,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,1%. |  |
| 23 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Лазо, Д=100мм, L=1470м | 3661,0 |  |  | ПИР- 333,0 | СМР- 3328,0 |  | ФСР-3156,0 (по согласованию) МБ-505,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%. |  |
| 24 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Гайдара, Д=100мм, L=1470м | 3661,0 |  |  | ПИР- 333,0 | СМР- 3328,0 |  | ФСР-3156,0 (по согласованию) МБ-505,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,3%. |  |
| 25 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Остапенко, Д=100мм, L=1240м | 2618,0 |  |  |  | ПИР- 238,0 | СМР- 2380,0 | ФСР-2257,0 (по согласованию) МБ-361,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%. |  |
| 26 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Абрикосовый, Д=100мм, L=550м | 1612,0 |  |  |  | ПИР- 147,0 | СМР- 1465,0 | ФСР-1390,0 (по согласованию) МБ-222,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%. |  |
| 27 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Малиновый, Д=100мм, L=200м | 422,0 |  |  |  | ПИР- 38,0 | СМР- 384,0 | ФСР-331,0 (по согласованию) МБ-91,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%. |  |
| 28 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Комарова, Д=100мм, L=300м | 634,0 |  |  |  | ПИР- 58,0 | СМР- 576,0 | ФСР-497,0 (по согласованию) МБ-137,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,1%. |  |
| 29 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Виноградная, Д=100мм, L=450м | 949,0 |  |  |  | ПИР- 86,0 | СМР- 863,0 | ФСР-744,0 (по согласованию) МБ-205,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,2%. |  |
| 30 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Фруктовая, Д=100мм, L=500м | 1055,0 |  |  |  | ПИР- 96,0 | СМР- 959,0 | ФСР-827,0 (по согласованию) МБ-228,0 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,6%. |  |
| 31 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Шукшина, Д=25-160мм, L=684,5м | 1880,4 | СМР- 1880,4 |  |  |  |  | ФСР1619,0 (по согласованию) МБ-261,4 | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%. | Имеется ПСД № 61-1-3-0448-11 |
| 32 | г. Зерноград Капитальный ремонт артезианской скважины. Установка станции очистки воды по ул. Цветочная. | 2296,0, из них 596,0 1700,0 |  |  | ПИР- 54,0 | СМР- 542,0 устан.станц. 1700,0 |  | ФСР-1933,0 (по согласованию) МБ-363,0 | Создание резервного источника водоснабжения. |  |
| 33 | г. Зерноград Капитальный водонапорной башни Рожновского поул. Цветочная. | 506,0 |  |  | ПИР- 46,0 | СМР- 460,0 |  | ФСР-397,0 (по согласованию) МБ-109,0 | Создание резервного источника водоснабжения. |  |
| 34 | г. Зерноград Строительство водопровода по ул. Алтайская и Ураль- ская,(ул.им.Котлярова) Д=100мм, L=500м каждый | 2750,0 |  |  |  | ПИР-250,0 | СМР-2500,0 | ФСР-2370,0 (по согласованию) МБ-380,0 | Обеспечение населения водоснабжением. | Новое строительство |
| 35 | Итого по водоснабжению г. Зернограда | 57715 | 8222,8 в том числе: СМР-8063,8 ПИР-159,0 | 13550,9 в том числе: СМР-13550,9 ПИР-0,0 | 10888,0 в том числе: СМР-9456,0 ПИР-143,2 | 16927,0 в том числе: СМР-16014,0 ПИР-913,0 | 9127,0 в том числе: СМР-9127,0 ПИР-0,0 | ФСР-49692,6 (по согласованию) МБ-8022,4 |  |  |
| Водоснабжение посёлков |
| 36 | пос. Шоссейный Проектирование и реконструкция сетей водопровода протяжённостью 7805 м, замена запорной арматуры Д = 100 -150 мм – 18 шт., установка ПГ – 12 шт. | 15400,0 |  | ПИР- 1400,0 | СМР- 14000,0 |  |  | ФСР-13275,0 (по согласованию) МБ-2125,0 | Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 69% до 15% |  |
| 37 | пос. Шоссейный Строительство артезианской скважины водо- снабжения -1 шт . Установка станции очистки воды. | 3218,0 из них 1518,0 1700,0 |  |  |  | ПИР- 138,0 | СМР- 1380,0 устан. станц. 1700,0 | ФСР-2774,0 (по согласованию) МБ-444,0 | Необходимость гарантированного водоснабжения. | Новое строительство |
| 38 | пос. Шоссейный Капитальный ремонт водонапорной башни – 1 шт. | 495,0 |  |  |  | ПИР- 45,0 | СМР- 450,0 | ФСР-388,0 (по согласованию) МБ-107,0 | Поддержание в технически исправном состоянии сооружения. Снижение уровня износа с 62% до 20%.. |  |
| 39 | пос. Кленовый Капитальный ремонт сетей водопровода Д = 100 – 150 мм, протяжённостью 3600 м, замена запорной арматуры Д = 100-150 мм – 23 шт., ПГ – 10 шт. | 3047,0 |  |  |  | ПИР- 277,0 | СМР- 2770,0 | ФСР-2627,0 (по согласованию) МБ-420,0 | Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 78% до 25% |  |
| 40 | пос. Кленовый Капитальный ремонт артезианской скважины водоснабжения – 1 шт. Установка станции очистки воды . | 2108,0, из них 1,700 | ПИР- 37,0 | СМР- 371,0 устан. станц. 1700,0 |  |  |  | ФСР-1785,0 (по согласованию) МБ-323,0 | Необходимость гарантированного водоснабжения, приведение дебита скважины к проектному. |  |
| 41 | пос. Кленовый Строительство артезианской скважины водоснабжения -1шт. Установка станции очистки воды. | 3218,0, из них 1518,0 1700,0 |  |  |  | ПИР- 138,0 | СМР- 1380,0 устан. станц. 1700,0 | ФСР-2774,0 (по согласованию) МБ-444,0 | Необходимость гарантированного водоснабжения. | Новое строительство |
| 42 | пос. Кленовый Капитальный ремонт водонапорной башни – 1 шт. | 495,0 |  | ПИР- 45,0 | СМР- 450,0 |  |  | ФСР-388,0 (по согласованию) МБ-107,0 | Поддержание в технически исправном состоянии сооружения. Снижение уровня износа с 68% до 20%.. |  |
| 43 | пос. Комсомольский Капитальный ремонт сетей водопровода Д = 100 – 150 мм, протяжённостью 3.5 км, замена запорной арматуры Д = 100-150 мм – 21 шт., ПГ – 9 шт. | 2958,0 |  |  |  | ПИР- 269,0 | СМР- 2689,0 | ФСР-1550,0 (по согласованию) МБ-408,0 | Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 61% до 45% |  |
| 44 | пос. Комсомольский Капитальный ремонт 2-х водонапорных башен Рожновского | 950,0 | СМР- 950,0 |  |  |  |  | ФСР-818,0 (по согласованию) МБ-132,0 | Необходимость гарантированного водоснабжения, приведение дебита скважин к проектному. | Имеется ПСД |
| 45 | Итого водоснабжение посёлков | 28931,0 | 987,0 в том числе: СМР-950,0 ПИР-37,0 | 4456,0 в том числе: СМР-3011,0 ПИР-1445,0 | 14450,0 в том числе: СМР-14450,0 ПИР-0,00 | 867,0 в том числе: СМР-0,0 ПИР-867,0 | 12069,0 в том числе: СМР-12069,0 ПИР-0,0 | ФСР-24909,6 (по согласованию) МБ-4021,4 |  |  |
| 47 | Всего водоснабжение и водотведение Зерноградского городского поселения. | 168232,6 | 10905,6 в том числе: СМР-9405,2 ПИР-1500,4 | 38138,1 в том числе: СМР-36113,1 ПИР-2025,0 | 42645,2 в том числе: СМР-42302,0 ПИР-343,2 | 35350,0 в том числе: СМР-32990,0 ПИР-2360,0 | 39592,3 в том числе: СМР-39592,3 ПИР-0,0 | ФСР-144848,3 (по согласованию) МБ-23384,3 |  |  |
| Строительство резервного водовода от реки Дон до г. Зернограда |
| 48 | Строительство резервного трубопровода ПНД Д=500мм, L=6100м от НС1 до НС2. | 82520 |  | ПИР- 4671 | СМР- 77849 |  |  | Областной бюджет-82,520 (по согласованию) | Наличие надёжного водоснабжения. | Новое строительство. Заказчик Администрация РО (по согласованию) |
| 49 | Строительство резервного трубопровода ПНД Д=500мм, L=12100м от НС2 до НС3. | 164254 |  |  | ПИР- 9297 | СМР- 154957 |  | Областной бюджет-164,254 (по согласованию) | Наличие надёжного водоснабжения. | Новое строительство. Заказчик Администрация РО (по согласованию) |
| 50 | Строительство резервного трубопровода ПНД Д=400мм, L=36400м от НС3 до НС4. | 413920 |  |  |  | ПИР- 23429 | СМР- 390491 | Областной бюджет-413,920 (по согласованию) | Наличие надёжного водоснабжения. | Новое строительство. Заказчик Администрация РО (по согласованию) |
| 51 | Итого по водоводу | 660694 |  | 4671 | 87146 | 178386 | 390491 | Областной бюджет-660694 (по согласованию |  |  |
| Примечание: Предлагается выступить заказчиком строительства водовода стоимостью 660,694 млн. руб. администрации Ростовской области |
| Водопонижение |
| 52 | Первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления (1-я очередь строительства) | 15681,6 | СМР- 15681,6 |  |  |  |  | Областной бюджет-15681,6 (по согласованию | Стабилизация колебаний уровня грунтовых вод на территории города Зернограда | Имеется ПСД с экспертизой |
| 53 | Первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации, возникшей в г. Зернограде от подтопления (2-я очередь строительства) | 120000 | СМР-120000,0 |  |  |  |  | Федеральный бюджет-120000 (по согласованию |  |  |
| 54 | Итого поводопонижению | 135681,6 | 135681,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| 55 | Реконструкция котельной №3 по ул. Специалистов 57 корп.2, в г. Зернограде Ростовской области | 26274,0 | 26274,0 |  |  |  |  | ФСР-22622,0 (по согласованию) МБ-3652,0 | Уменьшение потерь тепла, сдерживание темпов роста тарифа. | № 61-1-5-1857-09от 22. 04.09 |
| 56 | Реконструкция котельной №1 по ул. Чкалова 17д, в г. Зернограде Ростовской области | 70367,0 |  |  | 70367,0 |  |  | ФСР-60586,0 (по согласованию) МБ-9781,0 |  |  |
| 57 | Реконструкция котельной №7 по ул. Новая 3а, в г. Зернограде Ростовской области | 43294 |  | 43294 |  |  |  | ФСР-37276,0 (по согласованию) МБ-6018,0 |  |  |
| 58 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 до ТК-17 в г. Зернограде Ростовской области | 3050,8 |  |  | 3050,8 |  |  | ФСР-2626,7 (по согласованию) МБ-424,1 |  | № 61-1-3-1715-08 от 19.06.08г |
| 59 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК -21 к зданию ЦДОД котельной №2 в г. Зернограде Ростовской области | 2001,3 | 2001,3 |  |  |  |  | ФСР-1723,1 (по согласованию) МБ-278,2 |  | № 61-1-3-1912-08 от 17. 06.08 |
| 60 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-4 до ТК-10 котельной №5 в г. Зернограде Ростовской области | 1630,9 |  | 1630,9 |  |  |  | ФСР-1404,2 (по согласованию) МБ-226,7 |  | № 61-1-3-1910-08 от 7.07.08 |
| 61 | Замена малоэффективных газогорелочных устройств на современные | 8400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | ФСР-7232,4 (по согласованию) МБ-1167,6 |  |  |
| 62 | Замена котлов по котельным предприятия | 10800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | ФСР-9298,8 (по согласованию) МБ-1501,2 |  |  |
| 63 | Реконструкция систем отопления зданий котельных и производственных зданий с применением энергосберегающих технологий | 480 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | ФСР-413,3 (по согласованию) МБ-66,7 |  |  |
| 64 | Замена насосного оборудования по котельным предприятия | 2886 | 550 | 550 | 550 | 550 | 686 | ФСР-2484,8 (по согласованию) МБ-401,2 |  |  |
| 65 | Оснащение котлоагрегатов приборами и автоматизированными системами регулирования режима работы в соответствии с отопительным графиком | 648 |  |  | 324 | 324 |  | ФСР-558,0 (по согласованию) МБ-90,0 |  |  |
| 66 | Реконструкция системы ГВС от котельной № 9 с переходом с 2-х трубной на 4-х трубную систему | 1684 | 1684 |  |  |  |  | ФСР-1450,0 (по согласованию) МБ-234,0 |  |  |
| 67 | Замена счетчиков газа типа РГ на современные узлы учета газа | 1040 | 520 | 520 |  |  |  | ФСР-895,4 (по согласованию) МБ-144,6 |  |  |
| 68 | Оснащение котельных автоматизированными УУТЭ | 2040 | 1 020 | 1 020 |  |  |  | ФСР-1756,4 (по согласованию) МБ-283,6 |  |  |
| 69 | Замена устаревших счетчиков воды на автоматизированные узлы учета | 528 | 200 | 328 |  |  |  | ФСР-454,6 (по согласованию) МБ-73,4 |  |  |
| 70 | Энергетическое обследование системы теплоснабжения | 1260 | 900 | 360 |  |  |  | ФСР-1084,9 (по согласованию) МБ-175,1 |  |  |
| 71 | Итого по теплоснабжению | 176384 | 36739,3 | 51292,9 | 77881,8 | 4464 | 6006 |  |  |  |
| Газоснабжение |
| 72 | Строительство уличного газопровода в х. Ракитный | 8000 |  |  | 8000 |  |  | ФСР-6888 МБ-1112 | Обеспечение жителей хутора услугой газоснабжения. | Имеется расчётная схема газоснабжения |
| 73 | Ремонт объектов и сетей газоснабжения по ул. им. Шукшина | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | МБ-1250 | Поддержание работоспособности системы. |  |
| 74 | Итого по газоснабжению | 9250 | 250 | 250 | 1050 | 250 | 250 |  |  |  |
| Электроснабжение |
| 75 | Строительство линий уличного освещения в г. Зернограде: -по ул. Машиностроителей; -по ул. Новая; -по ул. Садовая. | 1500 |  | 500 | 500 | 500 |  | ФСР-1291,5 (по согласованию) МБ-208,5 | Обеспечение освещённости улиц и безопасности дорожного движения. | Имеется ПСД 2009г |
| 76 | Замена светильников РКУ (с лампами накаливания), 200Вт (816шт.) | 7300 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | МБ-7300 |  |  |
| 77 | Замена светильников РКУ (с лампами накаливания), 500Вт (10 шт.) | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МБ-90,0 |  |  |
| 78 | Итого по электроснабжению | 8890 | 1478 | 1978 | 1978 | 1978 | 1478 |  |  |  |
| 79 | Всего по Программе | 1159132,2 | 185054,5 | 96330 | 21070 | 220428 | 437817,3 |  |  |  |

Ведущий специалист 								  Л.С Маслова