РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020 № 210

г. Зерноград

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Зерноградского городского поселения, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ», на 2021-2023 годы

В целях осуществления деятельности по переходу к перспективному развитию систем коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения на основе инвестиционных программ, регулирования тарифов на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов), тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Зерноградского городского поселения  постановляет:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Зерноградского городского поселения, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ», на 2021-2023 годы согласно приложению.

2. ГУП РО «УРСВ» в течение месяца со дня утверждения технического задания разработать инвестиционную программу и представить для утверждения в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором ЖКХ и благоустройства МКУ Зерноградского городского поселения Гуленкова В.Н. и заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения Николенко О.И.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения                                   		  А. А. Рачков

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 20.03.2020  № 210

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения Зерноградского городского поселения,

эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ»

на 2021-2023 годы

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых  ГУП РО «УРСВ» на 2021-2023 годы (далее — техническое задание):

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2) Федеральный закон от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.           3) Федеральный закон от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

4) Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в редакции от 30.12.2012) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5) Схема водоснабжения и водоотведения Зерноградского городского поселения (актуализированная на период до 2031 года).

2.  Разработчик технического задания: Администрация Зерноградского городского поселения

3. Разработчик инвестиционной программы развития объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ», на 2021-2023 годы (далее — инвестиционная программа) — ГУП РО «УРСВ».

4. Цель технического задания.

Целью технического задания является разработка инвестиционной программы, определяющей мероприятия по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ», по повышению качества питьевой воды и обеспечению услуг холодного водоснабжения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации настоящей инвестиционной программы.

5. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Настоящее техническое задание устанавливает требование к целям, задачам, ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы, а также условия, на соответствие которым в дальнейшем будет проверяться данная инвестиционная программа.

РАЗДЕЛ 2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Цели инвестиционной программы

1) Повышения надежности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

2) Обеспечение необходимых объемов поданной воды и принятых сточных вод для обеспечения подключения (технологического подключения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в Зерноградском городском поселении.

3) Экономия электрической энергии в результате перекладки сетей холодного водоснабжения и водоотведения с применением современных материалов

4) Повышение качества услуг холодного водоснабжения и водоотведения

2. Задачи инвестиционной программы.

1)  Повышение технической оснащенности.

2)  Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения.

3)  Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного строительства индивидуальной жилой застройки и многоквартирного жилья в Зерноградском городском поселении;

4)  Обеспечение качества питьевой воды и очистки сточных вод требованиям, установленным санитарными нормами и правилами

РАЗДЕЛ 3.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.  Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения (таблица 1).

Таблица 1

Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения.

| № п/п | Место положение участка | Ориентировочная площадь земельных участков, предполагаемых к застройке (га) | Количество квартир (ед.) | Количество домов (перспектива) (фактически), (ед) | Суммарная потребность в максимальной нагрузке (м3/ч) | Перспективное строительство (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. г. Зерноград, ул. Садовая, ул. Виноградная, ул.им. Комарова | 6,0 | х | 100 (п) | 17,0 | 2021-2023 |
| 2 | Западный участок индивидуального жилищного строительства (Тимирязево-2) г. Зернограда | 6,7 | х | 112 (п) | 19,0 | 2021-2023 |
| 3 | Строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на ранее предоставленных земельных участках г. Зернограда | 21,0 | х | 350 | 59,5 | 2021-2023 |
| 4 | Строительство коммерческих объектов г. Зерноград |  | х | х | 6,25 | 2021-2023 |
| 7 | Спортивно-оздоровительный комплекс с оборудованием открытых и закрытых бассейнов г. Зерноград, ул. Мира,22в |  | х | х | 2,5 | 2021 |
| 8 | Строительство домов для детей сирот, г. Зерноград, ул.им. Гайдара |  | 80 | 5 | 0,43 | 2021 |
| 9 | Спортивный клуб, г. Зерноград ул. Машиностроителей | 0,4 | х | х | 0,7 | 2021 |
| 10 | Освоение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. г. Зерноград, ул. Аксайская, ул.им. Некрасова | 20,5 | х | х | 26,7 | 2021 |
| 11 | Освоение земельного участка под зону жилой застройки 3-го типа, г. Зерноград, пер. Западный | 16,7 | х | х | 30,0 | 2021 |

Примечание: в 2021-2023 годах по перспективной застройке земельных участков (таблица 1) застройщики определяются через аукцион.

2.   Перечень объектов водоснабжения и водоотведения на которых необходимо провести работы по реконструкции (таблица 2).

Таблица 2

Перечень объектов на которых необходимо выполнить мероприятия по реконструкции.

| № п/п | Наименование объекта | Цель и назначение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Зернограда | Улучшить очистку сточных вод. | 2021-2023 |
| 2 | Реконструкция канализационной насосной станции в г. Зерноград, ул. Мира. | Позволит заменить устаревшее оборудование, выполнить ремонт здания, перевести работу КНС на автоматический режим работы | 2021-2023 |
| 3 | Выполнить гидравлический расчет водопроводной сети в границах г. Зернограда | Необходимо для понимания дальнейших работ по реконструкции существующей городской водопроводной сети, а также ее развития | 2021 |

3  Перечень объектов водоснабжения  на которых необходимо провести работы по повышению качества воды и приведение к соответствию к государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01)   (таблица 3).

Таблица 3

Перечень объектов на которых необходимо выполнить мероприятия по улучшению качества воды

| № п/п | Наименование объекта | Цель и назначение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №76433, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Строителей, в 0,40км. На запад от дома №40. | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |
| 2 | Скважина №б/н, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Строителей, в 0,40км. На запад от дома №40. | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |
| 3 | Скважина №57896, Ростовская область, Зерноградский район, п. Прудовой, в 0,47км на север от северо-западной его окраины | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |
| 4 | Буровая скважина, Ростовская область, г. Зерноград, в 0,12 км на восток от ориентира ул.им. Чехова, 156а | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |
| 5 | Буровая скважина №8-85-256/1, Ростовская область, Зерноградский район, п. Зерновой, в 0,43 км на северо-восток от северо-восточной его окраины | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |
| 6 | Артезианская скважина №57914/6, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, в 0,3 км на юго-восток от южной его окраины | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |
| 7 | Буровая скважина №31375/1, Ростовская область, Зерноградский район, п. Комсомольский, ул. Тургенева,26а | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |
| 8 | Артезианская скважина №61694/2, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, в 0,07 км на запад от западной его окраины | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |
| 9 | Буровая скважина, Ростовская область, Зерноградский район, п. Кленовый, в 0,01 км на запад от западной его окраины | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |
| 10 | Артезианская скважина, Ростовская область, Зерноградский район, х. Ракитный, в 0,005 км на юго-восток от южной его окраины | Улучшение качества питьевой воды и доведения ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 2021-2023 |

РАЗДЕЛ 4

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

1)   Паспорт инвестиционной программы

2)  Анализ существующего состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ»

3)  Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, который должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий. При разработке мероприятий необходимо представить технико-экономическое обоснование выбора материалов и оборудования, применяемых в мероприятиях инвестиционной программы.

4)  Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определяется посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определятся на основе:

- укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

Источником финансирования инвестиционной программы могут является:

- плата за подключение (технологическое присоединение), полученная от применения установленных тарифов на подключение ( технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

- другие источники.

5)  График реализации мероприятий инвестиционной программы.

6)  Расчет эффективности инвестирования средств.

7)  Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым ГУП РО «УРСВ».

8)  Система управления и контроля реализации инвестиционной программы: определяются лица, ответственные за выполнение мероприятий инвестиционной программы, формирование и представление отчетности о ходе ее выполнения с шаблонами мониторингов,

утвержденными Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).

9)  Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы в соответствии с плановыми показателями:

- снижение степени износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- сокращение аварийности в централизованной системе холодного водоснабжения;

- сокращение аварийности в централизованной системе водоотведения;

- сокращение объема потерь воды в центральной системе холодного водоснабжения;

- увеличение объемов реализации услуг по холодному водоснабжению и водоотведению;

- улучшение качества питьевой воды и доведение ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01);

- экономия электрической энергии;

- поддержание качества питьевой воды по химическому составу и микробиологическим признакам на уровне, соответствующему государственному стандарту.

10)  Оценка риска для развития Зерноградского городского поселения при возможных срывах в реализации инвестиционной программы (в показателях).

РАЗДЕЛ 5

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

1.  Основные требования к инвестиционной программе:

1)  временные;

- срок разработки инвестиционной программы и представления ее на согласование: не более двух календарных месяцев с даты утверждения технического задания Администрацией Зерноградского городского поселения;

- срок реализации программы 2021-2023 годы;

2)  технические:

- осуществление мероприятий инвестиционной программы должно соответствовать нормативным документам (СНиП, СанПиН и другие);

3)  иные:

- в соответствии с определенным техническим заданием, целями инвестиционной программы разрабатываются плановые показатели в натуральном выражении (таблица 4)

Таблица 4

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение степени износа системы водоснабжения, до | % | 80,0 | 79,5 | 79,0 |
| 2 | Снижение степени износа системы водоотведения, до | % | 80,0 | 79,5 | 79,0 |
| 3 | Сокращение аварийности в системе водоснабжения, до | % | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Сокращение аварийности в системе водоотведения, до | % | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Процент потерь воды в сетях водоснабжения | % | 50,0 | 49,0 | 47,0 |
| 6 | Экономия электрической энергии, на | % | 0,05 | 0,05 | 0,1 |

- выполнение плановых показателей является условие, на соответствие которым будет проверяться инвестиционная программа;

- мероприятия по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения разрабатываются в рамках определенным настоящим техническим заданием приоритетов развития инженерной инфраструктуры Зерноградского городского поселения на период действия инвестиционной программы;

- инвестиционная программа должна содержать мероприятия в целях повышения энергосбережения и энергоэффективности деятельности предприятия;

- при разработке мероприятий необходимо учесть существующее состояние централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и обеспечить их доведение до уровня, определенного целями и задачами программы и целевыми показателями;

- обеспечить подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, указанных в настоящем техническом задании;

- обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой;

- учесть параметры, характеристики инженерных сетей, сооружений с учетом попутных потребителей при развитии Зерноградского городского поселения и схемой водоснабжения и водоотведения Зерноградского городского поселения на 2021-2023 годы;

- инвестиционная программа должна быть согласована с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ;

- разработанный ГУП РО «УРСВ» и согласованный с Администрацией Зерноградского городского поселения проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе и в электронном виде в Региональную службу по тарифам Ростовской области;