Приложение 2.2.

СОСТАВ, ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

(незарегистрированное имущество)

Основное назначение: водоотведение

| №пп | Наименование объекта имущества и его адрес | Реквизиты документа, подтверждающего возникновение права муниципальной собственности Концедента | Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб. | Износ объекта, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, и (или) мощность, и (или) протяженность, и (или) диаметр поперечного сечения, и (или) объем (вместимость) |  | Состояние: готово к эксплуатации или не готово к эксплуатации, оценка и описание риска выхода из строя при эксплуатации |
|  |  |  |  |  | Значение | Ед. изм. |  |
| 1 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, пер. Карьерный, 1б | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 152 860,00 | 80 | 80 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 2 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Летняя | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 145 961,00 | 78 | 250 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 3 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 10 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 258 698,00 | 82 | 20 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 4 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Шукшина, 3а | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 124 786,00 | 83 | 80 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 5 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Шукшина, 5 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 132 584,00 | 45 | 20 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 6 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Матросова, 16б | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 134 861,00 | 87 | 100 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 7 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Специалистов, 59б | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 254 588,00 | 76 | 100 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 8 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Возного | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 126 878,00 | 68 | 200 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 9 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Косарева | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 154 689,00 | 82 | 200 | мм | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |