- Приложение 2.1.

- Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Соглашения,

- Иного Имущества

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения, Иного Имущества

СОСТАВ, ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

(зарегистрированное имущество)

Основное назначение: водоотведение

| №пп | Наименование объекта имущества и его адрес | Кадастровый номер объекта имущества | Номер государственной регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРН | Дата государственной регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРН | Реквизиты документа, удостоверяющего права собственности Концедента на объект имущества | Имущество передано на праве аренды, наименование арендатора, основание такой передачи, срок аренды (необходимо предоставить сканы соответствующих документов, на основании которых имущество передано в аренду) | Год ввода в эксплуатацию объекта | Балансовая (остаточная) стоимость, руб. | Износ объекта, % | Сведения об оборудовании, которым оснащен объект недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марка/модель | Количество единиц оборудования указанной марки или модели | Производительность, и (или) мощность, и (или) протяженность, и (или) диаметр поперечного сечения, и (или) объем (вместимость) |  | Иные технические характеристики | Срок эксплуатации | Состояние: готово к эксплуатации или не готово к эксплуатации, оценка и описание риска выхода из строя при эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Ед. изм. |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения канализации - ХЛОРАТОРНАЯ, пл. 76 кв.м. Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, в 3,0 км. к северо-западу от западной его окраины | 61:12:0601302:206 | 61:12:0601302:206-61/015/2017-2 | 23.01.2017 | Свидетельство о гос.регистрации 61:12:0601302:206-61/015/2017-2 | Договор аренды №15/2017 от 09.01.2017, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", до 09.12.2017 | 1972 | 510 505,00 | 90 |  | 1 | 99,8 | м2 | Кирпич, бетон | 45 | Не готово к эксплуатации, требуется строительство комплеса новых очитсных сооружений |
| 2 | Очистные сооружения канализации - ЗДАНИЕ РЕШЕТОК, пл.52,6 кв.м. Ростовская область, Зерноградский рай-он, г. Зерноград, в 3,0 км. к северо-западу от западной окраины | 61:12:0601302:190 | 61:12:0601302:190-61/015/2017-2 | 23.01.2017 | Свидетельство о гос.регистрации 61:12:0601302:190-61/015/2017-2 | Договор аренды №15/2017 от 09.01.2017, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", до 09.12.2017 | 1972 | 800 200,00 | 90 |  | 1 | 37 | м2 | Кирпич, бетон | 45 | Не готово к эксплуатации, требуется строительство комплеса новых очитсных сооружений |
| 3 | Очистные сооружения канализации - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, пл. 20 кв.м. Ростовская область, Зерноградский рай-он, г. Зерноград, в 3,0 км. к северо-западу от западной окраины | 61:12:0601302:204 | 61:12:0601302:204-61/015/2017-2 | 23.01.2017 | Свидетельство о гос.регистрации 61:12:0601302:204-61/015/2017-2 | Договор аренды №15/2017 от 09.01.2017, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", до 09.12.2017 | 1972 | 800 500,00 | 90 | Насосная станция лит. Ж | 1 | 20 | м2 | Кирпич, бетон | 45 | Не готово к эксплуатации, требуется замена |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Насосный агрегат СМ 50-56 | 1 | 50 | м3/час | Давление - 5,6 атм | 9 | Готово к эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задвижка чугунная | 2 | 100 | мм | Давление - 10 атм | н/д | Готово к эксплуатации |
| 4 | Очистные сооружения канализации - КОТЕЛЬНАЯ, пл.30,7 кв.м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, в 3,0 км. к северо-западу от западной окраины | 61:12:0601302:189 | 61:12:0601302:189-61/015/2017-2 | 23.01.2017 | Свидетельство о гос.регистрации 61:12:0601302:189-61/015/2017-2 | Договор аренды №15/2017 от 09.01.2017, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", до 09.12.2017 | 1972 | 500 606,00 | 90 | Котельная лит. В | 1 | 38,6 | м2 | Кирпич, бетон | 45 | Не готово к эксплуатации, требуется замена |
| 5 | Очистные сооружения канализации - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, пл. 28 кв.м. Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зер-ноград, в 3,0 км. к северо-западу от западной его окраины | 61:12:0601302:199 | 61:12:0601302:199-61/015/2017-2 | 23.01.2017 | Свидетельство о гос.регистрации 61:12:0601302:199-61/015/2017-2 | Договор аренды №15/2017 от 09.01.2017, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", до 09.12.2017 | 1972 | 500 210,00 | 90 | Насосная станция лит. З | 1 | 20 | м2 | Кирпич, бетон | 45 | Не готово к эксплуатации, требуется замена |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Насосный агрегат СМ 100-65-250/4 | 1 | 50 | м3/час | Давление - 2 атм | 9 | Готово к эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задвижка чугунная | 2 | 100 | мм | Давление - 10 атм | н/д | Готово к эксплуатации |
| 6 | Канализационная насосная станция объемом 950 м3 Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Им. Шукшина, 91Д | 61:12:0040701:876 | 61-61-16/022/2009-27 | 15.05.2009 | 61-АД 596731 от 15.05.2009 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1965 | 504,00 | 54 | Насосный агрегат №1 СМ 150-125-315 | 2 | 200 | м3/час | Давление - 10 атм | 20 | Готово к эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Насосный агрегат №1 СМ 125-80-315/4 | 1 | 80 | м3/час | Давление - 10 атм | 1 | Готово к эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задвижка чугунная | 3 | 100 | мм | Давление - 10 атм | н/д | 1 шт не готова к эксплуатации, требуется замена |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задвижка чугунная | 2 | 150 | мм | Давление - 10 атм | н/д | Не готово к эксплуатации, требуется замена |
| 7 | Резервуар - накопитель канализации, пл.41,8 кв.м., Ростовкая обл., г. Зерноград, ул. Шукшина, 91Д | 61:12:0040701:877 | 61-61-16/026/2009-335 | 16.06.2009 | 61-АД 641983 от 16.06.2009 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1965 | 1 440,00 | 31 | Резервуар | 1 | 251 | м3 | Бетон, ж/б плиты | н/д | Готово к эксплуатации |
| 8 | Сети канализационные, Протяженность: 245 м . Инвентарный номер: 2/1214. Литер: К. Ростовская обл., Зерноградский район, Зерноград, начало объекта расположено в 8,20 м на север от Южного угла д. № 2/15 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 5,20 м на Восток от Западного угла д.6, начало объекта располодено в 23,27 м на запад от восточного угла д. № 73 по ул. Отечественной, конец объекта располоден в 5,06 м на запад от восточного угла д. № 51 | 61:12:0000000:448 | 61-61-15/044/2012-101 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392348 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 2001 | 5 616,00 | 79 |  | 245 | 150 | мм | --- | 43 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 9 | Сети канализационные, Протяженность: 137 м . Инвентарный номер: 2/1215. Литер: К. Ростовская обл., Зерноградский район, Зерноград, начало объекта расположено в 8,20 м на северо-восток от Южного угла д. 2/27 по ул. Им. Крупкской, конец объекта расположен в 9,79 м на восток от Западного угла д. 12а | 61:12:0000000:433 | 61-61-15/044/2012-104 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392021 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1998 | 8 532,00 | 81 |  | 137 | 150 | мм | --- | 44 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 10 | Сети канализационные, протяженность: 153 м . Инвентарный номер: 2/1216. Ростовская обл., Зерноградский район, Зерноград, начало объекта расположено в 6,03 м на запад от восточного угла д. № 15 по ул. Отечествнной, конец объекта расположен в 11,96 м на запад от восточого угла д. № 11 по ул. Красноармейской | 61:12:0000000:432 | 61-61-15/044/2012-103 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392022 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 2001 | 288,00 | 78 |  | 153 | 150 | мм | --- | 44 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 11 | Сети канализационные, Протяженность: 302 м . Инвентарный номер: 2/1217. Литер: К. Ростовская обл., Зерноградский район, Зерноград, начало объекта расположено в 12,61 м на восток от западного угла д. 52 по ул. Отечественной, конец объекта расположен в 5,95 м на северо-запад от северного угла д.31, начало объекта расположено в 4,81 м от северо - востоного угла д. 38/14 по ул. им. Ордженикидзе конец объекта расположен в 8,90 м на северо - восток от западного угла д. 49 | 61:12:0000000:449 | 61-61-15/044/2012-105 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392019 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 2001 | 288,00 | 80 |  | 302 | 150 | мм | --- | 44 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 12 | Сети канализационные, Протяженность: 100 м . Инвентарный номер: 2/1219. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград начало объекта в 4,50 м на Северо-Восток от Северо-Восточного угла дома №59а по ул. Им. Губаревича конец объекта в 7,51 м на Северо-Восток от Северо-Восточного угла дома 67 по ул.им. Губаревича | 61:12:0040428:43 | 61-61-15/044/2012-115 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392349 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1980 | 300,00 | 79 |  | 100 | 150 | мм | --- | 44 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 13 | Сети канализационные, Протяженность: 144 м . Инвентарный номер: 2/1220. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград начало объекта в 11,26 на Северо-Запад от Северо-Западного угла №1 по ул.Нефтянников, конец объекта рассположен в 7,47 м на Северо-Запад от Северо-Западного угла д.17 ул. Нефтянников | 61:12:0040437:91 | 61-61-15/044/2012-111 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392343 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 2005 | 158,40 | 79 |  | 144 | 150 | мм | --- | 42 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 14 | Сети канализационные, Протяженность: 166 м . Инвентарный номер: 4/1240. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта в 3,14 м на Запад от Восточного угла д.3 по ул. им. К.Маркса, конец объекта расположен в 23,29 м на Юг от Восточного угла д. 15, начало объекта в 11,28 м на Север от Южного угла д.14 по ул. Им.К.Маркса, конец объекта расположен в 20,31 м на Юго-Восток от Западного угла д. 10/22 | 61:12:0000000:404 | 61-61-15/044/2012-110 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392344 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1976 | 614,40 | 81 |  | 166 | 200 | мм | --- | 42 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 15 | Сети канализационные, Протяженность: 47 м . Инвентарный номер: 4/1241. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград начало объекта в 0,20 м на Юг от Южного угла №20 по ул.Темякова, конец объекта расположен в 10,47 м на Северо-Восток от Юго-Западного угла д.1 б по ул. им. Шукшина | 61:12:0040304:38 | 61-61-15/044/2012-109 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392345 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1978 | 6 000,00 | 77 |  | 47 | 150 | мм | --- | 33 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 16 | Сети канализационные, Протяженность: 157 м . Инвентарный номер: 4/1242. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград начало объекта расположено в 8,03 м на Север от Южного угла д.13 по пер. Се-лекционному, конец объекта в 22,40 м на Запад от Северного угла д.19 | 61:12:0000000:405 | 61-61-15/044/2012-108 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392020 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1977 | 9 000,00 | 67 |  | 157 | 150 | мм | --- | 38 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 17 | Сети канализационные, Протяженность: 80 м . Инвентарный номер: 4/1243. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград начало объекта расположено в 12,30 на северо-запад от северо-западного угла д.26/2 по ул. Машиностроителей, конец объекта расположен в 5,78 м на Юг от Южного угла д.46 по ул. им.Ленина | 61:12:0000000:403 | 61-61-15/044/2012-107 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392346 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1998 | 312,00 | 75 |  | 80 | 200 | мм | --- | 40 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 18 | Сети канализационные, Протяженность: 91 м . Инвентарный номер: 4/1244. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград начало объекта расположено в 13,34 м на Север от Юго-Восточного угла д. 9 по пер.Больничному, конец в 39,54 м на Юг от Северного угла д.15 | 61:12:0000000:406 | 61-61-15/044/2012-106 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392347 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 2004 | 312,00 | 75 |  | 91 | 200 | мм | --- | 44 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 19 | Сети канализационные, Протяженность: 309 м . Инвентарный номер: 2/1213. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград начало объекта расположено в 13,47 м на Северо-Восток от Северо-Восточного угла д.1/41 по ул. Им. Кирова конец объекта расположен в 6,08 м на Северо-Восток от Юго-Западного угла д.29 по ул. им. Кирова | 61:12:0000000:446 | 61-61-15/044/2012-100 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392350 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 2002 | 336,00 | 77 |  | 309 | 150 | мм | --- | 44 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 20 | Сети канализационные, Протяженность: 1876 м . Инвентарный номер: 24/277. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная | 61:12:0000000:16468 | 61-61-15/068/2010-357 | 06.12.2010 | 61-АЖ 025713 от 06.12.2010 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1998 | 101 952,00 | 74 |  | 1876 | 200 | мм | --- | 44 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 21 | Сети канализационные, Протяженность: 94 м. Инвентарный номер: 4/1245. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград начало объекта расположено в 7,23 м на Северо-Запад от Северо-Западного угла №36 по ум.К.Маркса, конец объекта расположен в 12,52 м на Юго-Восток от Юго-Восточного угла д.49/42 по ул. Специалистов | 61:12:0000000:408 | 61-61-15/044/2012-116 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392342 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1976 | 103 175,00 | 80 |  | 94 | 200 | мм | --- | 40 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 22 | Сети канализационные, Протяженность: 401 м . Инвентарный номер: 2/1212. Литер: К. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, начало объекта расположено в 24,78 м на Северо-Восток от Северо-Восточного угла д.1/29 по ул. Дзержинского, конец объекта расположен в 25,42 м на Юго-Запад от Юго-Западного угла д.35 по ул. им. Дзержинского | 61:12:0000000:447 | 61-61-15/044/2012-102 | 24.09.2012 | 61-АЗ 392341 от 24.09.2012 | Договор аренды от 26.04.2013, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", действует с 01.07.2013 до 31.12.2021 | 1996 | 360,00 | 77 |  | 401 | 200 | мм | --- | 37 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 23 | Сети канализационные, Протяженность: 6120 метр погонный. Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Шукшина | 61:12:0000000:16461 | 61-61-16/026/2009-336 | 16.06.2009 | серия 61-АД № 641984 | Договор аренды №1 от 16.02.2015, Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение", до 31.12.2020 | 1966 | 3 600,00 | 8-32 |  | 6120 | 100; 150; 300;500 | мм | керамика, ПЭ, чугун, смотровые колодцы - 172 шт | 55 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 24 | Канализационная насосная станция, Протяженность: 39 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная | 61:12:0040102:793 | 61-61/015-61/015/003/2016-821/2 | 27.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-821/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1985 | 136 110,00 | 81 |  |  | 47,8 | м2 | Кирпич, бетон | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 25 | Канализационные сети, Протяженность: 65 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, пер. Западный, 29 | 61:12:0040401:221 | 61-61/015-61/015/003/2016-749/2 | 24.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-749/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1965 | 1 989 300,00 | 95 |  | 60 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 26 | Канализационные сети, Протяженность: 138 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 4 | 61:12:0000000:17068 | 61-61/015-61/015/003/2016-824/2 | 27.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-824/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2002 | 415 310,00 | 83 |  | 120 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 27 | Канализационные сети, Протяженность: 600 м. Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград, КНС (пос. Дубки) | 61:12:0050601:637 | 61-61/015-61/015/003/2016-865/2 | 31.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-865/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 2 094 000,00 | 84 |  | 600 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 28 | Канализационные сети, Протяженность: 121 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Колодина, 17 | 61:12:0000000:17057 | 61-61/015-61/015/003/2016-829/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-829/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1976 | 153 560,00 | 87 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 29 | Канализационные сети, Протяженность: 200 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Колодина, 25 | 61:12:0040310:469 | 61-61/0105-61/015/003/2016-726/2 | 19.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/0105-61/015/003/2016-726/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1996 | 698 000,00 | 79 |  | 200 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 30 | Канализационные сети, Протяженность: 54 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, пер. Западный, 31/77 | 61:12:0040401:222 | 61-61/015-61/015/003/2016-750/2 | 24.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-750/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1965 | 226 850,00 | 95 |  | 50 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 31 | Канализационные сети, Протяженность: 85 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. К. Маркса от ул. Ленина до ул. Советской по правой стороне | 61:12:0040332:293 | 61-61/015-61/015/003/2016-839/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-839/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 146 580,00 | 87 |  | 100 | 150 | мм | керамика | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 32 | Канализационные сети, Протяженность: 100 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. К. Маркса от ул. Советская до ул. Специалистов по правой и левой стороне | 61:12:0000000:17009 | 61-61/015-61/015/003/2016-864/2 | 31.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-864/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 349 000,00 | 88 |  | 150 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 33 | Канализационные сети, Протяженность: 120 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 30/16 | 61:12:0000000:17005 | 61-61/015-61/015/003/2016-820/2 | 27.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-820/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 418 800,00 | 85 |  | 120 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 34 | Канализационные сети, Протяженность: 58 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 41/9 | 61:12:0040335:139 | 61-61/015-61/015/003/2016-827/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-827/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1980 | 338 530,00 | 83 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 35 | Канализационные сети, Протяженность: 113 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Машиностроителей, 1/1 | 61:12:0040344:81 | 61:12:0040344:81-61/015/2017-2 | 16.01.2017 | Свидетельство о гос.регистрации 61:12:0040344:81-61/015/2017-2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2005 | 394 370,00 | 85 |  | 160 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 36 | Канализационные сети, Протяженность: 145 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Машиностроителей, 3,3а | 61:12:0040344:79 | 61:12:0040344:79-61/015/2017-2 | 16.01.2017 | Свидетельство о гос.регистрации 61:12:0040344:79-61/015/2017-2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 506 050,00 | 89 |  | 180 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 37 | Канализационные сети, Протяженность: 400 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Машиностроителей, 7 | 61:12:0000000:17010 | 61-61/015-61/015/003/2016-867/2 | 31.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-867/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 1 396 000,00 | 87 |  | 400 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 38 | Канализационные сети, Протяженность: 44 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 24 | 61:12:0040339:725 | № 61-61/015-61/015/003/2016-790/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-790/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1980 | 303 630,00 | 89 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 39 | Канализационные сети, Протяженность: 160 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 3 | 61:12:0000000:17001 | 61-61/015-61/015/003/2016-850/2 | 30.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-850/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2005 | 420 850,00 | 90 |  | 160 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 40 | Канализационные сети, Протяженность: 450 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Самохвалова | 61:12:0040102:792 | 61-61/015-61/015/003/2016-863/2 | 31.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-863/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1976 | 1 453 000,00 | 87 |  | 450 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 41 | Канализационные сети, Протяженность: 100 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 11 | 61:12:0000000:17012 | 61-61/015-61/015/003/2016-849/2 | 30.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-849/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1968 | 349 000,00 | 88 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 42 | Канализационные сети, Протяженность: 44 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 25 | 61:12:0000000:17058 | 61-61/015-61/015/003/2016-828/2 | 30.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-828/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 202 420,00 | 87 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 43 | Канализационные сети, Протяженность: 29 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, 28 | 61:12:0040322:155 | 61-61/015-61/015/003/2016-792/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-792/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 146 580,00 | 88 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 44 | Канализационные сети, Протяженность: 84 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, 29 | 61:12:0040321:213 | 61-61/015-61/015/003/2016-835/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-835/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 314 100,00 | 87 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 45 | Канализационные сети, Протяженность: 97 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, 37 | 61:12:0040329:257 | 61-61/015-61/015/003/2016-826/2 | 27.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-826/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1980 | 251 280,00 | 88 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 46 | Канализационные сети, Протяженность: 72 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, 39 | 61:12:0040329:258 | 61-61/015-61/015/003/2016-825/2 | 27.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-825/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2005 | 481 620,00 | 83 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 47 | Канализационные сети, Протяженность: 125 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Специалистов, 59а | 61:12:0040339:723 | 61-61/015-61/015/003/2016-836/2 | 30.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-836/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1976 | 293 160,00 | 89 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 48 | Канализационные сети, Протяженность: 200 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Специалистов, 59 | 61:12:0000000:17014 | 61-61/015-61/015/003/2016-848/2 | 30.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-848/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2000 | 698 000,00 | 92 |  | 200 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 49 | Канализационные сети, Протяженность: 200 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Специалистов, 63 | 61:12:0000000:17011 | 61-61/015-61/015/003/2016-866/2 | 31.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-866/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1965 | 698 000,00 | 91 |  | 200 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 50 | Канализационные сети, Протяженность: 90 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Тельмана, 28 | 61:12:0040321:215 | 61-61/015-61/015/003/2016-834/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-834/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1968 | 244 300,00 | 95 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 51 | Канализационные сети, Протяженность: 42 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Тельмана, 30 | 61:12:0040321:216 | 61-61/015-61/015/003/2016-791/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-791/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1968 | 153 560,00 | 95 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 52 | Канализационные сети, Протяженность: 101 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Тельмана, 40 | 61:12:0040329:256 | 61-61/015-61/015/003/2016-830/2 | 27.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-830/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1968 | 422 290,00 | 95 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 53 | Канализационные сети, Протяженность: 119 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 1/1 | 61:12:0040333:564 | 61-61/015-61/015/003/2016-823/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-823/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1972 | 101 210,00 | 91 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 54 | Канализационные сети, Протяженность: 45 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 18/33 | 61:12:0040335:137 | 61-61/015-61/015/003/2016-831/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-831/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1972 | 352 490,00 | 87 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 55 | Канализационные сети, Протяженность: 50 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 20 | 61:12:0040335:138 | 61-61/015-61/015/003/2016-832/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-832/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" |  | 157 050,00 | 88 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 56 | Канализационные сети, Протяженность: 83 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 25/38 | 61:12:0040332:292 | 61-61/015-61/015/003/2016-1514/2 | 25.07.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-1514/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" |  | 397 860,00 | 91 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 57 | Канализационные сети, Протяженность: 70 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 3 | 61:12:0040333:565 | 61-61/015-61/015/003/2016-833/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-833/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1965 | 174 500,00 | 89 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 58 | Канализационные сети, Протяженность: 200 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 7 | 61:12:0000000:17013 | 61-61/015-61/015/003/2016-725/2 | 19.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-725/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" |  | 698 000,00 | 90 |  | 200 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 59 | Канализационные сети, Протяженность: 42 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Шукшина, 17 | 61:12:0040307:116 | 61-61/015-61/015/003/2016-838/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-838/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" |  | 132 620,00 | 8-32 |  | 20 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 60 | Канализационные сети, Протяженность: 38 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Шукшина, 3/23 | 61:12:0040305:68 | 61-61/015-61/015/003/2016-837/2 | 26.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-837/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" |  | 436 520,00 | 8-32 |  | 60 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 61 | Канализационные сети, Протяженность: 100 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, пер. Западный, 43 | 61:12:0040401:218 | 61-61/015-61/015/003/2016-853/2 | 31.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-853/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1965 | 349 000,00 | 95 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 62 | Канализационные сети, Протяженность: 114 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, пер. Краснопольского, 3а | 61:12:0040317:201 | 61-61/015-61/015/003/2016-780/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-780/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 212 890,00 | 90 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 63 | Канализационные сети, Протяженность: 130 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 18а | 61:12:0000000:16982 | 61-61/015-61/015/003/2016-727/2 | 19.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-727/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 453 700,00 | 89 |  | 130 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 64 | Канализационные сети, Протяженность: 105 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 21 | 61:12:0040325:189 | 61-61/015-61/015/003/2016-751/2 | 24.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-751/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1965 | 188 460,00 | 93 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 65 | Канализационные сети, Протяженность: 94 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 26/27 | 61:12:0040332:289 | 61-61/015-61/015/003/2016-752/2 | 24.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-752/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 366 450,00 | 94 |  | 60 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 66 | Канализационные сети, Протяженность: 45 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 33/32 | 61:12:0040326:77 | 61-61/015-61/015/003/2016-753/2 | 24.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-753/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 328 060,00 | 91 |  | 50 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 67 | Канализационные сети, Протяженность: 30 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 44/44 | 61:12:0000000:17049 | 61-61/015-61/015/003/2016-754/2 | 24.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-754/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 157 050,00 | 89 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 68 | Канализационные сети, Протяженность: 250 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Кирова, 68-а/40 | 61:12:0000000:16983 | 61-61/015-61/015/003/2016-818/2 | 27.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-818/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1980 | 872 050,00 | 91 |  | 250 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 69 | Канализационные сети, Протяженность: 43 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Кирова, 72/33 | 61:12:0040401:223 | 61-61/015-61/015/003/2016-739/2 | 23.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-739/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2005 | 139 060,00 | 87 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 70 | Канализационные сети, Протяженность: 150 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Колодина, 21 | 61:12:0040310:467 | 61-61/015-61/015/003/2016-729/2 | 19.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-729/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 1 450 000,00 | 90 |  | 150 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 71 | Канализационные сети, Протяженность: 200 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Колодина, 27 | 61:12:0040310:468 | 61-61/015-61/015/003/2016-730/2 | 19.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-730/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 698 000,00 | 79 |  | 200 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 72 | Канализационные сети, Протяженность: 61 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 11/2 | 61:12:0040317:200 | 61-61/015-61/015/003/2016-735/2 | 23.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-735/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 132 620,00 | 91 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 73 | Канализационные сети, Протяженность: 63 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 13 | 61:12:0040317:198 | 61-61/015-61/015/003/2016-766/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-766/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1980 | 258 260,00 | 89 |  | 60 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 74 | Канализационные сети, Протяженность: 47 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 15/1 | 61:12:0040317:199 | 61-61/015-61/015/003/2016-767/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-767/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 219 870,00 | 87 |  | 60 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 75 | Канализационные сети, Протяженность: 92 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 24/24 | 61:12:0040333:563 | 61-61/015-61/015/003/2016-736/2 | 23.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-736/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 212 890,00 | 89 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 76 | Канализационные сети, Протяженность: 100 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 26 | 61:12:0000000:16993 | 61-61/015-61/015/003/2016-731/2 | 19.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-731/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1980 | 349 000,00 | 91 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 77 | Канализационные сети, Протяженность: 94 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 28/21 | 61:12:0000000:17063 | 61-61/015-61/015/003/2016-737/2 | 23.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-737/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2005 | 321 080,00 | 92 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 78 | Канализационные сети, Протяженность: 40 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 29 | 61:12:0040332:291 | 61-61/015-61/015/003/2016-738/2 | 23.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-738/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 328 060,00 | 93 |  | 60 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 79 | Канализационные сети, Протяженность: 53 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 31/23 | 61:12:0040332:290 | 61-61/015-61/015/003/2016-740/2 | 23.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-740/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 150 070,00 | 89 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 80 | Канализационные сети, Протяженность: 100 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 38 | 61:12:0000000:16981 | 61-61/015-61/015/003/2016-732/2 | 19.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-732/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 349 000,00 | 91 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 81 | Канализационные сети, Протяженность: 74 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 44 | 61:12:0040343:307 | № 61-61/015-61/015/003/2016-741/2 | 23.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-741/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1980 | 184 790,00 | 87 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 82 | Канализационные сети, Протяженность: 38 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Ленина, 6 | 61:12:0000000:17051 | № 61-61/015-61/015/003/2016-756/2 | 24.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-756/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1984 | 104 700,00 | 88 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 83 | Канализационные сети, Протяженность: 250 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Машиностроителей, 13 | 61:12:0000000:16988 | № 61-61/015-61/015/003/2016-852/2 | 31.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-852/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1979 | 872 500,00 | 89 |  | 250 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 84 | Канализационные сети, Протяженность: 200м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Машиностроителей, 15 | 61:12:0000000:17002 | № 61-61/015-61/015/003/2016-851/2 | 30.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-851/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 872 500,00 | 91 |  | 200 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 85 | Канализационные сети, Протяженность: 87 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 1 | 61:12:0000000:17054 | № 61-61/015-61/015/003/2016-789/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-789/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1976 | 247 790,00 | 91 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 86 | Канализационные сети, Протяженность: 32 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 6 | 61:12:0040341:514 | № 61-61/015-61/015/003/2016-784/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-784/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1996 | 202 420,00 | 90 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 87 | Канализационные сети, Протяженность: 96 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 8 | 61:12:0040341:515 | № 61-61/015-61/015/003/2016-786/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-786/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1965 | 111 680,00 | 93 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 88 | Канализационные сети, Протяженность: 52 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Первомайская, 55/42 | 61:12:0000000:17055 | № 61-61/015-61/015/003/2016-771/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-771/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 146 580,00 | 92 |  | 100 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 89 | Канализационные сети, Протяженность: 77 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Самохвалова, 8 | 61:12:0040102:800 | № 61-61/015-61/015/003/2016-781/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-781/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 289 670,00 | 93 |  | 80 | 150 | мм | ПВХ | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 90 | Канализационные сети, Протяженность: 32 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, 30/27 | 61:12:0040322:156 | № 61-61/015-61/015/003/2016-782/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-782/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 268 730,00 | 89 |  | 60 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 91 | Канализационные сети, Протяженность: 38 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, 38 | 61:12:0000000:17062 | № 61-61/015-61/015/003/2016-775/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-775/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1980 | 233 830,00 | 92 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 92 | Канализационные сети, Протяженность: 67 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, 40 | 61:12:0000000:17064 | № 61-61/015-61/015/003/2016-774/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-774/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2005 | 87 250,00 | 91 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 93 | Канализационные сети, Протяженность: 25 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, 42/45 | 61:12:0000000:17060 | № 61-61/015-61/015/003/2016-774/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-774/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 167 250,00 | 93 |  | 50 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 94 | Канализационные сети, Протяженность: 61 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалитическая, 31 | 61:12:0040321:214 | № 61-61/015-61/015/003/2016-774/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-774/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 612 580,00 | 91 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 95 | Канализационные сети, Протяженность: 22 м. Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград, ул. Социалитическая, 32/40 | 61:12:0000000:17059 | № 61-61/015-61/015/003/2016-774/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-774/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2001 | 111 680,00 | 91 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 96 | Канализационные сети, Протяженность: 30 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалитическая, 34 | 61:12:0040328:175 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1996 | 97 720,00 | 90 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 97 | Канализационные сети, Протяженность: 28 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалитическая, 36 | 61:12:0000000:17061 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1998 | 132 620,00 | 89 |  | 70 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 98 | Канализационные сети, Протяженность: 71 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Тельмана, 59 | 61:12:0040431:307 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1968 | 335 040,00 | 95 |  | 70 | 150 | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 99 | Канализационные сети, Протяженность: 48 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная, 16 | 61:12:0040102:796 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1969 | 181 480,00 | 93 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 100 | Канализационные сети, Протяженность: 45 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная, 17 | 61:12:0040102:797 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1978 | 164 030,00 | 94 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 101 | Канализационные сети, Протяженность: 29 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная, 18 | 61:12:0040102:798 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1985 | 157 050,00 | 93 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 102 | Канализационные сети, Протяженность: 42 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Цветочная, 19 | 61:12:0040102:799 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1994 | 101 210,00 | 95 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 103 | Канализационные сети, Протяженность: 200 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 11 | 61:12:0040333:557 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 19.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1953 | 698 000,00 | 91 |  | 200 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 104 | Канализационные сети, Протяженность: 160 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 13/6 | 61:12:0040333:558 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 30.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1986 | 558 040,00 | 89 |  | 160 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 105 | Канализационные сети, Протяженность: 58 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Чкалова, 35/46 | 61:12:0000000:17065 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 25.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1999 | 511 250,00 | 91 |  | 80 | --- | мм | --- | --- | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 106 | Напорный коллектор КНС, Протяженность: 500 м. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, от ул. Цветочная до ул. Гагарина | 61:12:0040102:789 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 27.05.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 2007 | 1 745 000,00 | 79 |  | --- | 150 | мм | ПНД | 10 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 107 | Комплекс канализационных сетей Ростовская область, Зерноградский район, в административных границах г. Зерноград лит. №2К-С в составе: канализационные сети лит. №1, инв. №00000385 общей протяженностью 4653 м., местоположение: от ул. Тельмана по ул. Красноармейская, пер. Западный до ул. Зеленая, по ул. Зеленая на ОСК; канализационные сети лит. №2, инв. №125з общей протяженностью 3452 м., местоположение: от ул. Зерноградской, 3а (производственная база ГП "Зерноградмежрайводоканал") до ул. Чкалова, по ул. Чкалова до пер. Больничный, по пер. Западный от ул. Лубяного до ул. Красноармейская, по пер. Парковый; канализационные сети лит. №3, инв. №125иобщей протяженностью 1295 м., местоположение: по ул. Мира до ул. Специалистов, по ул. Специалистов до пер. Краснопольского; канализационные сети лит. №4, инв. №125ж общей протяженностью 1450 м., местоположение: от ул. Шукшина по пер. Селекционныйдо ул. Ленина, ул. Мира (КНС); канализационные сети, лит. №5, инв. №125р общей протяженностью 287 м., местоположение: по ул. Специалистов от пер. Колодина до пер. Краснопольского; канализационные сети лит. №6, инв. №125к общей протяженностью 800 м., местоположение: от ул. Мира по ул. Ленина до ул. Машиностроителей; канализационные сети, лит. №7, инв. №125е общей протяженностью 288 м., местоположение: от ул. Ленина по пер. Боричевского до ул. Советская, по ул. Советская до пер. Колодина; канализационные сети, лит. №8, инв. №125л общей протяженностью 208 м., местоположение: по ул. Советская от ул. Чкалова до ул. Мира; канализационные сети, лит. №9, инв. №125н общей протяженностью 2850 м., местоположение: от ул. Красноармейская по ул. Тельмана до пер. Краснопольского, по пер. Краснопольскому до ул. Ленина, по ул. Ленина до пер. Селекционный, по пер. Селекционному до ул. Матросова; канализационные сети, лит. №10, инв. №125а общей протяженностью 1200 м., местоположение: по ул. Социалистическая от пер. Краснопольского до больницы; канализационные сети, лит. №11, инв. №125ф общей протяженностью 275 м., местоположение: по ул. Мира от горгаза до ул. Специалистов; канализационные сети, лит. №12, инв. №125г общей протяженностью 567 м., местоположение: по ул. Чкалова до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Советская, по ул. Советская до ул. Карла Маркса; канализационные сети, лит. №13, инв. №125д общей протяженностью 796 м., местоположение: по ул. Чкалова от пер. Больничный до ул. Тельмана, по ул. Тельмана до пер. Краснопольского; канализационные сети, лит. №14, инв. №125в общей протяженностью 256 м., местоположение: по ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Чкалова); канализационные сети, лит. №15, инв. №125п общей протяженностью 485 м., местоположение: по ул. Советская (от пер. Боричевского до ул. Карла Маркса); канализационные сети, лит. №16, инв. №125с общей протяженностью 516 м., местоположение: по ул. Машиностроителей; канализационные сети, лит. №17, инв. №00000340 общей протяженностью 450 м., местоположение: по ул. Мира до ул. Советская; канализационные сети, лит. №18, инв. №125у общей протяженностью 677 м., местоположение: по ул. Матросова; канализационные сети, лит. №19, инв. №00000248 общей протяженностью 118м., местоположение: по ул. Мира, 2г (от ВПТУ); канализационные сети, лит. №20, инв. №125б общей протяженностью 700 м., местоположение: от ул. Карла Маркса через территорию завода до пер. Селекционный. Общая протяженность сети - 21323 м.)]. | 61:12:0000000:16607 | № 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | 08.06.2016 | Свидетельство о гос.регистрации 61-61/015-61/015/003/2016-777/2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1954 | 316 101,00 | 67 |  | 21323 | 100; 150; 200; 300; 500 | мм | АСБ, керамика | 63 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 108 | Комплекс канализационных сетей лит. №2К-С, ул. Тельмана, ул. Красноармейская, пер. Западный |  |  |  |  |  | 1968 | 74 417,27 | 78 |  | 4653 | 500 | мм | Бетон | 52 | Не готово к эксплуатации |
| 109 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Куйбышева, 5 | 61:12:0040333:566 | 61:12:0040333:566-61/015/2017-2 | 10.07.2017 | 61:12:0040333:566-61/015/2017-2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1970 | 148 690,00 | 83 |  |  | 58 | мм | сталь | 47 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 110 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Тельмана, 32/31 | 61:12:0040321:217 | 61:12:0040321:217-61/015/2017-2 | 07.07.2017 | 61:12:0040321:217-61/015/2017-2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1968 | 174 365,00 | 95 |  |  | 89 | мм | сталь | 49 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 111 | Канализационные сети. Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 12 | 61:12:040341:511 | 61:12:0040341:511-61/015/2017-2 | 01.08.2017 | 61:12:0040341:511-61/015/2017-2 | Передаточный акт от 01.07.2013г Муниципальное образование "Зерноградское городское поселение" | 1965 | 157 052,00 | 89 |  |  | 200 | мм | сталь | 52 | Готово к эксплуатации, существует риск возникновения аварийных ситуаций ввиду длительного срока эксплуатации |
| 112 | Очистные сооружения канализации - подстанция | 61:12:0601302:185 | 61:12:0601302:185-61/015/2017-3 от 07.04.2017 г. | 07.04.2017 г. | 61:12:0601302:185-61/015/2017-3 от 07.04.2017 г. |  |  |  |  |  |  | 25,6 | кв.м. | кирпич |  |  |