РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

№ 58

26.03.2009										       г. Зерноград

О внесении в реестр муниципальной               собственности  Зерноградского городского  поселения объектов водопроводных и           канализационных сетей, электросетей и сетей отопления (горячего водоснабжения),             расположенных  на территории г. Зернограда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 31.01.2007 № 8 «Об организации учета и ведения реестра имущества муниципальной собственности Зерноградского городского поселения»; актом инвентаризации объектов водопроводных и канализационных сетей, электросетей и сетей отопления (горячего водоснабжения), расположенных на территории г.Зернограда Зерноградского района, не имеющих собственника, от 23.01.2009, в целях финансового обеспечения обслуживания объектов водопроводных и канализационных сетей, электросетей и сетей отопления (горячего водоснабжения), не имеющих собственника, расположенных  на территории г. Зернограда, по результатам проведенной инвентаризации объектов,

Собрание депутатов Зерноградского городского поселения

Р Е Ш И Л О:

1. Включить в реестр муниципальной собственности Зерноградского городского поселения объекты водопроводных и канализационных сетей, электросетей и сетей отопления (горячего водоснабжения), расположенных на территории г. Зернограда, не имеющих собственника, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 (145 объектов), с последующим оформлением на них права муниципальной собственности через выполнение процедуры признания их бесхозяйными.

2. Принять к учету на баланс Администрации Зерноградского городского      поселения и муниципальных унитарных предприятий в составе Зерноградского      городского  поселения объекты имущества,  согласно приложениям 1, 2, 3, 4 (145 объектов).

3. Возложить на сектор имущественных и земельных отношений Администрации Зерноградского городского поселения оформление в муниципальную собственность Зерноградского городского поселения объектов имущества согласно приложениям 1, 2, 3, 4  через выполнение процедуры признания их бесхозяйными, согласно законодательству.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, местным налогам, сборам, тарифам, муниципальной собственности и земельным ресурсам  (председатель Савченко Н.Н.) и сектор имущественных и земельных отношений Администрации Зерноградского городского поселения (заведующий сектором  Половинко В.А.).

Председатель Собрания  депутатов

Зерноградского городского поселения	                                                     В.Н. Харченко

Копия верна:

Специалист 1-й категории-юрист

Администрации Зерноградского городского поселения                                           Н.С.Жиглатая

Приложение 1

к решению Собрания депутатов           Зерноградского городского поселения  от 26.03.2009 № 58

Перечень объектов водопроводных сетей, не имеющих

собственника, на территории Зерноградского городского поселения.

| № п/п | Адрес | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. им. Гагарина | 275 |
| 2 | пер. Орджоникидзе | 650 |
| 3 | ул. Нефтяников | 360 |
| 4 | пер. Авиационный | 250 |
| 5 | пер. Учебный | 700 |
| 6 | ул.им. Нестерова | 400 |
| 7 | ул.им. Есенина | 250 |
| 8 | ул. Аксайская | 525 |
| 9 | ул.им. Высоцкого | 1000 |
| 10 | ул. Киевская | 1000 |
| 11 | пер. Одесский | 400 |
| 12 | пер. Московский | 600 |
| 13 | ул. Урожайная | 350 |
| 14 | ул.им. Лелюшенко | 120 |
| 15 | ул. Дачная | 250 |
| 16 | ул. Молодёжная | 450 |
| 17 | ул. Манычская | 900 |
| 18 | ул. им. Жуковского | 950 |
| 19 | ул.им. Седова | 1260 |
| 20 | ул.им. Хмельницкого | 1260 |
| 21 | ул.им. Чапаева | 1470 |
| 22 | ул.им. Котовского | 1470 |
| 23 | ул.им. Мичурина | 1460 |
| 24 | ул.им. Докучаева | 1470 |
| 25 | ул.им. Щорса | 1470 |
| 26 | ул.им. Лазо | 1470 |
| 27 | ул.им. Гайдара | 950 |
| 28 | ул.им. Остапенко | 1240 |
| 29 | ул. Вологодская | 600 |
| 30 | ул.им. Назарова | 140 |
| 31 | пер. Парковый | 313 |
| 32 | пер. Абрикосовый | 300 |
| 33 | пер. Малиновый | 200 |
| 34 | ул. Российская | 400 |
| 35 | ул. Строителей | 400 |
| 36 | ул.им. Комарова | 300 |
| 37 | пер. Ростовский | 300 |
| 38 | ул. Орбитальная | 300 |
| 39 | ул. Виноградная | 300 |
| 40 | ул. Фруктовая (от ул. Садовой до ГРП) | 320 |
| 41 | ул. Зерноградская (от ул. Чкалова до эл. подстанции) | 720 |
| 42 | пер Отрадный (до ул. Зерноградская) | 600 |
| 43 | КНС (ул. Цветочная) |  |
| 44 | Напорный коллектор КНС (от ул. Цветочная до ул. Гагарина) | 560 |

Специалист						                     Н.С. Жиглатая

Приложение 2

к решению Собрания депутатов           Зерноградского городского поселения  от 26.03.2009 № 58

Перечень объектов канализационных сетей, не имеющих

собственника, на территории Зерноградского городского поселения.

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. им. Дзержинского | 1996 | 140 |
| 2 | ул.им. Кирова | 2002 | 150 |
| 3 | ул. Отечественная | 2003 | 100 |
| 4 | ул. им. Крупской | 1998 | 100 |
| 5 | от ул. Отечественная до пер. им. Дьяконенко | 2001 | 200 |
| 6 | от ул. Отечественная до пер. им. Орджоникидзе | 2001 | 150 |
| 7 | ул. Железнодорожная | 2000 | 170 |
| 8 | ул. им. Губаревича | 1980 | 100 |
| 9 | ул. Нефтяников | 2005 | 120 |
| 10 | ул. им. К. Маркса (от ул. им. Шукшина до ул. им. Матросова) | 1976 | 150 |
| 11 | ул. им. Темякова | 1978 | 110 |
| 12 | пер. Селекционный | 1977 | 140 |
| 13 | ул. Машиностроителей (от ул. им. Высоцкого до ул. Киевской) | 1998 | 200 |
| 14 | пер. Больничный (от ул. Мира до дома №15) | 2004 | 60 |
| 15 | ул. им. К.Маркса |  | 100 |

Специалист						                                  Н.С. Жиглатая

Приложение 3

к решению Собрания депутатов           Зерноградского городского поселения  от 26.03.2009 № 58

Перечень сетей отопления (горячего водоснабжения),

не имеющих собственника, на территории Зерноградского городского

поселения.

| № п/п | Адрес объекта | Протяженность сетей системы отопления (горячего водоснабжения), м. | Диаметр трубопроводов, мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. им. Шукшина, 1б | 11 | 57 |
| 2 | ул. им. Шукшина, 2а | 156 | от 108 до 57 |

Специалист						                               Н.С. Жиглатая

Приложение 4

к решению Собрания депутатов          Зерноградского городского поселения  от 26.03.2009 № 58

Перечень электросетей, не имеющих собственника, на территории

Зерноградского городского поселения.

| № ТП | Адрес потребителя | Протяжённость и сечение линий |
| --- | --- | --- |
| 109 | ул. им. Дзержинского,85 | АВВГ 2х35+1х16 L =0,05 км. |
| 18 | пер. Западный,29 | АПВ 10 L= 0,01 км. |
| 18 | пер. Западный,31 | АПВ 25 L= 0,024 км. |
| 3 | ул. им. К. Маркса,18 «б» | АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,002 км. |
| 1 | ул. им. К. Маркса,44 | АПВ 16 L= 0,02 км. |
| 18 | пер. Карьерный,1 «б» | АПВ 10 L=0,065 км. |
| 18 | ул. им. Кирова,68 | АПВ 10 L =0,03 км., АВВГ 2х10 L= 0,006 км. |
| 61 | ул. им. Колодина, 27 | АВВГ 4х25 L =0,05 км. |
| 3 | ул. Куйбышева,5 | А-25 L=0,015 км., АВВГ 2Х10 L =0,002 км. |
| 22 | ул. им. Ленина, 6 | А-35 L=0,035км., АПВ 10 L =0,003 км. |
| 9 | ул. им. Ленина, 24 | АПВ 10 L =0,015 км., АВВГ 2х10 L= 0,006 км. |
| 9 | ул. им. Ленина, 29 | АПВ 10 L =0,04 км., АВВГ 2х10 L= 0,03 км. |
| 12 | ул. Машиностроителей,15 | АСБ 3х95+1Х70 L= 0,1 км. |
| 20 | ул. Мира,8 | СИП 2х35 L= 0,03 км., АПВ 6 L= 0,003 км. |
| 79 | ул. Мира,24 | 2 АБКР 3х50+1х35 L= 0,2 км. |
| 18 | ул. Первомайская,55 | АПВ 10 L=0,015 км. |
| 30 | ул. Социалистическая,28 | АПВ 10 L= 0,025 км. |
| 30 | ул. Социалистическая,34 | АПВ 10 L =0,03 км., АВВГ 2х10 L= 0,015 км. |
| 30 | ул. Социалистическая,36 | А-35 L=0,04км., АВВГ 2х10 L =0,003 км. |
| 30 | ул. Социалистическая,38 | А-25 L=0,03км., АВВГ 2х10 L =0,005 км. |
| 30 | ул. Социалистическая,40 | А-16 L=0,04км., АВВГ 2х10 L =0,004 км. |
| 3 | ул. им. Чкалова,10 | АВВГ 2х10 L= 0,02 км. |
| 3 | ул. им. Чкалова,11 | А-35 L=0,035 км., АВВГ 2х25 L =0,025 км. |
| 23 | ул. им. Шукшина,3 «а» | А-25 L=0,015 км. |
| 23 | ул. им. Шукшина,5 | А-16 L=0,02 км., АВВГ 2х10 L =0,003 км. |
| 47 | ул. им. Дзержинского, 87 | АВВГ 2х35+1х16 L =0,05 км. |
| 3 | ул. им. К. Маркса,18 | АПВ 10 L =0,035 км., АПВ 10 L= 0,03 км. |
| 30 | ул. им. К. Маркса,21 | АПВ 10 L =0,02 км., АВВГ 2х10 L= 0,003 км. |
| 9 | ул. им. К. Маркса,26 | АПВ 10 L =0,02 км., АВВГ 2х10 L= 0,03 км. |
| 30 | ул. им. К. Маркса,33 | АПВ 10 L =0,02 км., АВВГ 2х16 L= 0,003 км. |
| 9 | ул. Советская, 25 | 2 АВВГ 2х16 L =0,04 км. |
| 9 | ул. им. Чкалова,25 | АПВ 10 L =0,03 км., АВВГ 2х10 L= 0,005 км. |
| 22 | ул. им. Ленина, 13 | А-25 L=0,02 км., АВВГ 2х10 L =0,006 км. |
| 22 | ул. им. Ленина, 15 | А-25 L=0,02 км. |
| 9 | ул. им. Ленина, 26 | АПВ 10 L =0,04 км., АВВГ 2х10 L= 0,03 км. |
| 9 | ул. им. Ленина, 28 | АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,004 км., АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,004 км. |
| 9 | ул. им. Ленина, 31 | АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,004 км., АПВ 10 L =0,035 км., АВВГ 2х10 L= 0,004 км. |
| 30 | ул. Социалистическая,30 | А-25 L=0,015км., АПВ 10 L =0,006 км. |
| 30 | ул. Социалистическая,31 | А-16 L=0,05 км., АПВ 6 L =0,003 км. |
| 30 | ул. Социалистическая,32 | А-25 L=0,02 км., АВВГ 2х10 L =0,004 км. |
| 30 | ул. Социалистическая,42 | А-25 L=0,015км., АВВГ 2х10 L =0,005 км. |
| 23 | ул. им. Шукшина, 3 | АПВ-25 L=0,02 км. |
| 23 | ул. им. Шукшина, 17 | АПВ 16 L= 0,007 км., АПВ 10 L= 0,015 км. |
| А74 | ул. Мира,1 | КЛ-0,4кВт, ААШВ L=0,2км. |
| 20 | ул. Мира,3 | АВВГ 4х50 L=0,3 км. |
| 61 | ул. им. Колодина 17 | ААШВ 3х25 L= 0,06 км. |
| 61 | ул. им. Колодина 25 | ААШВ 4х50 L= 0,04 км. |
| 22 | ул. им. Ленина 11 | АПВ 25 L=0,03 км. |
| 9 | ул. им. Ленина 30 | АВВГ 2х16 L= 0,052 км. |
| 44 | ул. им. Ленина 38 | ААШБ 3х70+1х50 L=0,2 км. |
| 44 | ул. им. Ленина 40 | АСБ 3х50+1х35 L= 0,15 км. |
| 12 | ул. им. Ленина 44 | АСБ 3х70+1х50 L= 0,08 км. |
| 12 | ул. им. Ленина 46 | АСБ 3х95+1х70 L= 0,1 км. |
| 085 | ул. Машиностроителей 13 | АСБ 3х70+1х50 L= 0,1 км. |
| 20 | ул. Мира 6 | АВВГ 4х35 L= 0,022 км. |
| 103 | ул. Научный городок 1 | АСБ 3х50+1х35 L= 0,1 км. |
| 103 | ул. Научный городок 2 | АСБ 3х50+1х35 L= 0,065 км. |
| 103 | ул. Научный городок 14 | АСБ 3х50+1х35 L= 0,04 км. |
| 5 | ул. Советская 11 | ААШВ 3х50 L= 0,2 км. |
|  | ул. Советская 13 |  |
| 30 | ул. Социалистическая 29 | 4хАПВ 25 L= 0,04 км. |
| 55 | ул. Социалистическая 37 | ААШВ 3х50+1х25 L= 0,075 км. |
| 1 | ул. Социалистическая 39 | ААШБ 3х50+1х35 L=0,09 км. |
| 79 | ул. Специалистов 59 | ААШВ 3х95+1х50 L= 0,12 км. |
| 79 | ул. Специалистов 59 "а" | ААШВ 3х12+1х75 L= 0,1 км. |
| 79 | ул. Специалистов 59 б | ААШВ 3х120+1х75 L= 0,08 км. |
| 30 | ул. им. Тельмана 28 | АПВ 25 L=0,016 км. |
| 30 | ул. им. Тельмана 30 | АСБ 3х50+1х25 L= 0,05 км. |
| 30 | ул. им. Тельмана 32 | АСБ 3х70+1х50 L= 0,1 км. |
| 55 | ул. им. Тельмана №40 | ААШВ 3х70 L= 0,095 км. |
| 55 | ул. им. Тельмана 59 | АПВ 25 L=0,04 км. |
| 33 | ул. Урожайная 56 | АВВГ 3Х16+1Х10 L= 0,04 км. |
| 3 | ул. им. Чкалова №1 | АСБ 3х50+1х35 L= 0,295 км. |
| 3 | ул. им. Чкалова 3 | АСБ 3х70+1х50 L= 0,32 км. |
| 90 | ул. им. Чкалова 4 | КЛ-0,4кВ АПВ 25 L=0,5км |
| 3 | ул. им. Чкалова 7 | АСБ 3х50+1х35 L= 0,13 км. |
| 3 | ул. им. Чкалова 13 | АВВГ 3х50+1х25 L= 0,07 км. |
| 9 | ул. им. Чкалова 18 | АВВГ 3х35+1х16 L= 0,06 км. |
| 9 | ул. им. Чкалова 20 | АВВГ 3х50+1х35 L= 0,04 км. |
| 36 | ул. им. Чкалова 32 | АПВ 16 L=0,03 км. |
| 23 | ул. им. Шукшина 1 "б" | АПВ 25 L=0,02 км. |
| 23 | ул. им. Шукшина 2"а" | АПВ 25 L=0,018 км. |
| 89 | ул. Осенняя – на жилые застройки | ВЛ-0,4кВ L=0,42 км |
| 43 | ул. им. К.Маркса – на жилые застройки | ВЛ-0,4кВ L=0,2 км |

Специалист						                                  Н.С. Жиглатая