РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2025 № 235

г. Зерноград

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Зерноградского городского поселения на 2026-2030 годы для МУП Зерноградского городского поселения "Зерноградское ПП ЖКХ"

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1 Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Зерноградского городского поселения на 2026-2030 годы для МУП Зерноградского городского поселения "Зерноградское ПП ЖКХ согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с даты принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения.

Заместитель главы

Администрации Зерноградского

городского поселения                                                                    В.О. Малышева

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 28.02.2025 № 235

Техническое задание

на разработку Инвестиционной программы МУП Зерноградского городского поселения «Зерноградское ПП ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период с 2026 г. по 2030 г.

| № п/п | Перечень требований/наименование разделов | Содержание требований/описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование документа | Инвестиционная программа МУП Зерноградского городского поселения «Зерноградское ПП ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период с 2026г. по 2030г. |
| 2. | Основание для разработки Инвестиционной программы (нормативная база) | - Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон РФ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014г №437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) водоотведения, объектов не централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 апреля 2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об Инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность, в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Генеральный план Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области; - Схема водоснабжения и водоотведения Зерноградского городского поселения. |
| 3. | Цель разработки Инвестиционной программы | Обеспечение для абонентов доступности услуг по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требова-ниями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также проведение реконструкции части магистрального водопровода идущего от НС№2 до НС№4 с целью сокращения потерь воды на данном участке водопроводной сети. Проведение работ по проектированию и реконструкции очистных сооружений с целью включениях их в рабочий цикл предприятия с соблюдением норм экологического законодательства, применяемых в части данных объектов. |
| 4.Холодное водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем холодного водоснабжения | 1.Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800 мм, на участке магистрали идущей от НС №2 до НС №3 в районе угла поворота протяженностью 12м, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х.Верхнеподпольный, в 175м от границы земельного участка НС №2. При разработке данного мероприятия должны быть учтены нижеследующие работы: -замена задвижки Ду=100мм ; -строительство водопроводного колодца для организации врезки со стороны станицы Ольгинская; - установка задвижки на сброс Ду=200мм; -строительство водопроводного колодца и колодца для сброса воды. 2. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№2 до НС№3 в районе канала №1 с двумя углами поворота протяженностью 140 м, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х.Верхнеподпольный в 1000м от границы земельного участка НС№2; 3. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№2 до НС№3 в районе перехода автодороги « Ростов-на-Дону – Волгодонск - Азовский канал», общей протяженностью 180м, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район. При разработке данного мероприятия должны быть учтены нижеследующие работы: -установку линейной задвижки Ду=600мм в количестве 1 шт.; - установку задвижки на сброс Ду=200мм в количестве 2 шт.; -строительство приемной камеры и «мокрого» колодца; - строительство двух линий врезки от Аксайского ПМК со строительством двух водопроводных колодцев. 4. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№2 до НС№3 в районе угла поворота общей протяженностью 9 м, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, в 930м от дороги на СНТ «Вильямса»; 5. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№2 до НС№3 общей протяженностью 120м, расположенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район в районе 400м на север от «Сухой балки»; 6. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№2 до НС№3 общей протяженностью 10м, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, «Сухая балка». При разработке данного мероприятия должны быть учтены нижеследующие работы: -- установку задвижки на сброс Ду=200мм в количестве 1 шт.; -строительство приемной камеры и «мокрого» колодца; 7. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№2 до НС№3 общей протяженностью 9м в районе угла поворота магистрали, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район в 2 метрах от земельного участка НС№3; 8. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№3 до НС№4 общей протяженностью 70м от здания НС№3 до границы участка НС№3, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, в двух метрах от земельного участка НС№3; 9.Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№3 до НС№4 от здания НС№3 за границу земельного участка НС№3, общей протяженностью 70 м, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, насосная станция третьего подъема (НС№3): При разработке данного мероприятия должны быть учтены нижеследующие работы: -установку линейной задвижки Ду=600мм в количестве 1 шт.; - установку задвижки на сброс Ду=200мм в количестве 2 шт.; -строительство приемной камеры и «мокрого» колодца; 10. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=1000мм на участке магистрали от НС№3 до НС№4 общей протяженностью 15м, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, в 2,4 км от северо-запад от западной границы ст.Хомутовская; 11. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№3 до НС№4 в районе перехода автодороги ст.Хомутовская с двумя углами поворота общей протяженностью 120м, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, в 625 м на юг от ул.Казачья ст.Хомутовская; 12. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№3 до НС№4 общей протяженностью 770м, расположенной по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, в 3,13 км на северо –запад от северной окраины х.Глубокий Яр; 13. Реконструкция участка магистрального водопровода Ду=800мм на участке магистрали от НС№3 до НС№4 общей протяженностью 60м на землях АНЦ «Донской», расположенный по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, в 1,35 км на северо-запад от западной окраины г.Зерноград; 14.Реконструкция участка разводящего (уличного) водопровода Ду=110мм, протяженностью 565м, расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Колодина; 15.Реконструкция участка разводящего (уличного) водопровода Ду=110мм, протяженностью 390м, расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград, ул.Дзержинского от переулка Западный до ул.Дзержинского,87; 16. Реконструкция участка разводящего (уличного) водопровода Ду=110мм, протяженностью 980м, расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград, ул.Машиностроителей; 17. Реконструкция участка разводящего (уличного) водопровода Ду=300мм, протяженностью 1235м, расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград, ул.Чкалова. |
| 4.2. | Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения. | 1.Реконструкция здания и производственных помещений насосной станции 3-го подъема, расположенной по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ «Гвардейская», в 3,4 км. на северо-запад от хутора Красноармейский. |
| 4.3. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения. | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: -уровень потерь воды, % по годам 2026г. -37,4; 2027г.-35,0; 2028г. -34,8. |
| 5.Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоотведения. | - Реконструкция участка канализационной сети Ду= 300мм, общей протяженностью 1370 метров по ул. Специалистов от дома 59 «б» до пер. Краснопольского, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Специалистов; - Реконструкция участка канализационной сети Ду=200мм общей протяженностью 170 метров, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская (от пер. Боричевского до пер. Краснопольского). |
| 5.2. | Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения. | - Проектные работы «Проект реконструкции очистных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград в 3 км к северо-западу от западной его окраины. Производительностью 5000 куб.м/сут.»; - Проведение реконструкции очистных сооружений с проведением мероприятий приведенных ниже: - реконструкции существующего производственного здания с размещением в нем технологического оборудования и зон АБК; - установки решеток механической очистки и модернизация оборудования песко-жироуловителя; - реконструкции зон очистных сооружений биологической очистки с применением технологии нитриденитрификации; - устройства нитратного рецикла; - применения зернистой загрузки в фильтрах доочистки; - применения ультрафиолетового метода обеззараживания; -установки рабочих и резервных единиц оборудования по доочистке осадка; - полной автоматизации управления технологическим процессом. |
| 5.3. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. | Показатели не устанавливаются в связи с вводом объекта в эксплуатацию после реконструкции ОСК. |
| 6. | Особые условия | Возможна корректировка мероприятий с разнесением их на более длительный срок в связи с большим объемом и стоимостью работ. |