Приложение № 1

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселении

от   10.01.2012г № 59

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО УЛУЧШЕНИЮ И СТАБИЛИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                                                                                                    В ЗЕРНОГРАДСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2012 ГОДЫ

| № п/п | Наименование работ | Всего тыс. руб. | Прогнозируемый план финансирования годам, тыс. руб. | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Капитальный ремонт инженерных сетей водонасосной станции объёмом 460 куб. м. по адресу: ул. им. Шукшина, 98е в г. Зернограде | 88,0 | 88,2 |  |  | Улучшение эксплуатационных характеристик, реализация перспективы развития микрорайона. |
|  | Капитальный ремонт «Водонасосная станция по ул. им. Шукшина, 98е в г. Зернограде Ростовской области» |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт инженерных сетей канализационной насосной станции объёмом 950 куб. м. по адресу: ул. им. Шукшина, 91д в г. Зернограде |  |  |  |  |  |
|  | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Шукшина, Д=25-160мм, L=684,5м |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%. |
|  | Выполнение ПСД на строительство и капитальный ремонт объектов ВКХ, в том числе проектирование строительства водопровода по ул. Алтайская и ул. им. Котлярова Д=100мм, L=500м каждый | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  | Обеспечение населения водоснабжением. |
|  | Субсидирование предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе выпадающих доходов по результатам предоставления коммунальных услуг. | 543,0 | 543,0 |  |  |  |
|  | пос. Кленовый Капитальный ремонт (восстановление дебета) артезианских скважин водоснабжения. | 710,0 | 710,0 |  |  | Необходимость гарантированного водоснабжения населения посёлка (583 жителей). |
|  | Пос. Комсомольский Проведение капитального ремонта водонапорных башен — 2 шт. |  |  |  |  | Поддержание в технически исправном состоянии сооружения. Снижение уровня износа с 62% до 20%. |
|  | пос. Шоссейный Проектирование и реконструкция сетей водопровода протяжённостью 7805 м, замена запорной арматуры Д = 100 -150 мм – 18 шт., установка ПГ – 12 шт. |  |  |  |  | Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 69% до 15% |
|  | Предпроектная подготовка по капитальному ремонту объектов и сетей ВКХ. | 61,9 | 61,9 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт объектов ВКХ | 26 700,4 |  | 6802,0 | 19898,4 |  |
|  | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Седова, Д=100мм, L=1029,5м |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,3%. |
|  | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Машиностроителей Д=200мм, L=250м |  |  |  |  | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. |
|  | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Цветочная (Самохвалова) Д=150мм, L=73,5м |  |  |  |  | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. |
|  | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Мичурина, Д=100мм, L=1251,1м |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%. |
|  | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Б. Хмельницкого, Д=100мм, L=1260м |  |  |  |  | Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%. |
|  | Ка Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Мичурина в г. Зернограде Ростовской области». L=1251,1м |  |  |  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Мичурина, длиной 1251,1м позволит исключить потери воды на данном участке и подключить их к построенному в 2010 году водопроводу «Тимирязево-2». |
|  | Итого | 29 060,5 | 2 360,1 | 6 802,0 | 19 898,4 |  |

Ведущий специалист                                                       Л.С.  Маслова