Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Зерноградского  городского  поселения

от   13.03.2015 г    № 201

Перечень многоквартирных  домов  Зерноградсого городского  поселения, включенных  в  Региональную  программу  по  проведению  капитального  ремонта  в  2015 г  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  на  территории  Ростовской  области.

| №п/п | Адрес МКД | Виды робот по капитальному ремонту | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость работ согласно сметы на капитальный ремонт (руб) | Источники финансирования капитального ремонта | Должностное лицо уполномоченное участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Советская, 25 | 1. Ремонт фасада: ремонт штукатурки, отделка фасада, ремонт откосов отливов, карнизов, оконных водоотливов. Окраска фасада. 2. Окна: демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ; 3. Двери: демонтаж дверных коробок, установка металлических дверных блоков. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних балконных проемах; 4. Балконы: укладка металлических балок в междуэтажных перекрытиях, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях, окраска металло- конструкций, монтаж ограждающих конструкций из проф. листа. 5. Цоколь:отбивка штукатурки, устройство основания под штукатурку, облицовка поверхности керамическими плитками; 6. Козырьки: демонтаж старых козырьков, монтаж связей и распорок, устройство кровли из металло- черепицы по прогонам, монтаж кровельного покр. из профилированного листа, окраска металлических поверхностей. | 2015 г. | 4 725 617 | Средства фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов собственников на счете регионального оператора | Приставка Р.В. - председатель совета МКД |
| 2 | ул. им. Ленина, 28 | 1. Ремонт или замена системы электроснабжения, в том числе: 1.1 Ремонт или замена ГРЩ, распределительных и групповых щитов; 1.2 Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального или квартир- ного освещения. 1.3 Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков, установочных освети - тельных приборов коммунального освещения | 2015 г. | 249 913 | Средства фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов собственников на счете регионального оператора | Замесова А.В. - председатель совета МКД |

Ведущий  специалист					                                                                                 	Е.В. Сердюк