Приложение № 1

к решению Собрания

депутатов Зерноградского

городского поселения

от 27.09.2007 № 37

# ПЕРЕЧЕНЬ

объектов наружного освещения, передаваемых из государственной собственности
Ростовской области с баланса государственного унитарного предприятия Ростовской области «Донэнерго»

в муниципальную собственность муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Ростовский от ТП № 42 | марка провода А-35, протяженностью 0,5 км, светильники НКУ-200 в количестве 7 штук |
| 2. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Гагарина от ТП №№ 031, 032 | марка провода А-35, протяженностью 0,5 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 18 штук, светильники НКУ-200 в количестве 6 штук |
| 3. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. им. Высоцкого от ТП № 085 | марка провода А-35, протяженностью 0,99 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 12 штук |
| 4. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Машиностроите-лей от ТП № 085 | марка провода А-35, протяженностью 0,38 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 5 штук |
| 5. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Одесская от ТП № 085 | марка провода А-35, протяженностью 0,23 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук |
| 6. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Донская от ТП №№ 085, 87 | марка провода А-35, протяженностью 0,19 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 3 штук |
| 7. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Некрасова от ТП №№ 085, 94 | марка провода А-35, протяженностью 0,64 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 11 штук |
| 8. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Парковый от ТП № 1 | марка провода А-35, протяженностью 0,2 км, светильники НКУ-200 в количестве 5 штук |
| 9. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 30, территория ЦРБ от ТП № 1 | марка провода А-35, протяженностью 0,55 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 13 штук |
| 10. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Чкалова от ТП №№ 1, 3, 37, 36 | марка провода А-35, протяженностью 2,2 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 50 штук |
| 11. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Мира от ТП №№ 1, 44, 71 | марка провода А-35, протяженностью 1 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 23 штук, светильники НКУ-500 в количестве 10 штук |
| 12. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Крупской от ТП № 11 | марка провода А-35, протяженностью 0,97 км, светильники НКУ-200 в количестве 17 штук |
| 13. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Зеленая от ТП № 11 | марка провода А-35, протяженностью 0,26 км, светильники НКУ-200 в количестве 3 штук |
| 14. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Лесная от ТП № 11 | марка провода А-35, протяженностью 0,42 км, светильники НКУ-200 в количестве 8 штук |
| 15. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Дзержинского от ТП № 11 | марка провода А-35, протяженностью 0,97 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 17 штук |
| 16. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Свердлова от ТП №№ 11, 18 | марка провода А-35, протяженностью 0,73 км, светильники НКУ-200 в количестве 11 штук |
| 17. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. им. Орджони-кидзе от ТП №№ 11, 18 | марка провода А-35, протяженностью 0,15 км, светильники НКУ-200 в количестве 25 штук |
| 18. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Западный от ТП № № 11, 18 | марка провода А-35, протяженностью 0,22 км, светильники НКУ-200 в количестве 5 штук |
| 19. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. им. Дьяконенко от ТП №№ 11, 18 | марка провода А-35, протяженностью 0,21 км, светильники НКУ-200 в количестве 6 штук |
| 20. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Красноармейская от ТП №№ 11, 25 | марка провода А-35, протяженностью 0,9 км, светильники НКУ-200 в количестве 15 штук |
| 21. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Отечественная от ТП №№ 11, 25 | марка провода А-35, протяженностью 0,75 км, светильники НКУ-200 в количестве 15 штук |
| 22. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Железнодорожная от ТП №№ 11, 25 | марка провода А-35, протяженностью 0,8 км, светильники НКУ-200 в количестве 17 штук |
| 23. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Победы от ТП № 15 | марка провода А-35, протяженностью 0,8 км, светильники НКУ-200 в количестве 11 штук |
| 24. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Осипенко от ТП № 15 | марка провода А-35, протяженностью 1,8 км, светильники НКУ-200 в количестве 14 штук |
| 25. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Шевченко от ТП № 15 | марка провода А-35, протяженностью 1 км, светильники НКУ-200 в количестве 18 штук |
| 26. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Пушкина от ТП № 15 | марка провода А-35, протяженностью 1,4 км, светильники НКУ-200 в количестве 22 штук |
| 27. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Горького от ТП № 15 | марка провода А-35, протяженностью 1 км, светильники НКУ-200 в количестве 23 штук |
| 28. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. им. Ломоносова от ТП № 15 | марка провода А-35, протяженностью 0,6 км, светильники НКУ-200 в количестве 4 штук |
| 29. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. им. Павлова от ТП № 15 | марка провода А-35, протяженностью 1,2 км, светильники НКУ-200 в количестве 7 штук |
| 30. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Садовая от ТП № 15 | марка провода А-35, протяженностью 1,2 км, светильники НКУ-200 в количестве 7 штук |
| 31. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. 50-летия Победы от ТП № 15 | марка провода А-35, протяженностью 1,28 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 8 штук |
| 32. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. им. Калинина от ТП №№ 15, 16 | марка провода А-35, протяженностью 1,4 км, светильники НКУ-200 в количестве 7 штук |
| 33. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Чехова от ТП № № 15, 26 | марка провода А-35, протяженностью 2 км, светильники НКУ-200 в количестве 18 штук |
| 34. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Циолковского от ТП № 16 | марка провода А-35, протяженностью 1,1 км, светильники НКУ-200 в количестве 12 штук |
| 35. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Маяковского от ТП № 16 | марка провода А-35, протяженностью 0,5 км, светильники НКУ-200 в количестве 13 штук |
| 36. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Комсомольская от ТП № 16 | марка провода А-35, протяженностью 1,2 км, светильники НКУ-200 в количестве 14 штук |
| 37. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Белинского от ТП № 16 | марка провода А-35, протяженностью 0,4 км, светильники НКУ-200 в количестве 14 штук |
| 38. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Долбина от ТП № 16 | марка провода А-35, протяженностью 0,5 км, светильники НКУ-200 в количестве 21 штуки |
| 39. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Ватутина от ТП № 16 | марка провода А-35, протяженностью 1 км, светильники НКУ-200 в количестве 8 штук |
| 40. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Кирова от ТП № 18 | марка провода А-35, протяженностью 0,81 км, светильники НКУ-200 в количестве 12 штук |
| 41. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Октябрьская от ТП № 18 | марка провода А-35, протяженностью 0,67 км, светильники НКУ-200 в количестве 12 штук |
| 42. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Интернациональ-ная от ТП № 18 | марка провода А-35, протяженностью 0,51 км, светильники НКУ-200 в количестве 15 штук |
| 43. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Первомайская от ТП № 18 | марка провода А-35, протяженностью 0,64 км, светильники НКУ-200 в количестве 21 штуки |
| 44. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Губаревича от ТП № 18 | марка провода А-35, протяженностью 0,8 км, светильники НКУ-200 в количестве 15 штук |
| 45. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. К. Маркса от ТП №№ 18, 23, 37 | марка провода А-35, протяженностью 1,29 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 10 штук, светильники НКУ-200 в количестве 10 штук |
| 46. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Лубяного от ТП №№ 18, 95 | марка провода А-35, протяженностью 1 км, светильники НКУ-200 в количестве 23 штук |
| 47. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Фрунзе от ТП № 19 | марка провода А-35, протяженностью 0,6 км, светильники НКУ-200 в количестве 4 штук |
| 48. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Островского от ТП № 19 | марка провода А-35, протяженностью 0,9 км, светильники НКУ-200 в количестве 12 штук |
| 49. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Зерновая от ТП № 19 | марка провода А-35, протяженностью 0,9 км, светильники НКУ-200 в количестве 4 штук |
| 50. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Южная, ул. им. Бурденко от ТП № 19 | марка провода А-35, протяженностью 0,6 км, светильники НКУ-200 в количестве 4 штук |
| 51. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Гоголя от ТП № 19 | марка провода А-35, протяженностью 0,9 км, светильники НКУ-200 в количестве 5 штук |
| 52. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Толстого от ТП № 19 | марка провода А-35, протяженностью 0,9 км, светильники НКУ-200 в количестве 5 штук |
| 53. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Элеваторный от ТП № 19 | марка провода А-35, протяженностью 0,4 км, светильники НКУ-200 в количестве 7 штук |
| 54. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Лермонтова от ТП № 19 | марка провода А-35, протяженностью 0,8 км, светильники НКУ-200 в количестве 8 штук |
| 55. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. им. Боричев-ского от ТП № 22 | марка провода А-35, протяженностью 0,5 км, светильники НКУ-200 в количестве 7 штук |
| 56. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Специалистов от ТП №№ 22, 1, 36 | марка провода А-35, протяженностью 2,4 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 53 штук |
| 57. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Колодина от ТП №№ 22, 25 | марка провода А-35, протяженностью 0,7 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 19 штук |
| 58. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. им. Красно-польского от ТП №№ 22, 30 | марка провода А-35, протяженностью 0,6 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 14 штук |
| 59. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Ленина от ТП №№ 22, 37, 44 | марка провода А-35, протяженностью 0,355 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 34 штук |
| 60. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Советская от ТП №№ 22, 37, 5 | марка провода А-35, протяженностью 1,1 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 30 штук |
| 61. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Восточный от ТП № 23 | марка провода А-35, протяженностью 0,12 км, светильники НКУ-200 в количестве 3 штук |
| 62. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Кооперативный от ТП № 23 | марка провода А-35, протяженностью 0,13 км, светильники НКУ-200 в количестве 3 штук |
| 63. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Темякова от ТП № 23 | марка провода А-35, протяженностью 0,45 км, светильники НКУ-200 в количестве 6 штук |
| 64. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Матросова от ТП № 23 | марка провода А-35, протяженностью 0,24 км, светильники НКУ-200 в количестве 8 штук |
| 65. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Авиационный от ТП № 23 | марка провода А-35, протяженностью 0,38 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 10 штук |
| 66. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Свободный от ТП № 23 | марка провода А-35, протяженностью 0,16 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 4 штук |
| 67. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Селекционный от ТП №№ 23, 1, 22 | марка провода А-35, протяженностью 0,6 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 13 штук |
| 68. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Социалисти-ческая от ТП №№ 25, 65, 66 | марка провода А-35, протяженностью 1 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 23 штук |
| 69. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Пирогова от ТП №№ 3, 87 | марка провода А-35, протяженностью 0,6 км, светильники НКУ-200 в количестве 7 штук |
| 70. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Тельмана от ТП №№ 30, 25, 11 | марка провода А-35, протяженностью 1,04 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 26 штук |
| 71. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Остапенко от ТП № 33 | марка провода А-35, протяженностью 0,8 км, светильники НКУ-200 в количестве 7 штук |
| 72. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Макаренко от ТП №№ 33, 70 | марка провода А-35, протяженностью 1,8 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 18 штук |
| 73. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Гайдара от ТП №№ 33, 83 | марка провода А-35, протяженностью 0,4 км, светильники НКУ-200 в количестве 11 штук |
| 74. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740 , г. Зерноград, ул. им. Лазо от ТП №№ 33, 83 | марка провода А-35, протяженностью 1,1 км, светильники НКУ-200 в количестве 14 штук |
| 75. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Чапаева от ТП №№ 33, 83 | марка провода А-35, протяженностью 1,3 км, светильники НКУ-200 в количестве 18 штук |
| 76. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Котовского от ТП №№ 33, 83 | марка провода А-35, протяженностью 1,3 км, светильники НКУ-200 в количестве 21 штуки |
| 77. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Жуковского от ТП №№ 33, 83, 86 | марка провода А-35, протяженностью 0,9 км, светильники НКУ-200 в количестве 11 штук |
| 78. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Докучаева от ТП №№ 33, 83, 86 | марка провода А-35, протяженностью 1,1 км, светильники НКУ-200 в количестве 14 штук |
| 79. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Мичурина от ТП №№ 33, 83, 86 | марка провода А-35, протяженностью 1,3 км, светильники НКУ-200 в количестве 14 штук |
| 80. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Пархоменко от ТП №№ 33, 83, 86 | марка провода А-35, протяженностью 1 км, светильники НКУ-200 в количестве 18 штук |
| 81. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Седова от ТП №№ 33, 83, 86 | марка провода А-35, протяженностью 1,4 км, светильники НКУ-200 в количестве 18 штук |
| 82. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Хмельниц-кого от ТП №№ 33, 83, 86 | марка провода А-35, протяженностью 1,2 км, светильники НКУ-200 в количестве 21 штуки |
| 83. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Костычева от ТП №№ 33, 86, 83 | марка провода А-35, протяженностью 1,3 км, светильники НКУ-200 в количестве 18 штук |
| 84. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Нефтяников от ТП № 36 | марка провода А-35, протяженностью 0,3 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 7 штук |
| 85. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Мира от ТП № 44 | марка провода А-35, протяженностью 0,37 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 14 штук |
| 86. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Мира, 22, территория парка культурыры и отдыха от ТП № 44 | марка провода А-35, протяженностью 0,86 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 30 штук |
| 87. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Молодежная от ТП № 70 | марка провода А-35, протяженностью 1,2 км, светильники НКУ-200 в количестве 18 штук |
| 88. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Манычская от ТП № 70 | марка провода А-35, протяженностью 0,9 км, светильники НКУ-200 в количестве 14 штук |
| 89. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Кольцовский от ТП № 70 | марка провода А-35, протяженностью 0,5 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 4 штук |
| 90. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Урожайная от ТП №№ 83, 60 | марка провода А-35, протяженностью 0,6 км, светильники НКУ-200 в количестве 11 штук |
| 91. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. 8-го Марта от ТП №№ 83, 60 | марка провода А-35, протяженностью 1,3 км, светильники НКУ-200 в количестве 7 штук |
| 92. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Есенина от ТП № 85 | марка провода А-35, протяженностью 0,47 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 9 штук |
| 93. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Северная от ТП № 86 | марка провода А-35, протяженностью 0,8 км, светильники НКУ-200 в количестве 11 штук |
| 94. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Солнечная от ТП № 87 | марка провода А-35, протяженностью 0,26 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук |
| 95. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Центральный от ТП № 88 | марка провода А-35, протяженностью 0,3 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 3 штук |
| 96. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Учебный от ТП № 88 | марка провода А-35, протяженностью 0,5 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук |
| 97. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Березовая от ТП № 88 | марка провода А-35, протяженностью 0,8 км, светильники РКУ-8-250 в количестве 20 штук |
| 98. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Ленина от ТП №№ 9, 22 | марка провода А-35, протяженностью 0,2 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 14 штук |
| 99. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Киевская от ТП №№ 94, 87 | марка провода А-35, протяженностью 0,6 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 4 штук |
| 100. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Вавилова от ТП № 95 | марка провода А-35, протяженностью 0,49 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 11 штук |
| 101. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Некрасова от ТП №№ 085, 94 | марка провода А-35, протяженностью 0,52 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 5 штук |
| 102. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Кленовая от ТП № 95 | марка провода А-35, протяженностью 0,49 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 8 штук |
| 103. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Больничный от ТП № 36 | марка провода А-35, протяженностью 0,65 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 16 штук |
| 104. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. им. Щорса от ТП №№ 33, 83 | марка провода А-35, протяженностью 1 км, светильники НКУ-200 в количестве 18 штук |
| 105. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, ул. Спортивная от ТП № 70 | марка провода А-35, протяженностью 0,8 км, светильники НКУ-200 в количестве 14 штук |
| 106. | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Донэнерго» | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162, ИНН 6167056474 | воздушная линия наружного освещения напряжением 0,4 кВ | 347740, г. Зерноград, пер. Московский от ТП № 88 | марка провода А-35, протяженностью 0,5 км, светильники РКУ-28-250 в количестве 6 штук |